2

Описание объекта закупки
Оказание услуг по поставке строительных материалов для нужд ФГБУ «ЗАПОВЕДНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ» (лот 1).
1. Наименование и описание объекта закупки

1.1. Объектом закупки является: услуги по поставке строительных материалов для нужд ФГБУ «ЗАПОВЕДНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ». 
1.2. Условия эксплуатации: в климатических условиях Республики Северная Осетия-Алания.1
2. Количество и технические характеристики Товара
	5Наименование товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Кольцо колодезное стеновое КС15-9
	Внутренний диаметр
	150
	см
	3 штуки

	
	Внешний диаметр
	168
	см
	

	
	Высота
	89
	см
	

	
	Толщина стенки
	90
	см
	

	
	Масса
	1
	т
	

	
	Объём бетона
	0,4
	м³
	

	
	Класс бетона
	В15
	
	

	Плита перекрытия колодца ПП15-1
	Диаметр
	168
	см
	1 штука

	
	Высота
	15
	см
	

	
	Диаметр отверстия
	70
	см
	

	
	Масса
	0,68
	т
	

	
	Объём бетона
	0,27
	м
	

	
	Класс бетона
	В15
	
	

	Люк канализационный
	Размер крышки,мм
	64
	см
	2 штуки

	
	Высота
	75
	см
	

	
	Ширина
	75
	см
	

	
	Глубина
	6
	см
	

	
	Вес товара
	23,5
	кг
	

	
	Цвет
	черный
	
	

	
	Тип люка
	Полимерно-песчаный
	
	


3. Место поставки Товара: Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Камата.
4. Условия поставки. 

4.1. Поставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика, до адреса склада Заказчика, указанного в п. 3 настоящего Описания объекта закупки. 

4.2. Доставка Товара производится крытым и открытым транспортом любого вида, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировании открытым транспортом, Товар должен быть накрыт брезентом. 

4.3. Поставляемый Товар должен иметь следующую товарно-сопроводительную документацию: товарную/товарно-транспортную накладную, счет/счет-фактуру/УПД и документацию, подтверждающую качество товара (сертификат соответствия, паспорт завода-изготовителя).

4.4. Количество Товара должно соответствовать количеству, указанному в товарно-сопроводительных документах.

4.5. Товар считается поставленным Поставщиком и принятый Заказчиком:

- по количеству: путем визуального осмотра поставляемого Товара и соответствия с количеством и ассортиментом, указанным в сопроводительных документах (товарной накладной и/или товарно-транспортной накладной, счете-фактуре, описи, и т.п.);

- по качеству: качество поставляемого Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим регламентам, техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя, подтверждаться необходимой документацией на данный вид Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. На Товаре должна присутствовать маркировка завода-производителя с указанием идентифицирующей информации.

5. Сроки поставки: с даты заключения договора в течение 5 календарных дней.
6. Требования к качеству.

6.1. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, соответствовать требованиям действующего ГОСТа. 
          6.2. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не имеющий дефектов (вмятин, царапин и т.д.), не выставочным экземпляром, технически исправным. Товар должен быть выпущен заводом-изготовителем не позднее года, предшествующего поставке.
6.3. Товар должен быть полностью укомплектованным, исправным и годным к эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании.
7. Требования к транспортировке (доставке), разгрузке и приемке Товара.

7.1. При транспортировании, строительные материалы следует укладывать на ровную поверхность транспортных средств, без острых выступов и неровностей во избежание повреждения. Сбрасывание Товара с транспортных средств не допускается.

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений при транспортировании и хранении. Допускается транспортирование материалов без упаковки, при условии обеспечения её сохранности.

7.2. Разгрузка Товара по месту поставки производится силами и за счет средств Поставщика. 

7.3. При выявлении несоответствия, поступившего Товара товарной накладной, составляется акт на недостачу в двух экземплярах, из которых первый – вручается водителю Поставщика, доставившего Товар, а второй – остается у Заказчика. При недостаче Товара делается соответствующая отметка на всех экземплярах товарной накладной.
8. Требование к безопасности Товара.

8.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество Товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья пользователей.
8.2. Безопасность окружающих при использовании: отсутствие недопустимого риска для жизни, здоровья потребителя в процессе эксплуатации Товара.
