Техническое задание

на поставку медицинских расходных материалов

Ленты регистрационные бумажные с тепловой записью для электрокардиографии

Код КТРУ - 17.12.14.142-00000002

Артикул MWZ110100R200Р1

Вид Пачка

Размер 110мм*100мм*200лис

Область применения

ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, ЭМГ

Производитель Регистрон АО (РОССИЯ)

Наличие сетки - да

Тип  Z- сложение

ТУ 9441-001-51115963-2000

Требования к упаковке и маркировке: в соответствии с разделом 4 Контракта.

Упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предусмотренным Контрактом, а также действующего законодательства Российской Федерации. Упаковка Товара должна быть без признаков нарушения ее целостности и обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки соответствующим видом транспорта, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и хранения на складе Заказчика. Упаковка Товара должна иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на русском языке. Нарушение Поставщиком требований к маркировке на упаковке Товара действительности, является существенным недостатком Товара.

Требования к условиям транспортировки: Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

Требования к качеству и безопасности Товаров:

Поставляемый в соответствии с Контрактом, Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Качество Товара должно соответствовать требованиям Контракта, в том числе требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, являющихся обязательными в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду Товара.

Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:

- копией(-ями) регистрационного(-ых) удостоверения(-ий) на медицинское изделие, выданного(-ых) уполномоченным органом;

- копией документа, подтверждающего соответствие* Товара, в случае если его наличие установлено законодательством Российской Федерации;

- другими документами, подтверждающими качество и безопасность Товаров, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Условия поставки товара:

Сроки поставки: со дня заключения Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени поставки Товара не менее чем за 24 часа до момента поставки.

Место доставки товара – 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 27 - склад ЗАКАЗЧИКА (ЦАО, Замоскворецкий район).

*постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 31 декабря 2020 г. n 2467 и признании утратившими силу некоторых актов правительства российской федерации»