ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- Наименование объекта закупки:

Поставка изделий медицинского назначения (Проводник для доступа к периферическим сосудам, ручной; Набор для наложения шва на бедренную артерию/вену) для нужд ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России в 2026г.

2. Описание объекта закупки:

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим требованиям производителя Товара, и соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.

2.2. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ к данному виду товара.

2.3. Качество товара должно соответствовать установленным в рамках данной аукционной документации и контракта требованиям, а также показателям безопасности.

2.4. При проверке соответствия качества и безопасности поставляемых товаров требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

ТАБЛИЦА №1 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

| № п/п | Наименование функции/параметра | Требуемое значение параметра или наличие функции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Страна происхождения Товара | Указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение, выданное в соответствии с законодательством РФ | Наличие |
| 3 | Инструкция по эксплуатации и обслуживанию на русском языке | При наличии (предоставляется при поставке Товара) |
| 4 | Срок годности на момент поставки *Данные условия применяются в случае если иное не оговорено в Таблице требований | Медицинские изделия должны отгружаться Поставщиком с таким расчетом, чтобы к моменту их отгрузки оставалось: - не менее 12 месяцев остаточного срока годности обозначенного на этикетке. |
| 5 | Требования к конкретному количеству единиц поставки продукции в одной упаковке | В случае установления в техническом задании требования к конкретному количеству единиц поставки продукции в одной упаковке Участник имеет право предложить иные условия поставки единиц продукции в одной упаковке, но при условии сохранения общего кол-ва (объема) закупаемой продукции. |
| 6 | Упаковка | Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки. |
| 7 | Условия транспортировки | Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативной документацией и Инструкцией по применению. При нарушении данных условий Заказчик имеют право требовать замены товара, поставленного с нарушениями. |
| 8 | Маркировка | Маркировка должна быть отчётливой и содержать номер контракта, номер ящика, вес, наименование получателя. Маркировка должна содержать предупреждающие надписи: «Госзакупка», «Верх», «Не кантовать». |
| 9 | Уведомление об отправке | Поставщик должен немедленно после отправки товара уведомить Заказчика о состоявшейся отправке. |
| 10 | Дополнительные требования | Поставляемый товар должен иметь копии документов: документа, подтверждающего соответствие*, паспорта производителя (при наличии), регистрационного удостоверения, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки, а также инструкцию по применению на русском языке. |
| 11 | Рекламации | При обнаружении в процессе приёмки нарушения тары, режима хранения и транспортировки, несоответствия товара и этикетки (упаковочного листа), а также несоответствия товара нормативной документации, немедленное уведомление Поставщика и Заказчика обязательно. Рекламации предъявляются в случае несоответствия товара нормативной документации или в случае осложнений, связанных с применением товара. |

ТАБЛИЦА №2 «ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ»

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Сведения согласно КТРУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проводник внутрисосудистый: Amplatz Super Stiff, прямой кончик 7 см, диаметр 0,035 дюймов, длина 260 см | 5 | Код | КТРУ 32.50.50.190-00001319; ОКПД2 32.50.50.190; НКМИ (КВМИ) по КТРУ 254580; НКМИ (КВМИ) по РУ 228240. |  |  |
|  |  |  | Наименование | Проводник для доступа к периферическим сосудам, ручной |  |  |
|  |  |  | Описание | Длинная тонкая стерильная проволока, предназначенная для чрескожного размещения в периферических сосудах (не в сердце и не в центральной нервной системе) для функционирования в качестве проводника для введения изделий (например, катетеров). Изготавливается из металла (например, нержавеющей стали, Нитинола) с покрытием или без покрытия; доступны изделия с различными конфигурациями дистального конца. Изделие предназначено для использования в чрескожной ангиографии, ангиопластике, ротационной атерэктомии и тромбэктомии, для дренажа и в других диагностических и интервенционных процедурах. Может включать изделия для облегчения манипуляций (например, устройство для вращения проводника). Это изделие для одноразового использования. |  |  |
|  |  |  | Характеристики | Согласно описанию по КТРУ |  |  |
|  |  |  |  | Тип проводника: Амплатц, супержесткий | Наличие | Применяются в клинических ситуациях, требующих от проводника стабильной позиции и высокого уровня поддержки. |
|  |  |  |  | Диаметр проводника, не более, дюйм (мм) | 0,035 (0.89) | Функциональная характеристика необходимая Заказчику |
|  |  |  | Дополнительные характеристики (Описание, требуемое значение, обоснование) | Длина проводника, не менее, см | 260 | Функциональная характеристика необходимая Заказчику |
|  |  |  |  | Длина наконечника проводника, не менее, см | 7 | Функциональная характеристика для выбора клинического случая применения изделия. |
|  |  |  |  | Форма кончика | прямая | Рекомендуется для кроссинга стенозированных / окклюзированных сегментов. |
|  |  |  |  | Материал проводника | нержавеющая сталь | Материал недолго контактирующий с кровью , не меняет ее состав. |
|  |  |  |  | Комбинация экстражесткого тела проводника и мягкого атравматичного кончика | соответствие | Функциональная характеристика необходимая Заказчику |
|  |  |  |  | Покрытие проводника | тефлоновое | Материал имеет максимальную степень биосовместимости |
| 2 | Проводник внутрисосудис-тый: Starter, прямой кончик 4 см, фиксированный сердечник, диаметр 0,035 дюймов, длина 150 см | 2 | Код | КТРУ 32.50.50.190-00001319; ОКПД2 32.50.50.190; НКМИ (КВМИ) по КТРУ 254580; НКМИ (КВМИ) по РУ 254580. |  |  |
|  |  |  | Наименование | Проводник для доступа к периферическим сосудам, ручной |  |  |
|  |  |  | Описание | Длинная тонкая стерильная проволока, предназначенная для чрескожного размещения в периферических сосудах (не в сердце и не в центральной нервной системе) для функционирования в качестве проводника для введения изделий (например, катетеров). Изготавливается из металла (например, нержавеющей стали, Нитинола) с покрытием или без покрытия; доступны изделия с различными конфигурациями дистального конца. Изделие предназначено для использования в чрескожной ангиографии, ангиопластике, ротационной атерэктомии и тромбэктомии, для дренажа и в других диагностических и интервенционных процедурах. Может включать изделия для облегчения манипуляций (например, устройство для вращения проводника). Это изделие для одноразового использования. |  |  |
|  |  |  | Характеристики | Сведения отсутствуют. |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр проводника, не более, дюйм (мм) | 0,035 (0,89) | Функциональная характеристика необходимая Заказчику |
|  |  |  | Дополнительные характеристики (Описание, требуемое значение, обоснование) | Длина проводника, не более, см | 150 | Функциональная характеристика необходимая Заказчику |
|  |  |  |  | Форма кончика | прямой | Позволяет осуществлять точную имплантацию |
|  |  |  |  | Длина кончика, не менее, см | 4 | Для осуществления атравматичного доступа |
|  |  |  |  | Материал | нержавеющая сталь | Материал недолго контактирующий с кровью , не меняет ее состав. |
|  |  |  |  | Конструкция сердечника | фиксированный | Функциональная характеристика необходимая Заказчику |
|  |  |  |  | Покрытие | тефлоновое | Материал имеет максимальную степень биосовместимости |
| 3 | Проводник внутрисосудистый: Starter, прямой кончик 0 см, нефиксирован-ный сердечник, диаметр 0,035 дюймов, длина 150 см | 2 | Код | КТРУ 32.50.50.190-00001319; ОКПД2 32.50.50.190; НКМИ (КВМИ) по КТРУ 254580; НКМИ (КВМИ) по РУ 254580. |  |  |
|  |  |  | Наименование | Проводник для доступа к периферическим сосудам, ручной |  |  |
|  |  |  | Описание | Длинная тонкая стерильная проволока, предназначенная для чрескожного размещения в периферических сосудах (не в сердце и не в центральной нервной системе) для функционирования в качестве проводника для введения изделий (например, катетеров). Изготавливается из металла (например, нержавеющей стали, Нитинола) с покрытием или без покрытия; доступны изделия с различными конфигурациями дистального конца. Изделие предназначено для использования в чрескожной ангиографии, ангиопластике, ротационной атерэктомии и тромбэктомии, для дренажа и в других диагностических и интервенционных процедурах. Может включать изделия для облегчения манипуляций (например, устройство для вращения проводника). Это изделие для одноразового использования. |  |  |
|  |  |  | Характеристики | Сведения отсутствуют. |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр проводника, не более, дюйм (мм) | 0,035 (0,89) | Функциональная характеристика необходимая Заказчику |
|  |  |  | Дополнительные характеристики (Описание, требуемое значение, обоснование) | Длина проводника, не более, см | 150 | Функциональная характеристика необходимая Заказчику |
|  |  |  |  | Форма кончика | прямая | Позволяет осуществлять точную имплантацию |
|  |  |  |  | Материал | нержавеющая сталь | Материал недолго контактирующий с кровью , не меняет ее состав. |
|  |  |  |  | Конструкция сердечника | нефиксированный | Функциональная характеристика необходимая Заказчику |
|  |  |  |  | Покрытие | тефлоновое | Материал имеет максимальную степень биосовместимости |
| 4 | Проводник внутрисосудис-тый: Starter, 3 мм J кончик 10 см, фиксированный сердечник, диаметр 0,035 дюймов, длина 260 см | 1 | Код | КТРУ 32.50.50.190-00001319; ОКПД2 32.50.50.190; НКМИ (КВМИ) по КТРУ 254580; НКМИ (КВМИ) по РУ 228240. |  |  |
|  |  |  | Наименование | Проводник для доступа к периферическим сосудам, ручной |  |  |
|  |  |  | Описание | Длинная тонкая стерильная проволока, предназначенная для чрескожного размещения в периферических сосудах (не в сердце и не в центральной нервной системе) для функционирования в качестве проводника для введения изделий (например, катетеров). Изготавливается из металла (например, нержавеющей стали, Нитинола) с покрытием или без покрытия; доступны изделия с различными конфигурациями дистального конца. Изделие предназначено для использования в чрескожной ангиографии, ангиопластике, ротационной атерэктомии и тромбэктомии, для дренажа и в других диагностических и интервенционных процедурах. Может включать изделия для облегчения манипуляций (например, устройство для вращения проводника). Это изделие для одноразового использования. |  |  |
|  |  |  | Характеристики | Сведения отсутствуют. |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр проводника, не более, дюйм (мм) | 0,035 (0,89) | Функциональная характеристика необходимая Заказчику |
|  |  |  | Дополнительные характеристики (Описание, требуемое значение, обоснование) | Длина проводника, не более, см | 260 | Функциональная характеристика необходимая Заказчику |
|  |  |  |  | Длина кончика, не менее, см | 10 | Для осуществления атравматичного доступа |
|  |  |  |  | Форма кончика | J-образная,3 мм | Позволяет осуществлять точную имплантацию |
|  |  |  |  | Материал | нержавеющая сталь | Материал недолго контактирующий с кровью , не меняет ее состав. |
|  |  |  |  | Конструкция сердечника | фиксированный | Функциональная характеристика необходимая Заказчику |
|  |  |  |  | Покрытие | тефлоновое | Материал имеет максимальную степень биосовместимости |
| 5 | Проводник внутрисосудис-тый: Starter, 3 мм J кончик 0 см, нефиксированный сердечник, диаметр 0,035 дюймов, длина 260 см | 3 | Код | КТРУ 32.50.50.190-00001319; ОКПД2 32.50.50.190; НКМИ (КВМИ) по КТРУ 254580; НКМИ (КВМИ) по РУ 228240. |  |  |
|  |  |  | Наименование | Проводник для доступа к периферическим сосудам, ручной |  |  |
|  |  |  | Описание | Длинная тонкая стерильная проволока, предназначенная для чрескожного размещения в периферических сосудах (не в сердце и не в центральной нервной системе) для функционирования в качестве проводника для введения изделий (например, катетеров). Изготавливается из металла (например, нержавеющей стали, Нитинола) с покрытием или без покрытия; доступны изделия с различными конфигурациями дистального конца. Изделие предназначено для использования в чрескожной ангиографии, ангиопластике, ротационной атерэктомии и тромбэктомии, для дренажа и в других диагностических и интервенционных процедурах. Может включать изделия для облегчения манипуляций (например, устройство для вращения проводника). Это изделие для одноразового использования. |  |  |
|  |  |  | Характеристики | Сведения отсутствуют. |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр проводника, не более, дюйм (мм) | 0,035 (0,89) | Функциональная характеристика необходимая Заказчику |
|  |  |  | Дополнительные характеристики (Описание, требуемое значение, обоснование) | Длина проводника, не более, см | 260 | Функциональная характеристика необходимая Заказчику |
|  |  |  |  | Форма кончика | J-образная,3 мм | Позволяет осуществлять точную имплантацию |
|  |  |  |  | Материал | нержавеющая сталь | Материал недолго контактирующий с кровью , не меняет ее состав. |
|  |  |  |  | Конструкция сердечника | нефиксированный | Функциональная характеристика необходимая Заказчику |
| 6 | Система для ушивания места пункции бедренных сосудов Perclose™ ProStyle | 2 | Код | 32.50.50.190-00001150 ОКПД2 32.50.50.190; НКМИ (КВМИ) по КТРУ 259860; НКМИ (КВМИ) по РУ 259860 |  |  |
|  |  |  | Наименование | Набор для наложения шва на бедренную артерию/вену |  |  |
|  |  |  | Описание | Набор стерильных управляемых вручную инструментов, разработанных для чрескожной доставки шовного материала для закрытия места прокола бедренной артерии или вены после процедуры катетеризации; изделие не предназначено для сокращения времени достижения гемостаза и восстановления способности пациента передвигаться. Набор, как правило, состоит из интродьюсера, содержащего шовные иглы с шовным материалом, проводник для игл и маркер для контроля размещения игл вокруг места прокола, а также толкателя узла хирургической нити. Это изделие для одноразового использования |  |  |
|  |  |  | Характеристики | Сведения отсутствуют. |  |  |
|  |  |  |  | Область применения | Для чрескожной доставки шовного материала при закрытии места прокола бедренной артерии или вены после процедуры катетеризации | Характеристика определяет назначение медицинского изделия |
|  |  |  |  | Рабочий диапазон пункционных отверстий, Fr | ≥ 15 | Параметр необходим для закрытия пункционного отверстия после имплантации различных медицинских изделий, в т. ч. стент-графтов", которые используются с системой доставки и интродьюсером размером 15 F и более. |
|  |  |  | Дополнительные характеристики (Описание, требуемое значение, обоснование) | Тип гемостаза | лигатура с шовной нитью | Характеристика необходимы для ушивания места пункции размером более 15F. |
|  |  |  |  | Состав набора | Устройство для обрезания нити, толкатель узла | Параметр определяет состав набора. |

3. Место поставки товара:

• ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России, по адресу: 141435, Московская область, г/о Химки, микрорайон Новогорск, ул. Ивановская д.15А, к.1.

4. Срок поставки товара:

С даты заключения контракта по 25.12.2026 г. (включительно), по заявке от Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней.