ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Наименование объекта закупки:
Поставка изделий медицинского назначения (Проводник для доступа к периферическим сосудам, ручной; Набор для наложения шва на бедренную артерию/вену) для нужд ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России в 2026г. 
2. Описание объекта закупки:
2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим требованиям производителя Товара, и соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.
2.2. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ к данному виду товара.
2.3. Качество товара должно соответствовать установленным в рамках данной аукционной документации и контракта требованиям, а также показателям безопасности.
2.4. При проверке соответствия качества и безопасности поставляемых товаров требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

ТАБЛИЦА №1 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

	№ п/п
	Наименование функции/параметра
	Требуемое значение параметра или наличие функции

	1
	Страна происхождения Товара
	Указать 

	2
	Регистрационное удостоверение, выданное в соответствии с законодательством РФ
	Наличие

	3
	Инструкция по эксплуатации и обслуживанию на русском языке
	При наличии (предоставляется при поставке Товара)

	4
	Срок годности на момент поставки
*Данные условия применяются в случае если иное не оговорено в Таблице требований 
	Медицинские изделия должны отгружаться Поставщиком с таким расчетом, чтобы к моменту их отгрузки оставалось: 
· не менее 12 месяцев остаточного срока годности обозначенного на этикетке.

	5
	Требования к конкретному количеству  единиц поставки продукции в одной упаковке
	В случае установления в техническом задании требования к конкретному количеству единиц поставки продукции в одной упаковке Участник имеет право предложить иные условия поставки единиц продукции в одной упаковке, но при условии сохранения общего кол-ва (объема) закупаемой продукции.

	6
	Упаковка
	Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.

	7
	Условия транспортировки

	Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативной документацией и Инструкцией по применению.
При нарушении данных условий Заказчик имеют право требовать замены товара, поставленного с нарушениями.

	8
	Маркировка
	Маркировка должна быть отчётливой и содержать номер контракта, номер ящика, вес, наименование получателя. Маркировка должна содержать предупреждающие надписи: «Госзакупка»,  «Верх», «Не кантовать».

	9
	Уведомление об отправке
	Поставщик должен немедленно  после отправки товара уведомить Заказчика о состоявшейся отправке.

	10
	Дополнительные требования
	Поставляемый товар должен иметь копии документов: документа, подтверждающего соответствие*, паспорта производителя (при наличии), регистрационного удостоверения, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки, а также инструкцию по применению на русском языке.

	11
	Рекламации
	При обнаружении в процессе приёмки нарушения тары, режима хранения и транспортировки, несоответствия товара и этикетки (упаковочного листа), а также несоответствия товара нормативной документации, немедленное уведомление Поставщика и Заказчика обязательно. Рекламации предъявляются в случае несоответствия товара нормативной документации или в случае осложнений, связанных с применением товара. 





ТАБЛИЦА №2 «ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ»


	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.
	Сведения согласно КТРУ

	1
	                                                               Проводник внутрисосудистый:                                  Amplatz Super Stiff, прямой кончик 7 см, диаметр 0,035 дюймов, длина 260 см                                                           
	


5
	



Код
	

КТРУ 32.50.50.190-00001319;
ОКПД2 32.50.50.190;
НКМИ (КВМИ) по КТРУ 254580;
НКМИ (КВМИ) по РУ 228240.

	 
	
	 
	Наименование
	Проводник для доступа к периферическим сосудам, ручной

	 
	 
	 
	Описание
	Длинная тонкая стерильная проволока, предназначенная для чрескожного размещения в периферических сосудах (не в сердце и не в центральной нервной системе) для функционирования в качестве проводника для введения изделий (например, катетеров). Изготавливается из металла (например, нержавеющей стали, Нитинола) с покрытием или без покрытия; доступны изделия с различными конфигурациями дистального конца. Изделие предназначено для использования в чрескожной ангиографии, ангиопластике, ротационной атерэктомии и тромбэктомии, для дренажа и в других диагностических и интервенционных процедурах. Может включать изделия для облегчения манипуляций (например, устройство для вращения проводника). Это изделие для одноразового использования.

	 
	 
	 
	Характеристики
	Согласно описанию по КТРУ

	
	
	
	
	Тип проводника: Амплатц, супержесткий
	Наличие
	Применяются в клинических ситуациях, требующих от проводника стабильной позиции и высокого уровня поддержки.

	
	
	
	
	



Диаметр проводника, не более, дюйм (мм)
	



0,035 (0.89)
	

Функциональная характеристика необходимая Заказчику

	 
	 
	 
	Дополнительные характеристики (Описание, требуемое значение, обоснование)
	
Длина проводника, не менее, см
	
260
	Функциональная характеристика необходимая Заказчику

	
	
	
	
	Длина наконечника проводника, не менее, см
	7
	Функциональная характеристика для выбора клинического случая применения изделия.

	 
	 
	 
	
	
Форма кончика
	
прямая
	
Рекомендуется для кроссинга стенозированных / окклюзированных сегментов.

	 
	 
	 
	
	Материал проводника
	нержавеющая сталь
	Материал недолго контактирующий с кровью , не меняет ее состав.

	 
	 
	 
	
	Комбинация экстражесткого тела проводника и мягкого атравматичного кончика
	
соответствие
	Функциональная характеристика необходимая Заказчику

	
	
	
	
	
Покрытие проводника
	
тефлоновое
	Материал имеет максимальную степень биосовместимости

	2
	                                                                  Проводник внутрисосудис-тый:                Starter,                    прямой кончик 4 см, фиксированный сердечник, диаметр 0,035 дюймов, длина 150 см
	

2
	

Код
	

КТРУ 32.50.50.190-00001319;
ОКПД2 32.50.50.190;
НКМИ (КВМИ) по КТРУ 254580;
НКМИ (КВМИ) по РУ 254580.

	 
	
	 
	
Наименование
	Проводник для доступа к периферическим сосудам, ручной

	 
	 
	 
	




Описание
	Длинная тонкая стерильная проволока, предназначенная для чрескожного размещения в периферических сосудах (не в сердце и не в центральной нервной системе) для функционирования в качестве проводника для введения изделий (например, катетеров). Изготавливается из металла (например, нержавеющей стали, Нитинола) с покрытием или без покрытия; доступны изделия с различными конфигурациями дистального конца. Изделие предназначено для использования в чрескожной ангиографии, ангиопластике, ротационной атерэктомии и тромбэктомии, для дренажа и в других диагностических и интервенционных процедурах. Может включать изделия для облегчения манипуляций (например, устройство для вращения проводника). Это изделие для одноразового использования.

	 
	 
	 
	Характеристики
	Сведения отсутствуют.

	
	
	
	
	


Диаметр проводника, не более, дюйм (мм)
	


0,035 (0,89)
	

Функциональная характеристика необходимая Заказчику

	 
	 
	 
	Дополнительные характеристики (Описание, требуемое значение, обоснование)
	


Длина проводника,  не более,  см
	

150
	Функциональная характеристика необходимая Заказчику

	 
	 
	 
	
	
Форма кончика
	
прямой
	
Позволяет осуществлять точную имплантацию 

	 
	 
	 
	
	Длина  кончика, не менее,  см
	
4
	Для осуществления атравматичного доступа

	 
	 
	 
	
	
Материал
	
нержавеющая сталь
	Материал недолго контактирующий с кровью , не меняет ее состав.

	
	
	
	
	
Конструкция сердечника
	
фиксированный
	Функциональная характеристика необходимая Заказчику

	
	
	
	
	
Покрытие
	
тефлоновое
	Материал имеет максимальную степень биосовместимости

	3
	                                                        Проводник внутрисосудистый:  Starter, прямой кончик     0 см, нефиксирован-ный сердечник, диаметр 0,035 дюймов, длина 150 см                                                                  
	



2
	



Код
	



КТРУ 32.50.50.190-00001319;
ОКПД2 32.50.50.190;
НКМИ (КВМИ) по КТРУ 254580;
НКМИ (КВМИ) по РУ 254580.

	 
	
	 
	Наименование
	Проводник для доступа к периферическим сосудам, ручной

	 
	 
	 
	Описание
	Длинная тонкая стерильная проволока, предназначенная для чрескожного размещения в периферических сосудах (не в сердце и не в центральной нервной системе) для функционирования в качестве проводника для введения изделий (например, катетеров). Изготавливается из металла (например, нержавеющей стали, Нитинола) с покрытием или без покрытия; доступны изделия с различными конфигурациями дистального конца. Изделие предназначено для использования в чрескожной ангиографии, ангиопластике, ротационной атерэктомии и тромбэктомии, для дренажа и в других диагностических и интервенционных процедурах. Может включать изделия для облегчения манипуляций (например, устройство для вращения проводника). Это изделие для одноразового использования.

	 
	 
	 
	Характеристики
	Сведения отсутствуют.

	
	
	
	
	

Диаметр проводника, не более, дюйм (мм)
	

0,035 (0,89)
	

Функциональная характеристика необходимая Заказчику

	 
	 
	 
	Дополнительные характеристики (Описание, требуемое значение, обоснование)
	Длина проводника,  не более, см
	150
	Функциональная характеристика необходимая Заказчику

	 
	 
	 
	
	
Форма кончика
	
прямая
	
Позволяет осуществлять точную имплантацию 

	 
	 
	 
	
	Материал
	нержавеющая сталь
	Материал недолго контактирующий с кровью , не меняет ее состав.

	
	
	
	
	
Конструкция сердечника
	нефиксированный
	Функциональная характеристика необходимая Заказчику

	
	
	
	
	
Покрытие
	
тефлоновое
	Материал имеет максимальную степень биосовместимости

	4
	                                                            
Проводник  внутрисосудис-тый:             Starter, 3 мм J кончик 10 см, фиксированный сердечник, диаметр 0,035 дюймов, длина 260 см
                                                        
	


1
	

Код
	

КТРУ 32.50.50.190-00001319;
ОКПД2 32.50.50.190;
НКМИ (КВМИ) по КТРУ 254580;
НКМИ (КВМИ) по РУ 228240.

	 
	
	 
	Наименование
	Проводник для доступа к периферическим сосудам, ручной

	 
	 
	 
	Описание
	Длинная тонкая стерильная проволока, предназначенная для чрескожного размещения в периферических сосудах (не в сердце и не в центральной нервной системе) для функционирования в качестве проводника для введения изделий (например, катетеров). Изготавливается из металла (например, нержавеющей стали, Нитинола) с покрытием или без покрытия; доступны изделия с различными конфигурациями дистального конца. Изделие предназначено для использования в чрескожной ангиографии, ангиопластике, ротационной атерэктомии и тромбэктомии, для дренажа и в других диагностических и интервенционных процедурах. Может включать изделия для облегчения манипуляций (например, устройство для вращения проводника). Это изделие для одноразового использования.

	 
	 
	 
	Характеристики
	Сведения отсутствуют.

	
	
	
	
	

Диаметр проводника, не более, дюйм (мм)
	

0,035 (0,89)
	

Функциональная характеристика необходимая Заказчику

	 
	 
	 
	Дополнительные характеристики (Описание, требуемое значение, обоснование)
	Длина проводника, не более, см
	260
	Функциональная характеристика необходимая Заказчику

	
	
	
	
	Длина  кончика, не менее,  см
	
10
	Для осуществления атравматичного доступа

	 
	 
	 
	
	
Форма кончика 
	
J-образная,3 мм
	
Позволяет осуществлять точную имплантацию 

	 
	 
	 
	
	Материал
	нержавеющая сталь
	Материал недолго контактирующий с кровью , не меняет ее состав.

	
	
	
	
	
Конструкция сердечника
	фиксированный
	Функциональная характеристика необходимая Заказчику

	
	
	
	
	
Покрытие
	
тефлоновое
	Материал имеет максимальную степень биосовместимости

	5
	                                                                                                                       Проводник внутрисосудис-тый:               Starter, 3 мм J кончик 0 см, нефиксированный сердечник, диаметр 0,035 дюймов, длина 260 см                                                        
	

3
	

Код
	

КТРУ 32.50.50.190-00001319;
ОКПД2 32.50.50.190;
НКМИ (КВМИ) по КТРУ 254580;
НКМИ (КВМИ) по РУ 228240.

	 
	
	 
	Наименование
	Проводник для доступа к периферическим сосудам, ручной

	 
	 
	 
	Описание
	Длинная тонкая стерильная проволока, предназначенная для чрескожного размещения в периферических сосудах (не в сердце и не в центральной нервной системе) для функционирования в качестве проводника для введения изделий (например, катетеров). Изготавливается из металла (например, нержавеющей стали, Нитинола) с покрытием или без покрытия; доступны изделия с различными конфигурациями дистального конца. Изделие предназначено для использования в чрескожной ангиографии, ангиопластике, ротационной атерэктомии и тромбэктомии, для дренажа и в других диагностических и интервенционных процедурах. Может включать изделия для облегчения манипуляций (например, устройство для вращения проводника). Это изделие для одноразового использования.

	 
	 
	 
	Характеристики
	Сведения отсутствуют.

	
	
	
	
	

Диаметр проводника, не более, дюйм (мм)
	

0,035 (0,89)
	

Функциональная характеристика необходимая Заказчику

	 
	 
	 
	Дополнительные характеристики (Описание, требуемое значение, обоснование)
	Длина проводника,  не более, см
	260
	Функциональная характеристика необходимая Заказчику

	 
	 
	 
	
	
Форма кончика
	
J-образная,3 мм
	
Позволяет осуществлять точную имплантацию 

	 
	 
	 
	
	
Материал
	
нержавеющая сталь
	Материал недолго контактирующий с кровью , не меняет ее состав.

	
	
	
	
	
Конструкция сердечника
	
нефиксированный
	Функциональная характеристика необходимая Заказчику

	6
	

Система для ушивания  места пункции  бедренных сосудов  Perclose™ ProStyle
	
2
	
Код
	

32.50.50.190-00001150
ОКПД2 32.50.50.190;
НКМИ (КВМИ) по КТРУ 259860;
НКМИ (КВМИ) по РУ 259860

	 
	
	 
	Наименование
	Набор для наложения шва на бедренную артерию/вену

	 
	 
	 
	Описание
	Набор стерильных управляемых вручную инструментов, разработанных для чрескожной доставки шовного материала для закрытия места прокола бедренной артерии или вены после процедуры катетеризации; изделие не предназначено для сокращения времени достижения гемостаза и восстановления способности пациента передвигаться. Набор, как правило, состоит из интродьюсера, содержащего шовные иглы с шовным материалом, проводник для игл и маркер для контроля размещения игл вокруг места прокола, а также толкателя узла хирургической нити. Это изделие для одноразового использования

	 
	 
	 
	Характеристики
	Сведения отсутствуют.

	
	
	
	
	

Область применения
	Для чрескожной доставки шовного материала при закрытии места прокола бедренной артерии или вены после процедуры катетеризации
	Характеристика определяет назначение медицинского изделия

	
	
	
	
	Рабочий диапазон пункционных отверстий, Fr
	≥  15
	Параметр необходим для закрытия пункционного отверстия после имплантации различных медицинских изделий, в т. ч. стент-графтов", которые используются  с системой доставки и интродьюсером размером 15 F и более. 

	 
	 
	 
	Дополнительные характеристики (Описание, требуемое значение, обоснование)
	Тип гемостаза
	лигатура с шовной нитью
	Характеристика необходимы для ушивания места пункции размером более 15F. 

	 
	 
	 
	
	Состав набора 
	Устройство для обрезания нити, толкатель узла
	Параметр определяет состав набора.





3. Место поставки товара:
 • ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России, по адресу: 141435, Московская область, г/о Химки, микрорайон Новогорск, ул. Ивановская д.15А, к.1.

4. Срок поставки товара: 
С даты заключения контракта по 25.12.2026 г. (включительно), по заявке от Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней.

