ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дизельного генератора АД-40

1. Наименование, характеристики и количество оказываемых услуг.

Описание приобретаемого оборудования – Дизельный генератор АД-40 в шумозащитном кожухе, включает:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка дизельного генератора АД-40 ОКПД 2 27.11.31.000 | - Дизельный генератор АД-40 в шумозащитном кожухе (Двигатель Ricardo K4100ZD, генератор Weifang, шумозащитный кожух); - Блок АВР 100А; - Подогреватель охлаждающей жидкости дизельный. | шт. | 1 |

2.Место доставки: Московская обл., г.о. Черноголовка, г. Черноголовка, проспект академика Семенова, дом 1.

3.Сроки поставки товара: в течение 25 рабочих дней от даты заключения контракта.

4.Расходы, включенные в стоимость контракта

В стоимость товара включаются расходы, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на доставку, разгрузку, уплату налогов, сборов, страхование, таможенные пошлины и другие обязательные платежи.

Поставляемое оборудование должно быть новым, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не было осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, должно иметь сертификат соответствия, технический паспорт, документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые Исполнителем при оказании услуг, подлежат обязательной передаче Заказчику одновременно с актом сдачи-приемки оказанных услуг.

5. Порядок и сроки оплаты:

- оплата в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;

- 100% стоимости оборудования в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания документа о приемке и получения счета.

6. Требования к объему предоставления гарантии качества товара, работ, услуг:

6.1. Гарантийный период на услуги, используемые материалы устанавливается на срок не менее 1года.