Приложение к Запросу

Спецификация

на поставку средств измерений и комплектующих

- Наименование поставляемого товара. Характеристика товара. Количество поставляемого товара.

| № п/п | Наименование | Характеристика |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рулетка 5 м | Вид | механический | 3 шт. |
|  |  | Длина ленты | 5 м |  |
|  |  | Ширина ленты | 19 мм |  |
|  |  | Материал ленты | сталь |  |
|  |  | Материал корпуса | пластик |  |
|  |  | Дополнительные опции | автостоп |  |
|  |  | Ударопрочная | да |  |
| 2 | Рулетка 10 м | Вид | механический | 2 шт. |
|  |  | Длина ленты | 10 м |  |
|  |  | Ширина ленты | 25 мм |  |
|  |  | Материал ленты | сталь |  |
|  |  | Ударопрочная | да |  |
|  |  | Материал корпуса | пластик |  |
|  |  | Магнитный зацеп | есть |  |
| 3 | # Лазерный дальномер | Мах дальность измерения (без пластины) | 150 м | 1 шт. |
|  |  | Длина волны | 635 нм |  |
|  |  | Цвет луча | красный |  |
|  |  | Кол-во точек начала отсчета | 1 |  |
|  |  | Погрешность | ±1.5 мм |  |
|  |  | Функция расчета объема | да |  |
|  |  | Непрерывное измерение | да |  |
|  |  | Вычисление площади | да |  |
|  |  | Встроенная память | да |  |
|  |  | Элементы питания | ААА/аккумулятор |  |
|  |  | Поверка | да |  |
|  |  | Степень защиты | IP54 |  |
|  |  | Рабочая температура | от -10 до +45 °С |  |
| 4 | Измерительное колесо (курвиметр) | Max дальность измерения | 10000 м | 1 шт. |
|  |  | Шаг измерения | 0.1 м |  |
|  |  | Длина окружности колеса | 1 м |  |
|  |  | Диаметр колес | 0.32 м |  |
|  |  | Тип счетчика | механический |  |
|  |  | Поверка | нет |  |
| 5 | Пленочный отражатель | Тип | Отражающая пленка с разметкой | 20 листов |
|  |  | Размер марки | 50х50 мм |  |

- Место поставки товара: г. Москва, пл. Академика Курчатова, д .1

- Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

- Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара.

- Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

- Сроки поставки товара: в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения контракта, в случае если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

- Условия поставки товара: Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ. Дата и время доставки товаров на объект должны быть заранее согласованы с Заказчиком. Доставка товаров на объект должна производиться в рабочие дни: с понедельника по четверг   – с 09.30 до 17.30 часов, в пятницу – с 08.30 до 16.00 часов, (обед с 13.00 до 14.00);

- Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: подписанный поставщиком акт приемки-передачи товара в двух экземплярах, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, счет-фактуру, товарную(ые) накладную(ые), либо УПД в двух экземплярах.

- Требования к упаковке, отгрузке товаров: упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

- Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

- Гарантийный срок товара: составляет 12 месяцев со дня подписания акта приемки-передачи товара, но не менее срока, установленного заводом изготовителем.