Приложение к Запросу

Спецификация
[bookmark: _GoBack]на поставку средств измерений и комплектующих

1. Наименование поставляемого товара. Характеристика товара. Количество поставляемого товара.

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Кол-во

	1
	Рулетка 5 м
	Вид
	механический
	3 шт.

	
	
	Длина ленты
	5 м
	

	
	
	Ширина ленты
	19 мм
	

	
	
	Материал ленты
	сталь
	

	
	
	Материал корпуса
	пластик
	

	
	
	Дополнительные опции
	автостоп
	

	
	
	Ударопрочная
	да
	

	2
	Рулетка 10 м
	Вид
	механический
	2 шт.

	
	
	Длина ленты
	10 м
	

	
	
	Ширина ленты
	25 мм
	

	
	
	Материал ленты
	сталь
	

	
	
	Ударопрочная
	да
	

	
	
	Материал корпуса
	пластик
	

	
	
	Магнитный зацеп
	есть
	

	3
	Лазерный дальномер

	Мах дальность измерения (без пластины)
	150 м
	1 шт.

	
	
	Длина волны
	635 нм
	

	
	
	Цвет луча
	красный
	

	
	
	Кол-во точек начала отсчета
	1
	

	
	
	Погрешность
	±1.5 мм
	

	
	
	Функция расчета объема
	да
	

	
	
	Непрерывное измерение
	да
	

	
	
	Вычисление площади
	да
	

	
	
	Встроенная память
	да
	

	
	
	Элементы питания
	ААА/аккумулятор
	

	
	
	Поверка
	да
	

	
	
	Степень защиты
	IP54
	

	
	
	Рабочая температура
	от -10 до +45 °С
	

	4
	Измерительное колесо (курвиметр)
	Max дальность измерения
	10000 м
	1 шт.

	
	
	Шаг измерения
	0.1 м
	

	
	
	Длина окружности колеса
	1 м
	

	
	
	Диаметр колес
	0.32 м
	

	
	
	Тип счетчика
	механический
	

	
	
	Поверка
	нет
	

	5
	Пленочный отражатель
	Тип
	Отражающая пленка с разметкой
	20 листов

	
	
	Размер марки
	50х50 мм
	



1. Место поставки товара: г. Москва, пл. Академика Курчатова, д .1
2. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам. 
Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.  
3. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара.
4. Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.
5. Сроки поставки товара: в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения контракта, в случае если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
6. Условия поставки товара: Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ. Дата и время доставки товаров на объект должны быть заранее согласованы с Заказчиком. Доставка товаров на объект должна производиться в рабочие дни: с понедельника по четверг   – с 09.30 до 17.30 часов, в пятницу – с 08.30 до 16.00 часов, (обед с 13.00 до 14.00);
7. Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой.
8. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: подписанный поставщиком акт приемки-передачи товара в двух экземплярах, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, счет-фактуру, товарную(ые) накладную(ые), либо УПД в двух экземплярах.
9. Требования к упаковке, отгрузке товаров: упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.
10. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.
11. Гарантийный срок товара: составляет 12 месяцев со дня подписания акта приемки-передачи товара, но не менее срока, установленного заводом изготовителем.
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