ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по поверке средств измерений и аттестации оборудования. 
2. Перечень и объем услуг: 
	№
 п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	Поверка весов-компараторов Mettler AT 201 KT
	71.12.40.150
	Шт.
	1

	2
	Поверка весов лабораторных электронных Mettler РМ 2000 КТ
	71.12.40.150
	Шт.
	2

	3
	Поверка весов лабораторных электронных Sartorius LP  2200S
	71.12.40.150
	Шт.
	1

	4
	Поверка весов лабораторных электронных Sartorius GP3202
	71.12.40.150
	Шт.
	1

	5
	Поверка аналитических весов MGA4202S-2ORU-O-GP1 Cubis
	71.12.40.150
	Шт.
	2

	6
	Поверка аналитических весов MGA6. 6S-2ORU-M-GP1-GP4
	71.12.40.150
	Шт.
	1

	7
	Поверка весов-компараторов Меттлер AX 26DR
	71.12.40.150
	Шт.
	1

	8
	Поверка весов-компараторов Меттлер XP 26DR
	71.12.40.150
	Шт.
	1

	9
	Поверка гири 2 кг. F1
	71.12.40.150
	Шт.
	1

	10
	Поверка анализатора рентгенофлуоресцентного
энергодисперсионного Призма-М
	71.12.40.150
	Шт.
	1

	11
	Поверка анализатора рентгенофлуоресцентного
энергодисперсионного  МетЭксперт
	71.12.40.150
	Шт.
	1

	12
	Аттестация электропечи для купелирования СНОЛ-1,8.2,7.1,4/11,5-ВИ1
	71.12.40.150
	Шт.
	2

	13
	Поверка титратора автоматического Exellence мод. Т5
	71.12.40.150
	Шт.
	1



3. Периодичность (график) оказания услуг: 
3.1. по поверке средств измерений:
	№
п/п
	Наименование СИ
	Заводской (серийный) номер
	Регистрационный № в государственном реестре СИ/интервал поверки
	Дата последней поверки СИ
	Период оказания услуг (когда необходима следующая поверка)

	1
	Весы-компараторы Mettler AT 201 KT
	001928
	14281-94/ежегодно
	21.07.2025
	3 квартал т.г.

	2
	Весы лабораторные электронные Mettler РМ 2000 КТ
	75451
	14281-94/ежегодно
	21.07.2025
	3 квартал т.г.

	3
	Весы лабораторные электронные Mettler РМ 2000 КТ
	75452
	14281-94/ежегодно
	21.07.2025
	3 квартал т.г.

	4
	Весы лабораторные электронные Sartorius LP  2200S
	14703680
	22403-03/ежегодно
	21.07.2025
	3 квартал т.г.

	5
	Весы лабораторные электронные Sartorius GP3202
	13911544
	22403-03/ежегодно
	21.07.2025
	3 квартал т.г.

	6
	Аналитические весы MGA4202S-2ORU-O-GP1 Cubis 
	0042302998
0042302999
	79348-20/ежегодно
	21.07.2025
	3 квартал т.г.

	7
	Аналитические весы MGA6. 6S-2ORU-M-GP1-GP4
	0042204246
	79348-20/ежегодно
	21.07.2025
	3 квартал т.г.

	8
	Весы-компараторы Меттлер AX 26DR
	1121470653
	20782-04/ежегодно
	21.07.2025
	3 квартал т.г.

	9
	Весы-компараторы Меттлер ХР 26
	1123192283
	30047-06/ежегодно
	21.07.2025
	3 квартал т.г.

	10
	Гиря 2 кг. F1
	2050942
	14851-01/ежегодно
	07.08.2025
	3 квартал т.г.

	11
	Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный «Призма-М»
	002-2018
	31842-06/ежегодно
	28.07.2025
	3 квартал т.г.

	12
	Анализатор рентгенофлуоресцентный портативный МетЭксперт
	005-2022
	38946-08/ежегодно
	18.11.2025
	4 квартал т.г.

	13
	Титратор автоматический Exellence мод. Т5
	
	65147-16/ ежегодно
	08.10.2025
	4 квартал т.г.



3.2. по аттестации оборудования:
	№
п/п
	Наименование оборудования
	Заводской (серийный) номер
	Интервал аттестации
	Дата последней аттестации ИО
	Период оказания услуг (когда необходима следующая аттестация)

	1
	Печь для купелирования
СНОЛ 1,8.2,7.1,4/11,5-ВИ1
	TD14434297
	ежегодно
	10.12.2025
	4 квартал т.г.

	2
	Печь для купелирования СНОЛ 1,8.2,7.1,4/11,5-ВИ1
	TD14434316
	ежегодно
	 10.12.2025
	4 квартал т.г.



4. Характеристики объекта закупки:
	№
п/п
	Наименование, тип СИ по паспорту
	Коли-чество
(шт.)
	Метрологические
характеристики

	
	
	
	Погрешность/класс точности (мг)
	предел (диапазон) измерений (гр)

	1
	Весы-компараторы Mettler AT 201 KT
	1
	0,2
	0,01-205

	2
	Весы лабораторные электронные Mettler РМ 2000 КТ
	1
	0,02
	0,01-2100

	3
	Весы лабораторные электронные Mettler РМ 2000 КТ
	1
	0,02
	0,02-220

	4
	Весы лабораторные электронные Sartorius LP  2200S
	1
	0,05
	0,02-2200

	5
	Весы лабораторные электронные Sartorius GP3202
	1
	0,02
	0,01-3200

	6
	Аналитические весы MGA4202S-2ORU-O-GP1 Cubis 
	2
	0,03
	0,5-4200

	7
	Аналитические весы MGA6. 6S-2ORU-M-GP1-GP4
	1
	0,001
	0,0001-6,1

	8
	Весы-компараторы Меттлер AX 26DR
	1
	0,05-0,1
	0,0002-21

	9
	Весы-компараторы Меттлер ХР 26
	1
	0,05
	0,0001-22

	10
	Гиря СП 2 кг II разряда, F1, 2 класс точности 
	1
	2
	2000±3 мг

	11
	Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный «Призма-М»
	1
	± 1,0 
± 1,2
	от 0,5 до 100 % 
массовой доли

	12
	Анализатор рентгенофлуоресцентный портативный МетЭксперт 
	1
	± 1,0 
± 1,2
	от 0,5 до 100 % 
массовой доли

	13
	Титратор автоматический Exellence мод. Т5
	1
	± 0,2 мВ
	2000 мВ



	№
п/п
	Наименование, модель по паспорту
	Кол-во
(шт.)
	Метрологические характеристики

	
	
	
	погрешность
	предел (диапазон) измерений

	1
	Печь для купелирования
СНОЛ 1,8.2,7.1,4/11,5-ВИ1
	2
	± 1,0 0С
	1150 0С


5. Место и срок оказания услуг: 
[bookmark: _Hlk137549659]Услуги должны оказываться на месте эксплуатации средств измерений и оборудования по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 9, 2 этаж.
	Максимальный срок оказания услуг по периодической поверке средств измерений и аттестации оборудования составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения заявки на оказание услуг от Заказчика.
	6. Требования к исполнителю: Исполнитель должен иметь аккредитацию на право поверки средств измерений в соответствии с Федеральным законом 
от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (далее - Федеральный закон № 102-ФЗ), Приказом Минпромторга России 
от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» (далее – Приказ № 2510). 	

	7. Требования к оказываемым услугам: 
	- поверка средств измерений должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ, Приказом № 2510, а также утвержденными методиками поверки на соответствующий тип средств измерений;
	- услуги должны оказываться с использованием эталонов и (или) стандартных образцов, и иного вспомогательного оборудования, необходимого для реализации требований документов на методики поверки, нормативной и методической документацией, также в условиях, обеспечивающих проведение поверки средств измерения. В случае необходимости, Заказчик по заявлению Исполнителя предоставляет методику поверки средств измерения вместе со средствами измерений; 
- аттестация испытательного оборудования должна выполняться в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»;
- результатом аттестации должно быть подтверждение пригодности оборудования к применению или признание испытательного оборудования непригодным к применению. Если оборудование по результатам аттестации признано пригодным к применению, то на него выдается «Протокол аттестации» с указанием о соответствии оборудования заявленным в документации на оборудования техническим характеристикам. Если оборудование по результатам аттестации признано непригодным к применению, то выписывается «Протокол аттестации» с указанием о несоответствии оборудования заявленным в документации на оборудование техническим характеристикам;
	- персонал Исполнителя должен обладать профессиональной подготовкой, техническими знаниями и опытом, необходимым для проведения поверки 
в заявленной области аккредитации. 
	8. Требования к качеству и безопасности услуг:
	- услуги должны оказываться с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации; 
	- результатом поверки средств измерений в соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона № 102-ФЗ являются сведения о результатах поверки средств измерений, включенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Кроме того, в соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона № 102-ФЗ на средство измерений выдается свидетельство о поверке средства измерений или выдается извещение о непригодности к применению средства измерений;
	- в соответствии с пунктом 27 Порядка свидетельства о поверке (извещения о непригодности) должны оформляться на бумажном носителе или в виде электронного документа в соответствии с пунктом 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информатизации и о защите информации» аккредитованным на поверку лицом, проводившим поверку, на основании сведений, содержащихся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений;
	- исполнитель обязан обеспечить надлежащее качество оказания услуг, являющихся предметом аукциона, в соответствии с действующим гражданским законодательством. 
