ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по поверке средств измерений и аттестации оборудования.

2. Перечень и объем услуг:

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверка весов-компараторов Mettler AT 201 KT | 71.12.40.150 | Шт. | 1 |
| 2 | Поверка весов лабораторных электронных Mettler РМ 2000 КТ | 71.12.40.150 | Шт. | 2 |
| 3 | Поверка весов лабораторных электронных Sartorius LP 2200S | 71.12.40.150 | Шт. | 1 |
| 4 | Поверка весов лабораторных электронных Sartorius GP3202 | 71.12.40.150 | Шт. | 1 |
| 5 | Поверка аналитических весов MGA4202S-2ORU-O-GP1 Cubis | 71.12.40.150 | Шт. | 2 |
| 6 | Поверка аналитических весов MGA6. 6S-2ORU-M-GP1-GP4 | 71.12.40.150 | Шт. | 1 |
| 7 | Поверка весов-компараторов Меттлер AX 26DR | 71.12.40.150 | Шт. | 1 |
| 8 | Поверка весов-компараторов Меттлер XP 26DR | 71.12.40.150 | Шт. | 1 |
| 9 | Поверка гири 2 кг. F1 | 71.12.40.150 | Шт. | 1 |
| 10 | Поверка анализатора рентгенофлуоресцентного энергодисперсионного Призма-М | 71.12.40.150 | Шт. | 1 |
| 11 | Поверка анализатора рентгенофлуоресцентного энергодисперсионного МетЭксперт | 71.12.40.150 | Шт. | 1 |
| 12 | Аттестация электропечи для купелирования СНОЛ-1,8.2,7.1,4/11,5-ВИ1 | 71.12.40.150 | Шт. | 2 |
| 13 | Поверка титратора автоматического Exellence мод. Т5 | 71.12.40.150 | Шт. | 1 |

3. Периодичность (график) оказания услуг:

3.1. по поверке средств измерений:

| № п/п | Наименование СИ | Заводской (серийный) номер | Регистрационный № в государственном реестре СИ/интервал поверки | Дата последней поверки СИ | Период оказания услуг (когда необходима следующая поверка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы-компараторы Mettler AT 201 KT | 001928 | 14281-94/ежегодно | 21.07.2025 | 3 квартал т.г. |
| 2 | Весы лабораторные электронные Mettler РМ 2000 КТ | 75451 | 14281-94/ежегодно | 21.07.2025 | 3 квартал т.г. |
| 3 | Весы лабораторные электронные Mettler РМ 2000 КТ | 75452 | 14281-94/ежегодно | 21.07.2025 | 3 квартал т.г. |
| 4 | Весы лабораторные электронные Sartorius LP 2200S | 14703680 | 22403-03/ежегодно | 21.07.2025 | 3 квартал т.г. |
| 5 | Весы лабораторные электронные Sartorius GP3202 | 13911544 | 22403-03/ежегодно | 21.07.2025 | 3 квартал т.г. |
| 6 | Аналитические весы MGA4202S-2ORU-O-GP1 Cubis | 0042302998 0042302999 | 79348-20/ежегодно | 21.07.2025 | 3 квартал т.г. |
| 7 | Аналитические весы MGA6. 6S-2ORU-M-GP1-GP4 | 0042204246 | 79348-20/ежегодно | 21.07.2025 | 3 квартал т.г. |
| 8 | Весы-компараторы Меттлер AX 26DR | 1121470653 | 20782-04/ежегодно | 21.07.2025 | 3 квартал т.г. |
| 9 | Весы-компараторы Меттлер ХР 26 | 1123192283 | 30047-06/ежегодно | 21.07.2025 | 3 квартал т.г. |
| 10 | Гиря 2 кг. F1 | 2050942 | 14851-01/ежегодно | 07.08.2025 | 3 квартал т.г. |
| 11 | Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный «Призма-М» | 002-2018 | 31842-06/ежегодно | 28.07.2025 | 3 квартал т.г. |
| 12 | Анализатор рентгенофлуоресцентный портативный МетЭксперт | 005-2022 | 38946-08/ежегодно | 18.11.2025 | 4 квартал т.г. |
| 13 | Титратор автоматический Exellence мод. Т5 |  | 65147-16/ ежегодно | 08.10.2025 | 4 квартал т.г. |

3.2. по аттестации оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Заводской (серийный) номер | Интервал аттестации | Дата последней аттестации ИО | Период оказания услуг (когда необходима следующая аттестация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печь для купелирования СНОЛ 1,8.2,7.1,4/11,5-ВИ1 | TD14434297 | ежегодно | 10.12.2025 | 4 квартал т.г. |
| 2 | Печь для купелирования СНОЛ 1,8.2,7.1,4/11,5-ВИ1 | TD14434316 | ежегодно | 10.12.2025 | 4 квартал т.г. |

4. Характеристики объекта закупки:

| № п/п | Наименование, тип СИ по паспорту | Коли-чество (шт.) | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Погрешность/класс точности (мг) | предел (диапазон) измерений (гр) |
| 1 | Весы-компараторы Mettler AT 201 KT | 1 | 0,2 | 0,01-205 |
| 2 | Весы лабораторные электронные Mettler РМ 2000 КТ | 1 | 0,02 | 0,01-2100 |
| 3 | Весы лабораторные электронные Mettler РМ 2000 КТ | 1 | 0,02 | 0,02-220 |
| 4 | Весы лабораторные электронные Sartorius LP 2200S | 1 | 0,05 | 0,02-2200 |
| 5 | Весы лабораторные электронные Sartorius GP3202 | 1 | 0,02 | 0,01-3200 |
| 6 | Аналитические весы MGA4202S-2ORU-O-GP1 Cubis | 2 | 0,03 | 0,5-4200 |
| 7 | Аналитические весы MGA6. 6S-2ORU-M-GP1-GP4 | 1 | 0,001 | 0,0001-6,1 |
| 8 | Весы-компараторы Меттлер AX 26DR | 1 | 0,05-0,1 | 0,0002-21 |
| 9 | Весы-компараторы Меттлер ХР 26 | 1 | 0,05 | 0,0001-22 |
| 10 | Гиря СП 2 кг II разряда, F1, 2 класс точности | 1 | 2 | 2000±3 мг |
| 11 | Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный «Призма-М» | 1 | ± 1,0 ± 1,2 | от 0,5 до 100 % массовой доли |
| 12 | Анализатор рентгенофлуоресцентный портативный МетЭксперт | 1 | ± 1,0 ± 1,2 | от 0,5 до 100 % массовой доли |
| 13 | Титратор автоматический Exellence мод. Т5 | 1 | ± 0,2 мВ | 2000 мВ |

| № п/п | Наименование, модель по паспорту | Кол-во (шт.) | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | погрешность | предел (диапазон) измерений |
| 1 | Печь для купелирования СНОЛ 1,8.2,7.1,4/11,5-ВИ1 | 2 | ± 1,0 0С | 1150 0С |

5. Место и срок оказания услуг:

Услуги должны оказываться на месте эксплуатации средств измерений и оборудования по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 9, 2 этаж.

Максимальный срок оказания услуг по периодической поверке средств измерений и аттестации оборудования составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения заявки на оказание услуг от Заказчика.

6. Требования к исполнителю: Исполнитель должен иметь аккредитацию на право поверки средств измерений в соответствии с Федеральным законом 
от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (далее - Федеральный закон № 102-ФЗ), Приказом Минпромторга России 
от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» (далее – Приказ № 2510).

7. Требования к оказываемым услугам:

- поверка средств измерений должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ, Приказом № 2510, а также утвержденными методиками поверки на соответствующий тип средств измерений;

- услуги должны оказываться с использованием эталонов и (или) стандартных образцов, и иного вспомогательного оборудования, необходимого для реализации требований документов на методики поверки, нормативной и методической документацией, также в условиях, обеспечивающих проведение поверки средств измерения. В случае необходимости, Заказчик по заявлению Исполнителя предоставляет методику поверки средств измерения вместе со средствами измерений;

- аттестация испытательного оборудования должна выполняться в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»;

- результатом аттестации должно быть подтверждение пригодности оборудования к применению или признание испытательного оборудования непригодным к применению. Если оборудование по результатам аттестации признано пригодным к применению, то на него выдается «Протокол аттестации» с указанием о соответствии оборудования заявленным в документации на оборудования техническим характеристикам. Если оборудование по результатам аттестации признано непригодным к применению, то выписывается «Протокол аттестации» с указанием о несоответствии оборудования заявленным в документации на оборудование техническим характеристикам;

- персонал Исполнителя должен обладать профессиональной подготовкой, техническими знаниями и опытом, необходимым для проведения поверки 
в заявленной области аккредитации.

8. Требования к качеству и безопасности услуг:

- услуги должны оказываться с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации;

- результатом поверки средств измерений в соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона № 102-ФЗ являются сведения о результатах поверки средств измерений, включенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Кроме того, в соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона № 102-ФЗ на средство измерений выдается свидетельство о поверке средства измерений или выдается извещение о непригодности к применению средства измерений;

- в соответствии с пунктом 27 Порядка свидетельства о поверке (извещения о непригодности) должны оформляться на бумажном носителе или в виде электронного документа в соответствии с пунктом 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информатизации и о защите информации» аккредитованным на поверку лицом, проводившим поверку, на основании сведений, содержащихся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений;

- исполнитель обязан обеспечить надлежащее качество оказания услуг, являющихся предметом аукциона, в соответствии с действующим гражданским законодательством.