Приложение 1 к контракту

от «____» ________________. № ___________

Сведения об объектах закупки (Спецификация)

- Объекты закупки

Таблица 1.1

| Детализированное наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком / контрактом | Цена единицы, руб.* | Количество | Единицы измерения | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по текущему ремонту кожухотрубного водоподогревателя |  | 1 | усл. ед |  |

|  |  |  | Итого: руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Всего наименований 1, на сумму:

Приложение 2 к контракту

от «____» ______________. № ___________

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты

- График выполнения обязательств по контракту

  - Обязательства по оказанию услуг

Таблица 2.1

| № | Наименование | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по текущему ремонту кожухотрубного водоподогревателя | По заявке Заказчика | Исполнитель | Заказчик |
|  | Период направления заявок: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 30.10.2026 (МСК); Срок начала оказания услуги Исполнителем*: Дата направления заявки; Срок окончания оказания услуги Исполнителем*: 10 раб. дн. от даты направления заявки; |  |  |  |

*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

- Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.2

| Наименование обязательства | Порядок проведения приемки | Документ о приемке | Срок предоставления документа о приемке Исполнителем, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком* | Действие | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по текущему ремонту кожухотрубного водоподогревателя | приёмку осуществляет заказчик | Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Исполнитель |
|  |  |  | 20 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |

* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

3.  Порядок и сроки оплаты

3.1. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.3

| № | Наименование | Аванс/Оплата | Учёт неустойки | Сумма, руб./% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата №01 | Оплата | Оплата за вычетом неустойки** | 100% По фактическому объёму |
|  | Срок исполнения обязательства Заказчиком* 7 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Выполнение работ по текущему ремонту кожухотрубного водоподогревателя); |  |  |  |

* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

** Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Исполнительу.

3.2. Размер аванса

Выплата аванса не предусмотрена.

4.  Место доставки товара

Таблица 2.4

| Получатель | Место доставки товара |
| --- | --- |
| ФГБУ санаторий им. Горького Минздрава России | 141142 Московская обл. г.о. Лосино-Петровский, п. Юность, тер.санатория им.Горького |

5.  Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

5.1.  Срок исполнения контракта

Таблица 2.5

| Дата начала исполнения контракта | С даты заключения контракта |
| --- | --- |
| Дата окончания исполнения контракта | 30.10.2026 (МСК) |

Приложение 3 к контракту

от «____» _______________. № ___________

Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта

- Оформление при исполнении обязательств

Таблица 3.1

| Обязательство по контракту | Наименование документа | Действие сторон | Срок направления и подписания документов | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата №01 | Платежное поручение | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Выполнение работ по текущему ремонту кожухотрубного водоподогревателя | Счёт на оплату | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Исполнитель |
|  |  | Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Исполнитель |
|  |  | Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
|  | Экспертное заключение | Подписание | 20 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |

- Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 3.2

| Наименование обязательства | Порядок проведения экспертизы | Документ, оформляемый по результатам экспертизы | Срок проведения экспертизы и оформления результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по текущему ремонту кожухотрубного водоподогревателя | Силами заказчика | Экспертное заключение | 20 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России" |

Приложение 4 к контракту

от «____» _____________ 2026г. № ___________

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

    - Виды и объемы работ, являющиеся предметом Контракта, указаны в Таблице №1.

Таблица №1.

| № | Вид работ |
| --- | --- |
| 1 | Установка ручных лебёдок, тяговое усилие 1,0 кН |
| 2 | Установка ручных лебёдок, тяговое усилие 3,0 кН |
| 3 | Демонтаж передней водяной камеры, фланцевое соединение Ду 400, фланцевое соединение Ду 100 – 4 шт. |
| 4 | Демонтаж самого кожухотрубного подогревателя |
| 5 | Удаление старых латунных трубок Ø16*1 из корпуса подогревателя в количестве 124 штук. |
| 6 | Райберовка трубных отверстий в количестве 248 штук. |
| 7 | Установка новых латунных трубок (латунные трубки Заказчика) Ø16*1 в корпус подогревателя в количестве 124 штук. |
| 8 | Вальцовка концов трубок в количестве 248 штук. |
| 9 | Наполнение корпуса подогревателя водой с последующей опрессовкой рабочим давлением |
| 10 | Слив воды из корпуса подогревателя |
| 11 | Монтаж самого кожухотрубного подогревателя |
| 12 | Монтаж передней водяной камеры, фланцевое соединение Ду 400, фланцевое соединение Ду 100 – 4 шт |
| 13 | Изготовление прокладок из паронита Ду 400 = 4 шт. |
| 14 | Изготовление прокладок из паронита Ду 100 = 4 шт. |
| 15 | Снятие ручных лебёдок, тяговое усилие 1,0 кН |
| 16 | Снятие ручных лебёдок, тяговое усилие 3,0 кН |

    - Требования к качеству работ.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и разрешены для использования на территории РФ.

- Требования к техническим характеристикам работ.

Качество и объем выполняемых работ, применяемых материалов должно соответствовать техническому заданию.

- Требования к безопасности работ.

1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Заказчика.

3. Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации.

4. Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, электрозащитными средствами, материалами и иным инвентарем. На протяжении всего срока производства работ на объекте должен присутствовать специалист из числа административно-технического персонала, отвечающий за безопасное производство работ.

5. В целях безопасного выполнения работ Подрядчик устанавливает на всех опасных участках и местах, где это требуется по условиям работы, плакаты и предупредительные надписи.

6. К выполнению огнеопасных (огневых) работ, а также работ, связанных с источником повышенной опасности, с использованием горючих веществ, грузоподъемных механизмов, оборудования, работающего под давлением, и иных технических устройств Подрядчик допускает лиц, прошедших соответствующее обучение и имеющих документы установленного образца. При этом оформление наряда-допуска, подписанное уполномоченным представителем Заказчика обязательно.

5. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии с техническим заданием и документацией.

При исполнении Контракта Подрядчик обязан учитывать указанные требования и в дальнейшем представить результаты работы в соответствии с техническим заданием Заказчика.

Во время выполнения работ необходимо выполнять требования норм пожарной безопасности, строительных норм и правил.

- Порядок выполнения работ.

Подрядчик обеспечивает содержание и своевременную уборку территории, вывоз мусора и отходов. Запрещается загромождение помещений, в которых проводятся работы материалами, тарой, мусором и отходами, другими предметами.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте, препятствующего выполнению работ.

По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику всю необходимую техническую и иную документацию.

- Условия выполнения работ.

Необходимо выполнить работы, являющиеся предметом контракта, в соответствии и с соблюдением технологии и метода производства работ, согласно Федеральному закону Российской Федерации - от 30 декабря 2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Все работы должны быть с использованием качественных (в соответствии с ГОСТ, СНиП), экологически чистых, сертифицированных материалов и оборудования. Документы о соответствии материалов и оборудования качеству и безопасности Подрядчик обязан предъявлять, при осуществлении Заказчиком контроля за выполнением работ, и передать их Заказчику по окончании работ. Выполненные работы (результат работ) должны соответствовать санитарным и гигиеническим требованиям, обеспечивать надежность, эффективность и безопасность эксплуатации установленного Подрядчиком оборудования, а также здания, в котором проводились работы.

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в письменной форме сведения обо всех привлекаемых для выполнения работ работниках, автотранспорте, иных самоходных транспортных средств. Сведения должны содержать данные всех работников, государственные регистрационные номера автотранспорта и иные сведения позволяющие идентифицировать привлекаемые ресурсы. Сведения должны быть подписаны руководителем Подрядчика или иным уполномоченным лицом.

Демонтажные работы Подрядчик производит по предварительному согласованию с Заказчиком.

Время производства работ с повышенной шумностью согласовывается с Заказчиком отдельно, не допускается выполнение таких работ без согласования с Заказчиком.

В случае повреждения материалов, изделий, конструкций, оборудования, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик устраняет повреждения за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет, в сроки, установленные Заказчиком,

Вывоз строительного мусора производится силами и за счет средств Подрядчика регулярно.

Подрядчик за свой счёт устраняет дефекты, выявленные в гарантийный период.

Использование бывших в употреблении материалов не допускается.

- Гарантийные обязательства.

Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ, а также достижение указанных в Техническом задании показателей и возможность эксплуатации результата работ в соответствии с Контрактом на протяжении гарантийного срока.

Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет: не менее (12) месяцев с даты подписания УПД.

Началом течения гарантийного срока является дата окончательной приемки результата работ. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженными в течение гарантийного срока. Подрядчик устраняет обнаруженные недостатки в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения от Заказчика.

Гарантийный срок качества на результат выполненных работ продлевается на период устранения дефектов (недостатков), обнаруженных в процессе эксплуатации объекта, за которые несет ответственность Подрядчик.

В течение гарантийного срока Подрядчик за свой счет, используя свои материалы, производит повторно работы, качество которых в течение гарантийного срока ухудшилось, а также производит замену пришедших в негодность материалов, используемых при выполнении работ. Срок обследования гарантийного случая составляет не более 5 (Пяти) рабочих дней.