ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код товара, работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  |  |
| 1 | Иммуноферментная тест-система для выявления антител класса М к Микоплазме пневмо в сыворотке и плазме крови человека | 21.20.23.110 | Назначение | Предназначен для качественного выявления иммуноглобулинов класса М к Mycoplasma pneumoniae в сыворотке и плазме |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Совместимость | С анализатором «Униплан» |  |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 96 | штука |  |  |
| 2 | Иммуноферментная тест-система для выявления антител класса А к Хеликобактер пилори в сыворотке и плазме крови человека | 21.20.23.110 | Назначение | Выявление и определение титра видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Helicobacter pylori в сыворотке (плазме) крови людей методом непрямого иммуноферментного анализа (ИФА) при "ручной" постановке и с использованием ИФА-анализаторов. |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Совместимость | С анализатором «Униплан» |  |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 96 | штука |  |  |
| 3 | Иммуноферментная тест-система для выявления антител класса G к Хеликобактер пилори в сыворотке и плазме крови человека | 21.20.23.110 | Назначение | Выявление и определение титра видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Helicobacter pylori в сыворотке (плазме) крови людей методом непрямого иммуноферментного анализа (ИФА) при "ручной" постановке и с использованием ИФА-анализаторов. |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Совместимость | С анализатором «Униплан» |  |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 96 | штука |  |  |