Приложение Заказчика № 1 
к электронной версии Контракта
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Задание на оказание услуг

1. [bookmark: _ref_1_ede01d8c]При оказании услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению радиационного контроля следующих досмотровых установок:
установка ADANI BV 5030CА (сер. № 029171) — г. Москва, Красная площадь, д.1, вестибюль входа № 1;
установка ADANI BV 5030CA (сер. № 029371) — г. Москва, Красная площадь, д.1, вестибюль входа № 3;
установка ADANI BV 5030СА (сер. № 029271) — г. Москва, Площадь Революции, д.2/3 
установка ADANI BV 5030CA (сер. № 029071) — г. Москва, ул. Никольская, д.5/1, стр.1.
2.2. Проведение радиационного контроля должно проводиться строго согласно требованиям СанПиН 2.6.4115-25 и включает в себя:
контроль мощности амбиентного эквивалента рентгеновского излучения на наружной поверхности установки;
контроль мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения на постоянных рабочих местах лиц, не отнесенных к персоналу группы А.
2.3. По результатам исследований Исполнитель должен предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные протоколы испытаний.
3.	Требования к оказанию Услуг
3.1.	Услуги оказываются иждивением Исполнителя. Исполнитель обеспечивает все комплектующие, материалы и оборудование, необходимые для оказания Услуг. Исполнитель обязуется использовать при оказании Услуг исправное оборудование, комплектующие и материалы, соответствующие всем обязательным и обычно предъявляемым требованиям.
3.2.	Исполнитель должен обеспечить оказание Услуг силами своих работников соответствующей квалификации, прошедших соответствующее обучение и имеющих опыт выполнения аналогичной работы.
4. Требования к Исполнителю и порядку оказания Услуг
4.1. Услуги оказываются силами и средствами Исполнителя с использованием необходимых поверенных контрольно-измерительных приборов и инструментария.
4.2. Исполнитель заверяет и гарантирует Заказчику, что у Исполнителя есть действующий аттестат аккредитации,  выданный Федеральной службой по аккредитации в области радиационного контроля и мониторинга источников ионизирующих излучений (рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров) (в соответствии c приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»), необходимый для оказания предусмотренных Контрактом Услуг.
4.3. Персонал Исполнителя обязан соблюдать установленный в Государственном историческом музее распорядок, а также применимые правила охраны труда, пожарной безопасности.
[bookmark: _GoBack]4.4. Исполнитель обязан предварительно направлять Заказчику на согласование по электронной почте списки всех работников и автомобилей не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты доступа.
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