ПРОЕКТ

Государственного контракта № __________

на поставку товаров хозяйственного назначения для нужд Пермьстата 
(запорная арматура для подготовки к отопительному сезону)

г. Пермь								«____» __________ 2026 г.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Пермскому краю (Пермьстат), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующий на основании _______________________, и _________________________________, именуем___ 
в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующ__ 
на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
в соответствии с п.4 ч.1. ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства 
на поставку товаров хозяйственного назначения (запорная арматура для подготовки к отопительному сезону) (далее – Товар), в соответствии с Техническим заданием 
и Спецификацией (Приложения № 1,2 к настоящему Контракту) по адресу: г. Пермь, 
ул. Революции, 66 (Пермьстат), «до дверей Заказчика», а Заказчик обязуется принять 
и оплатить Товар на условиях настоящего Контракта.

- Стоимость товара и условия оплат

  - Цена Товара по настоящему Контракту составляет __________ (_____________) рублей ___ копеек, НДС (при наличии) ___% в размере ______________________ ( ___________ ) рублей ___копеек, согласно Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

  - Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится за фактически поставленный Товар в течение 7 (Семи) рабочих дней на основании счета, товарной накладной/ универсального передаточного документа, счета-фактуры (при наличии) после подписания сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки Товара, а при наличии Претензии – после удовлетворения таковой. Аванс не предусмотрен.

  - Цена Товара по настоящему Контракту включает в себя расходы 
на приобретение (изготовление) Товара, упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, гарантийные обязательства, и иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта, а также налоги и другие обязательные платежи, подлежащие выплате.

  - Источник финансирования – средства Федерального бюджета.

  - Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

  - При формировании и размещении проекта контракта, заказчик 
по согласованию с участником закупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, 
и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену такой единицы, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, на количество товара, предусмотренное в извещении об осуществлении закупки.

  - Идентификационный код закупки 26 1 5904120484 590401001 0035 0220000 244

- Сроки поставки товара

  - Срок поставки Товара – в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта.

- Права и обязанности Сторон

  - Поставщик обязан:

    - Поставить Товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц в Пермьстат в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией Товара (Приложения № 1,2 к настоящему Контракту).

    - Одновременно с передачей Товара передать Заказчику сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Обеспечить такую упаковку Товара, которая будет способна предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к пункту назначения, указанному в пункте 1.1. настоящего Контракта. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку во время перевозки. Упаковка должна быть выполнена производителем Товара, обеспечивать надежность транспортировки, устойчивую влаго- и пылезащищенность.

    - Известить Заказчика о готовности поставки Товара не позднее, чем 
за 2 (Два) рабочих дня по телефону (факсу) с указанием даты и времени отгрузки, отгруженного количества, номера транспортного средства.

    - В случае обнаружения брака Товара, как производственного, так 
и полученного при транспортировке, заменить его на новый в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания протокола обнаружения недостатков.

    - Рассмотреть претензию Заказчика в течение 2 (Двух) календарных дней 
с момента ее получения. Если Поставщик не дал ответа в назначенный срок, такая претензия считается признанной Поставщиком.

    - В случае выявления недопоставки, некомплектности, поставки некачественного Товара, восполнить недопоставленное количество, доукомплектовать или заменить некачественный Товар на качественный в течение 3 (Трех) рабочих дней 
с момента доведения информации об этом Поставщику Заказчиком.

    - Заменить Товар на новый, если в течение действия настоящего Контракта, 
а также в течение гарантийного срока, будет выявлен Товар, имеющий дефекты как производственные, так и полученные при транспортировке.

    - Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и/или некомплектности, несет Поставщик.

    - Своевременно и надлежащим образом выполнить поставку Товара, осуществить разгрузку и складирование Товара на склад Заказчика и представить Заказчику отчетную документацию (счет, счет-фактуру (при наличии), товарные накладные/универсальные передаточные документы, Акты) и материалы, подтверждающие исполнение обязательств по настоящему Контракту.

    - Выполнять и обеспечивать выполнение надлежащим образом иных обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

  - Поставщик вправе:

    - По согласованию с Заказчиком досрочно осуществить выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

    - Требовать оплаты за поставленный Товар в случае полного и надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

  - Заказчик обязан:

    - Принять поставленный Товар по указанному адресу в соответствии 
с условиями настоящего Контракта.

    - Обеспечить оплату поставленного и принятого надлежащим образом Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

    - Выполнять и обеспечивать выполнение надлежащим образом иных обязательств Заказчика по настоящему Контракту.

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств 
по настоящему Контракту, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе его исполнения.

    - Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации (счет, счет-фактуру (при наличии), товарные накладные/ универсальные передаточные документы, Акт сдачи-приемки Товара).

    - В случае досрочной поставки Товара оплатить его при условии наличия финансовых средств.

    - В случае частичного или полного несоответствия поставляемого Товара требованиям Технического задания и Спецификации Товара (Приложения № 1,2 
к настоящему Контракту) не производить оплату за выполненную поставку.

- Качество, безопасность товара и гарантийные обязательства

  - Поставщик обязан поставить Товар, соответствующий обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для Товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации. Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а Товар, подлежащий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат и знак соответствия.

  - Поставляемый Товар должен быть новым (ранее не находившимся 
в использовании у Поставщика и /или у третьих лиц).

  - Гарантийный срок на поставленный Товар должен составляет не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев.

Исчисление гарантийного срока производится с момента подписания Акта сдачи-приемки Товара. Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и за счет средств Поставщика.

  - При исполнении настоящего Контракта существенными нарушениями Поставщиком требований к качеству Товара является поставка Товара с неустранимыми недостатками, недостатками, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляющимися неоднократно вновь после 
их устранения, а также с другими подобными недостатками.

- Сдача-приемка товара

  - Приемка Товара осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара. Заказчиком проводится проверка количества и комплектности поставленного Товара и подписывается в установленном порядке товарная накладная/универсальный передаточный документ, оформленный в двух экземплярах, 
по одному для Поставщика и Заказчика.

  - Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки Товара проводит экспертизу результатов поставленного Товара, после чего подписывает указанный Акт и направляет второй экземпляр Поставщику или мотивированный отказ.

  - В случае принятия мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков 
их выполнения. Акт сдачи-приемки Товара подписывается в этом случае после устранения замечаний.

  - Срок предоставления Поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту – в день поставки Товара.

- Ответственность Сторон

  - За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Применение штрафных санкций 
не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплату неустойки (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

  - В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде 10% от цены Контракта. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 % цены Контракта, но не более 
5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

  - Стороны не вправе передавать полностью или частично свои права 
и обязанности по настоящему Контракту третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

  - Уплата неустойки за нарушение обязательств по настоящему Контракту производится поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании письменной претензии путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

  - Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

  - Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 
по настоящему Контракту, обязана немедленно, не позднее 5 (Пяти) календарных дней 
с момента их наступления, известить в письменной форме другую Сторону о наступлении 
и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Информация должна содержать данные 
о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Контракту и на срок исполнения обязательств.

  - Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

  - Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить документы компетентных органов, подтверждающих такие обстоятельства.

- Срок действия контракта

  - Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения (подписания) 
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, 
по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны настоящего Контракта 
от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Порядок расторжения настоящего Контракта 
в связи с односторонним отказом Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта определяется статьей 95 вышеуказанного закона и гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны 
от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

- Разрешение споров

  - Все споры и разногласия, связанные с настоящим Контрактом, Стороны обязуются разрешать путем переговоров.

  - В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, все споры 
и разногласия по выполнению настоящего Контракта, а также споры, связанные с его заключением, изменением, расторжением, исполнением, подлежат разрешению 
в Арбитражном суде Пермского края.

- Дополнительные условия

  - Настоящий контракт составлен в форме электронного документа.

  - Все уведомления в рамках настоящего Контракта должны направляться Сторонами по электронной почте, либо факсом, либо почтовой связью.

  - Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно уведомлять друг друга об изменении банковских реквизитов и юридических адресов.

- Приложения

Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью:

- Техническое задание (Приложение № 1)

- Спецификация Товара (Приложение № 2)

- Форма Акта сдачи-приемки Товара (Приложение № 3).

- Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат) ИНН 5904120484 КПП 590401001 ОГРН 1055901602679 ОКВЭД 84.11.7 ОКТМО 57701000 Адрес места нахождения: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Революции, д.66 Почтовый адрес: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Революции, д.66 Тел.: +7(342) 233-06-08 Факс: +7 (342) 233-06-08 E-mail: 59@rosstat.gov.ru Банк: ОКЦ № 1 СибГУ Банка России //УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск Единый казначейский счет: № 40102810445370000043 Казначейский счет № 03211643000000015111 Получатель: УФК по Новосибирской области (Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю, л/с 03561855240) | Поставщик: |
| --- | --- |
| Руководитель Пермьстата ___________________________ ФИО М.П. | __________________________ ФИО М.П. |

Приложение № 1

к контракту № _________

от «     » ___________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товаров хозяйственного назначения для нужд Пермьстата 
(запорная арматура для подготовки к отопительному сезону)

- Общие требования

Поставщик осуществляет поставку запорной арматуры для подготовки к отопительному сезону (далее – Товар), для здания Пермьстата, удовлетворяющих условиям технического задания, в объеме согласно приведенным ниже характеристикам и в сроки, предусмотренные техническим заданием.

  - Технические и функциональные характеристики Товара

| № п/п | Наименование | Технические и функциональные характеристики Товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду 50мм Ру 16 кг/см2 МЗТА или эквивалент | Задвижка стальная должна изготавливаться в соответствии с требованиями ТР ТС и ГОСТ, по ТУ 3741-008-43179794-2009 и ТУ 3741-003-43179794-2009. Назначение: Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства. Основные параметры: Рабочая среда: горячая вода. Температура рабочей среды: от -40оС до +450оС Климатическое исполнение: У1 Приводное устройство: маховик Установочное положение задвижки: задвижка с маховиком-приводом вверх. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Фланцевые присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015-РN 1.6 Мпа (16кг/см2) –исполнение В. Присоединение к трубопроводу: фланцевое Материал корпусных деталей: 25Л Производство - Россия | 1 |
| 2. | Клапан обратный 19Ч21бр Д 50 | Клапан обратный 19Ч21бр Д 50 чугунный Диаметр Ду 50 Давление Ру16 Тип устройства: поворотный Область применения: Предназначен для установки на горизонтальных и вертикальных трубопроводах с целью автоматического перекрытия обратного потока среды Производство - Россия | 1 |
| 3. | Фланец ответный Ду 50мм | Фланец LD ДУ- 50 16 атм ГОСТ 33259-2015; 542211 служит для прочного и герметичного соединения труб, трубопроводной арматуры и т.д. Имеет равномерно-расположенные отверстия для болтов или шпилек. Технические характеристики LD ДУ- 50 16 атм ГОСТ 33259-2015 Материал - сталь Внутренний диаметр - 50 мм Наружный диаметр -160 мм Диаметр крепежного отверстия -18 мм Количество крепежных отверстий - 4 шт Max рабочее давление 16 бар Тип фланца - плоский приварной Номинальный диаметр (DN) – 50 Производство-Россия | 4 |
| 4. | Шпилька М16/1000 оц. | Шпилька М16/1000 оц — это резьбовой крепёжный элемент в виде металлического стержня с метрической резьбой по всей длине. Оцинкованное покрытие защищает металл от коррозии, увеличивает механическую прочность и износостойкость. Для прочного крепежа соединения задвижки клиновой с выдвижным шпинделем 30с41нж Ду 50мм Ру 16 кг/см2 и клапана обратного 19Ч21бр Д 50 с трубопроводом. Производство-Россия | 1 |
| 5. | Гайка М16 | Гайка М16 по ГОСТ 5915-70 — это шестигранный крепёжный элемент класса точности В с метрической резьбой. Производство-Россия | 8 |

Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013 
и соответствовать стандартам в т.ч:

ГОСТ 12.2.063-2015 – «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»

ГОСТ 9344-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов пп 5.1»

ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN250. Общие технические условия.

ГОСТ 28343-89 (ИСО 7121-86) «Краны стальные шаровые фланцевые» Технические требования

Товар должен быть новым, неиспользованным, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, 
не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой 
по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действий или упущения производителя и/или упущения Поставщика.

Год выпуска запорной арматуры не ранее 2026 года. Гарантийный срок –не менее 24 месяцев с момента поставки.

Товар должен иметь заводскую упаковку, включенную в стоимость Товара, согласно ТУ и ГОСТам, способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, передачи заказчику и дальнейшего хранения. Упаковка не должна быть вскрыта, не должна иметь вмятин, прорезов.

1.2 Требования к качеству Товара

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был 
в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате обычной эксплуатации Товара при нормальных условиях.

  - Условия поставки Товара. Требования к упаковке

    - Место поставки товара: г. Пермь, ул. Революции, 66, Пермьстат, «до дверей Заказчика».

    - Условия поставки Товара состоят в том, что Поставщик обязан:

– Доставить Товар в упакованном виде Заказчику;

– Произвести погрузо-разгрузочные работы с поднятием/опусканием на нужный этаж;

– Строго соблюдать сроки поставки Товара.

Товар поставляется в упакованном виде и в таре, обеспечивающей сохранность Товара, при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Упаковка должна быть целой, сухой, 
не деформированной. Упаковка (тара) должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перезагрузок и длительного хранения. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

- Срок поставки Товара

Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 7 (Семи) рабочих дней 
с момента заключения контракта.

Поставщик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о готовности Товара 
к поставке и указать время доставки Товара. О дне поставки Поставщик извещает телефонограммой или по факсимильной связи. Доставка Товара осуществляется Поставщиком с поднятием на этаж до указанного помещения. Погрузочно-разгрузочные работы, доставка осуществляются силами и за счет Поставщика.

Доставка Товара осуществляется строго в рабочие дни (понедельник-четверг с 9-00 до 16-00 часов, пятница с 9-00 до 15-00 часов, перерыв с 12-00 до 12-48 часов).

- Требования к гарантии качества товара

При обнаружении дефектов или некомплектности поставляемого Товара 
и невозможности их устранения на месте, этот Товар подлежит замене. Устранение производственных дефектов и доукомплектование производится Поставщиком в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента доведения информации об этом Поставщику Заказчиком.

Год выпуска запорной арматуры (задвижки, клапана) не ранее I квартала 2026 года. Гарантийный срок – не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с момента поставки.

Качество поставляемого Товара должно:

– полностью отвечать техническим требованиям, требованиям безопасности;

– подтверждаться сертификатами соответствия (если оно подлежит сертификации согласно Постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 и иными документами, положенными при поставках такого вида Товара).

Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого Товара.

Поставщик должен обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям безопасности жизни и здоровья.

| Руководитель Пермьстата _________________________ ФИО М.П. | __________________________ ФИО М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к контракту  № ___________

от «___ »  _________ 2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставка товаров хозяйственного назначения для нужд Пермьстата 
(запорная арматура для подготовки к отопительному сезону)

| № п/п | Наименование товара |  | Страна происхождения | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. | Общая сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе НДС (при наличии): |  |  |  |  |  |

ИТОГО:  __________ (_____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% (при наличии) в размере ___________________ (___________) рублей ___копеек.

| Руководитель Пермьстата ___________________________ ФИО М.П. | _______________________________ ФИО М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к контракту  № ________

от «___ »  ___________ 2026г.

Форма акта

АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

г. Пермь									   «____»   _________  2026 г.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании ______________________, 
с одной стороны, и _________________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________ _________, действующ__ на основании __________, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт 
о нижеследующем:

- В соответствии с Контрактом № ___________________ от «___» ________ 2026г. Поставщик выполнил обязательства по поставке Товара, а именно:

| № п/п | Наименование товара | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. | Общая сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС (при наличии): |  |  |  |  |  |

Итого: __________ рублей (___________ рублей ______ копеек), в том числе НДС ___% (при наличии) в размере ___________________ (___________) рублей ___копеек.

2. Фактическое качество товаров и срок поставки соответствует требованиям Контракта.

3. Недостатки товаров не выявлены.

4. Результаты работ по Контракту: выполнены.

| Руководитель Пермьстата ___________________________ ФИО М.П. | __________________________ ФИО М.П. |
| --- | --- |