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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение обогревателей масляных для офиса Сибирского филиала
 по адресу г. Томск, пл. Ленина, 8
[bookmark: _GoBack]1. Предмет закупки: приобретение обогревателей масляных для офиса Сибирского филиала по адресу г. Томск, пл. Ленина, 8
2. Место, условия сроки поставки товара:
2.1. Место поставки товара:
- Адрес поставки: РФ, 634050, г. Томск, пл. Ленина, дом 8
2.2. Условия поставки:
- Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.
- Поставка товара осуществляется единовременно.
2.3. Срок поставки товара:
- с момента заключения договора в течение 7 (семи) рабочих дней с правом досрочной поставки.
3. Основание для поставки товара: 
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год.
4. Порядок формирования цены закупки:
- Цена поставляемого товара должна включать в себя: стоимость товара, затраты на доставку, разгрузку, подъём на этаж, уплату налогов, в том числе НДС, сборов, других обязательных платежей, страховки, таможенные пошлины, финансовые риски, инфляционные ожидания и иные риски и расходы, связанные с исполнением Договора.
5. Форма, сроки и порядок оплаты:
Оплата производится единовременно, путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара единой партией в полном объеме в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара 
Авансирование не предусматривается.
6. Перечень и требования к поставляемым товарам:

	№ п/п
	Наименование 
	Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Обогреватель масляный
	Установка - на пол
Мощность не менее 2000 Вт
Режимы мощности от 1000 до 2000 Вт
Количество режимов мощности не менее 3
Регулировка мощности есть
Число секций радиатора не менее 9
Площадь обогрева до 20 кв.м
Термостат есть
Тип управления механическое
Длина сетевого шнура не менее 1.4 м 
Материал секций радиатора металл
Цвет белый
	шт.
	3



6.1. Характеристики товара, предлагаемого к поставке должны полностью соответствовать характеристикам, указанным в настоящем техническом задании и спецификации на поставку товара.
6.2. Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находящимся в использовании), не подвергавшимся ранее модернизации, восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. 
6.3. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующем законодательством РФ, иными правовыми актами органов государственной власти РФ (ГОСТ, ТУ, СанПиН и т.д.).
6.4. Качество, комплект и комплектность, тара, упаковка и маркировка поставляемого товара должны соответствовать обязательным требованиям, установленным в предусмотренном законом порядке для товаров (доставки товаров) того или иного вида, наименования, ассортимента, для использования его по его прямому целевому назначению.
6.5. Доставка товара, погрузо–разгрузочные работы производится силами и средствами Поставщика, по адресу: РФ: 634050, г. Томск, пл. Ленина, дом 8.
6.6. Заказчик вправе отказаться от приемки и потребовать от Поставщика замены товара, не соответствующего условиям настоящего технического задания, истекшим сроком годности, поврежденного, загрязненного, некомплектного, не входящего в ассортимент. Замена товара производится Поставщиком за собственный счет после соответствующего уведомления Заказчика о выявленных несоответствиях или недостатках товара.
6.7. Товар должен иметь соответствующие сопроводительные документы: счет, счет–фактура, товарная накладная, УПД, действующие сертификат качества, или декларация о соответствии, гарантийный талон, паспорт товара.
7. Требования к сроку и объему предоставления гарантии:
7.1. Гарантийный срок эксплуатации (срок годности) на поставляемый Товар должен быть не менее, гарантийного срока (срока годности), установленного производителем данного товара, но не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами товарной накладной.
8. Требование к участникам закупки:
	8.1. Закупка проводиться только для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
	8.2. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 104 Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
	8.2. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ
9. Национальный режим:
	9.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1875 от 23 декабря 2024 г. «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - ПП 1875) ОКПД 2 27.51.26.110 не входит в Приложение № 1 и Приложение №2 ПП 1875.

Главный специалист по общим вопросам	                   ________________    Г.В. Чибрикова

