Описание объекта закупки

1. Наименование объекта закупки: Изделия медицинского назначения

2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

| №п/п | Наименование товара | Код позиции | Наименование показателя товара, единица измерения | Требование к значению показателя | Требование заказчика к указанию значения показателя участником закупки | Обоснование, предусмотренное КТРУ2, статьёй 33 Закона № 44-ФЗ3 | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Катетер для периферических сосудов | 32.50.13.110-00005741 | Боковое отверстие на дистальном конце иглы: | Нет | Значение не изменяется |  | шт. | 200 |
|  |  |  | Диаметр катетера, G: | 26 | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Инъекционный порт: | Да | Значение не изменяется | - |  |  |
|  |  |  | Крылья для фиксации: | Да | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Механизм защиты инъекционного порта: | Да | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая длина: | 19 (Миллиметр) . | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Рентгеноконтрастность: | Да | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Удлинительная трубка: | Нет | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Устройство защиты от укола иглой: | Да | Значение не изменяется |  |  |  |
| 2 | Катетер для периферических сосудов | 32.50.13.110-00005743 | Боковое отверстие на дистальном конце иглы: | Нет | Значение не изменяется |  | шт. | 200 |
|  |  |  | Диаметр катетера, G: | 24 | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Инъекционный порт: | Да | Значение не изменяется | - |  |  |
|  |  |  | Крылья для фиксации: | Да | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Механизм защиты инъекционного порта: | Да | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Рабочая длина: | 19 - 20 (Миллиметр) . | указывается одно значение |  |  |  |
|  |  |  | Рентгеноконтрастность: | Да | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Удлинительная трубка: | Нет | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Устройство защиты от укола иглой: | Да | Значение не изменяется |  |  |  |
| 3 | Салфетка стерильная не тканная | 32.50.50.190 -00000828 | Вырез под трахеостому | Да | указывается одно значение |  | шт | 200 |
|  |  |  | Салфетка стерильная не тканная | Да | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | ширина | ≥6 см | указывается одно значение |  |  |  |
|  |  |  | длина | ≥7 см | указывается одно значение |  |  |  |
| 4 | Катетер уретральный баллонный постоянный для дренажа, не антибактериальный | 32.50.13.110-00005801 | Вариант исполнения: | Двухходовой | Значение не изменяется |  | шт | 10 |
|  |  |  | Вид: | Мужской | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Гидрофильное покрытие: | Нет | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр катетера, Fr: | 10 | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительный баллон: | Да | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Количество отверстий: | 2 | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Материал: | Силикон | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Наконечник: | Прямой | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина, мм | ≥ 300 и ≤ 420 | указывается одно значение |  |  |  |
|  |  |  | Объем баллона, мл | 3-5 | указывается одно значение |  |  |  |
| 5 | Катетер уретральный баллонный постоянный для дренажа, не антибактериальный | 32.50.13.110-00005801 | Вариант исполнения: | Двухходовой | Значение не изменяется |  | шт | 10 |
|  |  |  | Вид: | Мужской | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Гидрофильное покрытие: | Нет | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр катетера, Fr: | 12 | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительный баллон: | Да | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Количество отверстий: | 2 | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Материал: | Силикон | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Наконечник: | Прямой | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина, мм | ≥360 и ≤ 420 | указывается одно значение |  |  |  |
|  |  |  | Объем баллона, мл | 5-15 | указывается одно значение |  |  |  |
| 6 | Катетер уретральный баллонный постоянный для дренажа, не антибактериальный | 32.50.13.110-05803 | Вариант исполнения: | Двухходовой | Значение не изменяется |  | шт | 10 |
|  |  |  | Вид: | Мужской | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Гидрофильное покрытие: | Нет | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр катетера, Fr: | 14 | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительный баллон: | Да | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Количество отверстий: | 2 | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Материал: | Силикон | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Наконечник: | Прямой | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина, мм | ≥360 и ≤ 420 | указывается одно значение |  |  |  |
|  |  |  | Объем баллона, мл | 5-30 | указывается одно значение |  |  |  |
| 7 | Катетер уретральный баллонный постоянный для дренажа, не антибактериальный | 32.50.13.110-05803 | Вариант исполнения: | Двухходовой | Значение не изменяется |  | шт | 10 |
|  |  |  | Вид: | Мужской | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Гидрофильное покрытие: | Нет | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр катетера, Fr: | 16 | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительный баллон: | Да | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Количество отверстий: | 2 | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Материал: | Силикон | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Наконечник: | Прямой | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина, мм | ≥360 и ≤ 420 | указывается одно значение |  |  |  |
|  |  |  | Объем баллона, мл | 5-30 | указывается одно значение |  |  |  |
| 8 | Мочеприемник прикроватный | 32.50.50.141-00000023 | Объем | 2000 мл | Значение не изменяется |  | Шт | 50 |
|  |  |  | Антирефлюксный (противовозвратный) клапан | Да | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Сливной кран | Да | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Переходник для присоединения к катетеру | Да | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Длинна трубки | ≥85 см | указывается одно значение |  |  |  |
|  |  |  | Градуировка | Да | Значение не изменяется |  |  |  |
|  |  |  | Сливной кран | Т-образный | Значение не изменяется |  |  |  |