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1. Наименование объекта закупки: Изделия медицинского назначения
2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки: 
	№п/п
	Наименование товара
	Код позиции
	Наименование показателя товара, единица измерения
	Требование к значению показателя
	Требование заказчика к указанию значения показателя участником закупки
	Обоснование, предусмотренное КТРУ2, статьёй 33 Закона № 44-ФЗ3
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Катетер для периферических сосудов


	32.50.13.110-00005741
	Боковое отверстие на дистальном конце иглы:
	Нет
	Значение не изменяется
	
	шт.
	200

	
	
	
	Диаметр катетера, G:
	26 
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Инъекционный порт:
	Да
	Значение не изменяется
	-
	
	

	
	
	
	Крылья для фиксации:
	Да
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Механизм защиты инъекционного порта:
	Да
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Рабочая длина:
	19 (Миллиметр) .
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Рентгеноконтрастность:
	Да
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Удлинительная трубка:
	Нет
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Устройство защиты от укола иглой:
	Да
	Значение не изменяется
	
	
	

	2
	Катетер для периферических сосудов



	32.50.13.110-00005743
	Боковое отверстие на дистальном конце иглы:
	Нет
	Значение не изменяется
	
	шт.
	200

	
	
	
	Диаметр катетера, G:
	24
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Инъекционный порт:
	Да
	Значение не изменяется
	-
	
	

	
	
	
	Крылья для фиксации:
	Да
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Механизм защиты инъекционного порта:
	Да
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Рабочая длина:
	19  -  20 (Миллиметр) .
	указывается одно значение
	
	
	

	
	
	
	Рентгеноконтрастность:
	Да
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Удлинительная трубка:
	Нет
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Устройство защиты от укола иглой:
	Да
	Значение не изменяется
	
	
	

	3
	Салфетка стерильная не тканная
	32.50.50.190 -00000828

	Вырез под трахеостому
	Да
	указывается одно значение
	
	шт
	200

	
	
	
	Салфетка стерильная не тканная
	Да
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	ширина
	≥6 см 
	указывается одно значение
	
	
	

	
	
	
	длина 
	≥7 см
	указывается одно значение
	
	
	

	4
	Катетер уретральный баллонный постоянный для дренажа, не антибактериальный

	32.50.13.110-00005801
	Вариант исполнения:
	Двухходовой 
	Значение не изменяется
	
	шт
	10

	
	
	
	Вид:
	 Мужской 
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Гидрофильное покрытие: 
	Нет
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Диаметр катетера, Fr: 
	10
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Дополнительный баллон: 
	Да
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Количество отверстий:
	2
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Материал:
	Силикон
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Наконечник:
	Прямой
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Общая длина, мм 
	≥ 300  и  ≤ 420
	указывается одно значение
	
	
	

	
	
	
	Объем баллона, мл
	3-5 
	указывается одно значение
	
	
	

	5
	Катетер уретральный баллонный постоянный для дренажа, не антибактериальный

	32.50.13.110-00005801
	Вариант исполнения:
	Двухходовой 
	Значение не изменяется
	
	шт
	10

	
	
	
	Вид:
	 Мужской 
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Гидрофильное покрытие: 
	Нет
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Диаметр катетера, Fr: 
	12
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Дополнительный баллон: 
	Да
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Количество отверстий:
	2
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Материал:
	Силикон
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Наконечник:
	Прямой
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Общая длина, мм
	≥360 и ≤ 420 
	указывается одно значение
	
	
	

	
	
	
	Объем баллона, мл 
	5-15 
	указывается одно значение
	
	
	

	6
	Катетер уретральный баллонный постоянный для дренажа, не антибактериальный

	32.50.13.110-05803
	Вариант исполнения:
	Двухходовой 
	Значение не изменяется
	
	шт
	10

	
	
	
	Вид:
	Мужской 
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Гидрофильное покрытие: 
	Нет
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Диаметр катетера, Fr: 
	14
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Дополнительный баллон: 
	Да
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Количество отверстий:
	2
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Материал:
	Силикон
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Наконечник:
	Прямой
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Общая длина, мм
	≥360 и ≤ 420 
	указывается одно значение
	
	
	

	
	
	
	Объем баллона, мл
	5-30 
	указывается одно значение
	
	
	

	7
	Катетер уретральный баллонный постоянный для дренажа, не антибактериальный

	32.50.13.110-05803
	Вариант исполнения:
	Двухходовой 
	Значение не изменяется
	
	шт
	10

	
	
	
	Вид:
	Мужской 
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Гидрофильное покрытие: 
	Нет
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Диаметр катетера, Fr: 
	16
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Дополнительный баллон: 
	Да
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Количество отверстий:
	2
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Материал:
	Силикон
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Наконечник:
	Прямой
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Общая длина, мм
	≥360 и ≤ 420
	указывается одно значение
	
	
	

	
	
	
	Объем баллона, мл
	5-30 
	указывается одно значение
	
	
	

	8
	Мочеприемник прикроватный
	32.50.50.141-00000023


	Объем 
	2000 мл
	Значение не изменяется
	
	Шт
	50

	
	
	
	Антирефлюксный (противовозвратный) клапан
	Да
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Сливной кран
	Да
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Переходник для присоединения к катетеру
	Да
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Длинна трубки 
	≥85 см
	указывается одно значение
	
	
	

	
	
	
	Градуировка
	Да
	Значение не изменяется
	
	
	

	
	
	
	Сливной кран
	Т-образный
	Значение не изменяется
	
	
	



