Приложение

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по замене участка трубы холодного водоснабжения, проходящей над фальшпотолком коридора 1 этажа в здании Комистата

1. Заказчик: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми (Комистат).

2. Наименование и описание объекта работ: Оказание услуг по замене участка трубы холодного водоснабжения, проходящей над фальшпотолком коридора 1 этажа в здании Комистата.

3. Место выполнения работ:  г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,  д. 160.

4.Сроки выполнения работ: в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора.

5. Количество (объем) выполняемых работ: согласно Спецификации «Оказание услуг по замене участка трубы холодного водоснабжения, проходящей над фальшпотолком коридора 1 этажа в здании Комистата». (Приложение 1). Приложение является неотъемлемой частью настоящего Технического задания и  Договора.

6. Характеристика выполняемой работы, организация труда и технология выполнения работы:

Технология и качество выполняемой работы должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам, государственным стандартам.

Все материалы, предусмотренные Спецификацией и используемые для проведения ремонта, должны быть новыми, ранее не использованными, иметь сертификаты качества или паспорта соответствия.

Ремонт должен быть завершен в срок, установленный государственным контрактом. Завершенная работа на объекте должна соответствовать Спецификации и обеспечить безопасную эксплуатацию здания и всех инженерных систем и оборудования в течение всего гарантийного срока.

Выполненный ремонт должен быть сдан приемочной комиссии, организованной Заказчиком, по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

Уборку, погрузку и вывоз строительного мусора выполнить силами и средствами Подрядчика регулярно не допуская захламление путей эвакуации.

При выполнения работ принять меры по сохранению существующей отделки помещений, не подвергающихся воздействию работы.

Подрядчик должен гарантировать надлежащее качество выполнения работ. Гарантийный срок, в течении которого Подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки в составе выполненного ремонта, должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта о приемки выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков, дефектов (недоделок), некачественно выполненных работ - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков, дефектов (недоделок), некачественно выполненных работ.

7. Требования к качеству выполняемых работ:

Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство работы, в случаях предусмотренных законодательством, и несет полную ответственность при нарушении производства работы. Качество работы должно соответствовать действующим нормам и техническим условиям, а также требованиям СНиП, ГОСТов, правилам пожарной безопасности.

При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работы, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий.

Материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия.

8. Общие требования к выполнению работ: Работа должна оказываться в соответствии с Правилами техники безопасности, охраны труда, санитарии и пожарной безопасности, согласно техническому заданию. Все, применяемые материалы  должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

Работа должна быть выполнена из материалов и оборудования Подрядчика. При этом материалы должны отвечать:

- требованиям стандартов и ГОСТ;

- правилам  по сертификации материалов;

- техническим требованиям.

Работа должна быть выполнена в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Договора. Датой окончания работы считается дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков, дефектов (недоделок), некачественно выполненных отдельных видов работ.

Под готовым к сдаче в эксплуатацию объектом понимается объект, на котором в полном объеме оказана вся предусмотренная Спецификацией работа.

Заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ производит соответствующую проверку качества выполненной работы.

При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков, дефектов (недоделок) в оказанной услуге, Сторонами составляется Акт, являющийся приложением к акту выполненных работ, в котором фиксируется перечень недостатков, дефектов (недоделок), некачественно выполненных отдельных видов работ и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчиком от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком Акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

До устранения Подрядчиком выявленных недостатков, дефектов (недоделок), работа Заказчиком считается не принятой, Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком не подписываются и оплате не подлежат.

Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всей работы в полном соответствии со Спецификацией, а также после устранения всех недостатков, дефектов (недоделок), некачественно выполненных отдельных видов работ.

Выполнение работы не должно помешать служебному режиму работы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми или представлять угрозу для сотрудников. Подрядчик должен учесть, что работа будет выполняться в условиях действующего учреждения и проводиться по условию Заказчика.

Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику список сотрудников, привлекаемых для ее проведения. В списке должно быть указано ответственное лицо и его контактный телефон для оперативного разрешения возникающих вопросов.

9. Требования к безопасности выполнения работ, безопасности результатов работы: При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования и мероприятия по охране труда и технике безопасности, обеспечение пожарной безопасности в местах оказания услуг.

10. Порядок формирования цены:

10.1. Цена включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе оплату работы специалистов Подрядчика, стоимость материалов, налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, связанные с выполнением работ.

10.2. Оплата за выполненную работу производится Заказчиком безналичным расчетом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании предоставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, за счет средств федерального бюджета.

11. Срок действия Договора:  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2026 года, в части взаиморасчетов – до полного их исполнения.

12. Срок приёмки Заказчиком выполненных работ: После подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ или иных документов, подтверждающих окончание работ Подрядчиком, Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем оказания услуг, организует проверку на соответствие выполненных работ, указанным в Техническом задании.

13. Срок предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по Договору: В течение 1 (одного) рабочего дня со дня окончания работ Подрядчиком передаются  все необходимые документы подтверждающие выполнение обязательств по Договору Заказчику.

14. Прочие условия:

14.1. Подрядчик не вправе заключать договора субподряда и передавать права на выполнение работ сторонним организациям.

14.2. Ответственность Сторон регулируется действующим законодательством РФ. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств, решаются путём переговоров, в письменной форме. Срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней, с момента получения Стороной.  В случае если указанные споры и разногласия не нашли решения, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Коми.

14.3. Заказчик устанавливает к Подрядчику единые требования, установленные ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на замену участка трубы холодного водоснабжения, проходящей над фальшпотолком коридора 1 этажа в здании Комистата

| № поз. | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м | 0,1 |
| Установочные работы |  |  |  |
| 2. | Смена задвижек диаметром 100 мм | 100 шт | 0,01 |
| 3. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 75 мм | 100 м | 0,33 |
| 4. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм | 1 врезка | 1 |
| 5. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм, 1 врезка | 1 врезка | 2 |
| 6. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка | 1 врезка | 2 |
| 7. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм, 1 врезка | 1 врезка | 1 |
| Перечень материалов, используемых при выполнении работ |  |  |  |
| 8. | Кран шаровый Ду80 мм, шт | шт | 1 |
| 9. | Труба ПП Д75 мм, м | м | 33 |
| 10. | Тройник ПП75-20-75, шт. | шт | 1 |
| 11. | Муфта ПП20 - 1/2" НР, шт. | шт | 1 |
| 12. | Тройник ПП75-32-75, шт. | шт | 2 |
| 13. | Муфта ПП32 - 1" НР, шт. | шт | 2 |
| 14. | Тройник ПП75-63-75, шт. | шт | 2 |
| 15. | Муфта ПП63 - 2" ВР, шт. | шт | 2 |
| 16. | Фальцевый бурт с фланцем ПП75, шт. | шт | 1 |