Приложение к Контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик – Главное Управление МЧС России по Республике Татарстан
Наименование предмета контракта – Услуги по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов, газового оборудования и аварийно-диспетчерскому обеспечению

Сроки (периоды) оказания услуг (выполнения работ): с даты заключения государственного контракта по 31 декабря 2026 года.
Условия оплаты: оплата выполненных работ (услуг) производится после подписания сторонами акта оказанных услуг.
	№

п/п
	Место, адрес 

проведения работ (услуг)
	Наименование и требование к выполняемым работам (услугам). Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	105 ПСЧ 
с. Базарные Матаки,  

ул. Солнечная, д.12
	Запорная арматура 

(Ду 50 мм)
	шт
	1

	
	
	прибор учета расхода газа (газовый счетчик)
BK G-25T; BK G-4T; BK G-6T
	шт
	3

	
	
	Котел RS-A100
	шт
	2

	
	
	сигнализатор загазованности СИКЗ
	прибор
	1

	
	
	ПГ-4
	шт
	1

	
	
	Газовый ввод
	объект
	1

	
	
	Наружный и внутренний газопроводы 
	объект
	1

	2
	104 ПСЧ
пгт. Алексеевское, 

ул. Чистопольская, 

д. 1
	ШРП
	пункт
	1

	
	
	Проверка КСГ16
	пункт
	3

	
	
	Котел напольный газовый мощностью до 50 кВТ
	шт
	2

	
	
	прибор учета расхода газа (газовый счетчик)
МКМ G4
	шт
	1

	
	
	сигнализатор загазованности

СИКЗ
	шт
	1

	
	
	ПГ-4
	шт
	1

	
	
	Наружный и внутренний газопроводы 
	объект
	1

	3
	132 ПСЧ 
г. Болгар, 

ул. Нагаева, д.61
	Запорная арматура 

(Ду до 100 мм)
	шт
	1

	
	
	Изолирующее фланцевое соединение(ИС Ду 50 мм)
	шт
	1

	
	
	прибор учета расхода газа (газовый счетчик) G-25т
	шт
	1

	
	
	сигнализатор загазованности
САКЗ МК-3
	шт
	1

	
	
	Газовый ввод
	объект
	1

	
	
	Наружный и внутренний газопроводы 
	объект
	1

	4
	67 ПСЧ
г. Чистополь, 

ул. Фрунзе, д.93В
	Запорная арматура 

(Ду до 50 мм)
	шт
	2

	
	
	Изолирующее фланцевое соединение (ИФС) Ду до 50 мм
	шт
	1

	
	
	Котел:

RS-А-40 – 1 шт. 

RS-А-60 – 1 шт.

Хопер-80 – 2 шт.
	шт
	4

	
	
	прибор учета расхода газа (газовый счетчик)
РГ - 40
	шт
	1

	
	
	сигнализатор загазованности
СГГ-6M
	шт
	2

	
	
	Наружный и внутренний газопроводы 
	объект
	1

	Итого:
	
	
	


Условия оказания работ:
Цена Контракта формируется с учетом расходов Исполнителя и причитающегося ему вознаграждения, в том числе расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей.

Качество, технические характеристики услуг, их безопасность должны соответствовать требованиям действующего законодательства, принятых в соответствии с ним нормативных документов и условиям Контракта.

Гарантии качества распространяются на все оказанные Исполнителем услуги.
Исполнитель оказывает услуги в строгом соответствии с требованиями Технического задания. В обязательном порядке при выполнении работ применять сертифицированные приборы, материалы и оборудование. Исполнитель должен иметь разрешительные документы (лицензию и т.п.) на оказание услуг, предусмотренных настоящим техническим заданием, выданные в соответствии с действующим законодательством на территории Российской Федерации, а также персонал, аттестованный в установленном законодательством порядке. 

Заказчик предоставляет для оказания услуг заводскую, техническую и эксплуатационную документацию на оборудование, на котором планируется проведение работ.

На период оказания работ (услуг) назначаются лица из числа административно-технического персонала исполнителя, ответственные за организацию и безопасное оказание работ (услуг) и контроль качества, соблюдение технологии, объемов и сроков выполнения необходимых для оказания работ (услуг).

Исполнитель несет ответственность за качество оказанных работ (услуг), достоверность информации и выводов, полученных в результате технической эксплуатации и обслуживания, и испытаний оборудования.

После окончания оказания работ (услуг) Исполнителем должны быть обеспечены безотказная и безаварийная работа оборудования. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт выполнить с учетом границ балансовой и эксплуатационной принадлежности Заказчика.

Перечень, виды и объем оказываемых Исполнителем услуг, а также количество и марки оборудования определяются по каждому объекту отдельно и могут уточняться при заключении государственного контракта, утверждаются Заказчиком и Исполнителем, оформляются в виде приложения к государственному контракту.


Техническому обслуживанию и текущему ремонту подлежат следующие виды систем и оборудования:


-газопроводы и сети газопотребления;


-газовый ввод;  

-задвижки и запорные устройства;

-отопительные аппараты и газовые плиты;

-приборы учета потребления газа;

-ШРП.
Перечень и виды работ определяются в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 
При исполнении обязательств Исполнитель руководствуется требованиями следующих нормативных актов:   

· Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
· Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063",

· Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»,
· Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,
· «Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденными Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531

· Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 «Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»,

· ГОСТ Р 58095.4-2021 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»,

· ГОСТ Р 34670-2020 «Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования»,

· ГОСТ Р 34011-2016 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования»,

Порядок сдачи и приемки услуг: 
1. По факту приемки оказанных услуг по настоящему Контракту Заказчик и Исполнитель подписывают акт оказанных услуг, подтверждающий факт выполнения обязательств, а также акт по форме 0510452, подписанный со своей стороны.

2. Приемка услуг/экспертиза на соответствие его объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится представителями Заказчика в течение 10 рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг, подписанного со стороны исполнителя. В случае принятия решения о проведении независимой экспертизы, приемка услуг продлевается на время проведения независимой экспертизы.

3. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений, направляет Исполнителю уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту. Уведомление составляется Заказчиком в письменной форме, содержит все замечания и перечень необходимых доработок, сроков их выполнения, и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте, нарочным либо иным другим доступным способом. Доработки выполняются без дополнительной оплаты.

4. Исполнитель в установленный в уведомлении срок, обязан устранить все допущенные нарушения. Если Исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков, если такие действия осуществлялись Заказчиком и (или) направить решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5. В случае, если Исполнитель не согласен с доводами, изложенными в уведомлении Заказчика, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество оказанных услуг заключением эксперта, экспертной организации и представить Заказчику оригинал такого заключения. 
Ответственность:
1.1.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

1.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

1.1.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

1.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафа, пени).

1.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

1.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

1.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

1.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

1.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

1.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны.

1.9. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Татарстан.
