ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по обучению медицинского персонала правилам эксплуатации медицинского оборудования

(85.42.19.900)

1. Общие сведения

Предмет оказания услуг: Обучение правилам эксплуатации и базовой настройки оборудования Аппарат терапевтический низкочастотный TESLA Formerprestige

- Место оказания услуг:г.Москва, Каширское шоссе, 21

- Сроки обучения:по согласованию сторон в рабочие часы клиники.

- Целевая аудитория: (Врачи, средний медицинский персонал — до 5 человек).

2. Требования к обучающей организации (Исполнителю)

- Наличие у преподавателей/инженеров Исполнителя сертификатов (документов) от производителя оборудования, подтверждающих право проведения обучения.

- Обучение должно проводиться на русском языке с использованием русскоязычной документации.

3. Содержание и программа обучения

Программа должна включать теоретическую и практическую части и предусматривать изучение следующих модулей:

- Теоретическая часть:

  - Назначение, технические характеристики и конструктивные особенности оборудования.

  - Принцип работы, режимы функционирования и область применения.

  - Требования безопасности при работе с оборудованием.

- Практическая часть (работа непосредственно с оборудованием):

  - Подготовка оборудования к работе, включение, калибровка (при необходимости).

  - Работа с программным обеспечением (интерфейс, создание баз данных пациентов, архивация).

  - Разбор функционала всех рабочих режимов и инструментов.

  - Постановка руки каждого специалиста

  - Проведение базового технического обслуживания силами пользователя (чистка, дезинфекция, замена расходных материалов, проверка кабелей и датчиков).

  - Отработка действий в нештатных ситуациях (ошибки системы, сигналы тревоги, аварийное отключение).

- Итоговая аттестация / Проверка знаний:

  - Проведение тестирования или практического экзамена для проверки усвоения материала.

4. Требования к результату услуг

- По завершении обучения слушателям должны быть выданы документы подтверждающие прохождение обучения по работе на конкретном типе медицинского оборудования.

- Исполнитель должен предоставить Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

5. Права и обязанности сторон

- Исполнитель обязан: предоставить квалифицированный персонал для проведения обучения, обеспечить слушателей необходимыми методическими и раздаточными материалами (в электронном или печатном виде).

- Заказчик обязан: предоставить доступ к оборудованию и помещению для проведения обучения в согласованное время, обеспечить присутствие заявленных сотрудников.