Техническое задание

на оказание услуг по диагностике электрокардиографов: ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» (Наркология)

- Наименование услуг:

| №п.п | ОКПД2 | Наименование услуг | Ед. измер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45.20.11.112 | Оказание услуг по диагностике электрокардиографа: ЭКЗТЦ - 3/6-04 АКСИОН зав. № С172440105, инв.№4242400087, ФСР 2008/01874, Класс риска 2б, год установки – 2024г. | Условная единица | 1 |
| 2 | 45.20.11.112 | Оказание услуг по диагностике электрокардиографа: ЭКЗТЦ - 3/6-04 АКСИОН зав. № С172440064, инв. №4242400086, ФСР 2008/01874, Класс риска 2б, год установки – 2024г. | Условная единица | 1 |

- Место оказания услуг: г. Москва, ул. Ставропольская, д.27, стр.7, приемное отделение, 2-й этаж.

- Срок оказания услуг: в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Договора.

4. Оборудование:

4.1. ЭКЗТЦ - 3/6-04 АКСИОН зав. № С172440105, инв.№4242400087, ФСР 2008/01874, Класс риска 2б, год установки – 2024г.

4.2. ЭКЗТЦ - 3/6-04 АКСИОН зав. № С172440064, инв. №4242400086, ФСР 2008/01874, Класс риска 2б, год установки – 2024г.

5. Перечень работ:

5.1. Проведение работ по диагностике неисправностей электрокардиографов

5.2. Проведение диагностики неисправностей двух кабелей пациента ЭКЗЦ-3/6-04.

5.3. Выдача акта с результатами диагностики.

6. Требования к Исполнителю:

6.1. Наличие Выписки из Реестра Лицензий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по осуществлению деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий, в форме электронного документа (форма утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 года № 2343), или предоставление реквизитов действующей собственной Лицензии (регистрационный номер и дата ее предоставления);

6.2. При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить соблюдение требований нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности;

6.3. Технический персонал Исполнителя должен иметь профессиональную подготовку и обучение, подтверждающиеся сертификатами или удостоверениями, а также быть обеспечен специальными приборами, инструментами и приспособлениями, необходимыми и достаточными для проведения полного комплекса работ по обслуживанию диагностируемого оборудования, и в соответствии с требованиями производителя.