ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	№
п/п
	Наименование закупаемых услуг, работ 
	Технические требования к закупаемым услугам, работам

(Содержание работ, перечень с наименованием объектов услуг, и т.п.) 

	1.
	Услуги по поверке (калибровке) средств измерений 
	Услуги по поверке средств измерений должны быть оказаны и результаты оформлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке", Правилами по метрологии ПР 50.2.016-94 «ГСИ. Требования к проведению калибровочных работ», нормативными документами, устанавливающими требования к порядку проведения поверки (калибровки) средств измерений. 

Поверка и калибровка СИ должна осуществляться с применением эталонов, имеющих действующее свидетельство о поверке.

Услуги по поверке выполняются организациями, аккредитованными в установленном порядке на право поверки средств измерений на основании действующего аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений в соответствии с установленной областью аккредитации.
1.4.  В целях обеспечения электрической, противопожарной и экологической безопасности проводимых работ, должны соблюдаться требования нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности.

1.5. Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям установленным законодательством РФ об обеспечении единства измерений и здравоохранении.



	2.
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	     Срок оказания услуг- партиями  с даты подписания контракта до 01.12.2026г. Поверка средств измерения выполняется в течение 10 рабочих дней с даты предъявления средств измерений на поверку. 

	3
	Место оказания услуг
	Периодическая поверка производится на территории органа метрологической службы  в г.Ставрополь. Транспортировка поверяемого средства измерения до места проведения поверки и обратно осуществляется за счет Заказчика. 

	4
	Условия оказания услуг
	       Заказчик направляет Исполнителю на электронный адрес заявку с перечнем оборудования подлежащего поверке, а  Исполнитель в течение 2-х  рабочих дней с даты получении заявки от Заказчика организует приемку средств измерений.
       Средства измерения, подлежащие поверке по месту нахождения Исполнителя, передаются ответственным представителем Заказчика ответственному представителю Исполнителя по адресу: ___________________________, в рабочие дни  с 08:00 до 15:00.


Перечень средств измерений, подлежащих поверке

	№ п/п
	Наименование СИ (ИО) с указанием прилагаемой комплектации
	Тип СИ (ИО) или модификация (при наличии)
	Заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение
	Год выпуска
	Поверка действительна до (указать дату)

	Кавказский отдел

	1
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1030
	
	30.11.2026

	2
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1029
	
	30.11.2026

	3
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1035
	
	30.11.2026

	4
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1037
	
	30.11.2026

	5
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1040
	
	30.11.2026

	6
	Весы электронные подвесные ВНТ-30-10
	ВНТ-30-10
	01362
	
	18.11.2026

	7
	Весы электронные подвесные ВНТ-30-10
	ВНТ-30-10
	01435
	
	18.11.2026

	8
	Весы электронные подвесные ВНТ-30-10
	ВНТ-30-10
	40000000229
	
	18.11.2026

	Прикавказский отдел

	1
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1060
	2021
	30.11.2026

	2
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1061
	2021
	30.11.2026

	3
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1063
	2021
	30.11.2026

	4
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1064
	2021
	30.11.2026

	5
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1066
	2021
	30.11.2026

	6
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1067
	2021
	30.11.2026

	7
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1068
	2021
	30.11.2026

	8
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1069
	2021
	30.11.2026

	9
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1070
	2021
	30.11.2026

	10
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1071
	2021
	30.11.2026

	11
	Рулетка измерительная металлическая RGK RZ-50
	RGK RZ-50
	50RZ0084
	2023
	30.11.2026

	12
	Рулетка измерительная металлическая RGK RZ-50
	RGK RZ-50
	50RZ0090
	2023
	30.11.2026

	13
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	01395
	2014
	18.11.2026

	14
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	01410
	2014
	18.11.2026

	15
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	40000000185
	2021
	18.11.2026

	16
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	40000000203
	2021
	18.11.2026

	17
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	40000000225
	2021
	18.11.2026


