Приложение к контракту

от «____» ______ 2026 г №_________________

Спецификация

| № п/п | Наименование товара, описание | Изображение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водонагреватель накопительный. Товарное наименование: Thermex Double 50 151199 Описание товара: - тип нагрева: накопительные - количество режимов нагрева: 3 - форма внешнего корпуса: плоская - материал ТЭНа: нержавеющая сталь - сухой ТЭН: нет - материал: металл - габариты (В/Ш/Г): 870/434/250 - давление воды, бар: 0,05-0,7 - мощность, Вт: 2500 - способ нагрева: электрический - объем бака, л: 50 - внутреннее покрытие бака: нержавеющая сталь - время нагрева (до 45С): 50 мин - вес, кг: 12,6 - способ установки: универсальный - магниевый анод: есть - предохранительный клапан: есть |  | шт. | 1 |

ЗАКАЗЧИК:                                                                        ПОСТАВЩИК:

_______________/А. А. Берг/                                             ______________/______________/