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Спецификация
 	
	№ п/п
	Наименование товара, описание 
	Изображение
	Ед.
изм.
	Кол-во 

	1. 
	Водонагреватель накопительный. Товарное наименование: Thermex Double 50 151199
Описание товара:
· тип нагрева: накопительные
· количество режимов нагрева: 3
· форма внешнего корпуса: плоская
· материал ТЭНа: нержавеющая сталь
· сухой ТЭН: нет
· материал: металл
· габариты (В/Ш/Г): 870/434/250
· давление воды, бар: 0,05-0,7
· мощность, Вт: 2500
· способ нагрева: электрический
· [bookmark: _GoBack]объем бака, л: 50
· внутреннее покрытие бака: нержавеющая сталь
· время нагрева (до 45С): 50 мин
· вес, кг: 12,6
· способ установки: универсальный
· магниевый анод: есть
· предохранительный клапан: есть
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