	Согласовано:
Подрядчик:
____________________ /  / 

	Утверждаю:
Заказчик:
___________________ /  /

	Наименование программного продукта
	Сметный калькулятор 3.6.35

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; 
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 года № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 года № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 года № 905/пр;
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
ФСНБ-2022 Российская Федерация ФЕР-2001 (2022 года) доп. 9 пр. от 2/19/2024

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от № ФСНБ-2022 Российская Федерация ФЕР-2001 (2022 года) доп. 9 пр. от 2/19/2024

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Письмо Минстроя России от 04.05.2026 №26781-ИФ/09

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФССЦ -2022 доп. 18 Российская Федерация ГЭСН 2001

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	Санкт-Петербург



Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»
г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, дом 63, литер Д. 1 этаж.
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 
Выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы оповещения людей о пожаре на первом этаже общежития.
(наименование работ и затрат)
	Составлен
	Ресурсно-индексным
	Методом

	Основание:
	
	

	
	(проектная и (или) техническая документация
	



	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	2 квартал 2026
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость работ:
	572.37 (391.01)
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	99.38 (0.00)
	руб.

	в том числе:
	 
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	178.75
	чел.-ч.

	строительных работ
	572.37 (391.01)
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	116.59
	чел.-ч.

	монтажных работ
	0 (0)
	руб.
	
	
	

	оборудования
	 ()
	руб.
	Расчетный измеритель
	
	

	прочих затрат
	 ()
	руб.
	конструктивного решения
	
	




	__№
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Количество
	Сметная стоимость
	Индексы
	Сметная

	п.п.
	
	
	измерения
	
	в базисном уровне цен (в текущем
	
	стоимость

	
	
	
	
	
	уровне цен (гр. 8) для ресурсов,
	
	в текущем

	
	
	
	
	
	отсутствующих в СНБ), руб.
	
	уровне

	     
	
	
	
	на еденицу
	коэффициенты
	всего с учётом коэффициентов
	на единицу
	коэффициенты
	всего
	
	цен, руб.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1

	1
	ГЭСНм 10-01-055-09
	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной
	100 м
	3.5
	
	3.5
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	 
	529.82
	1
	34305.85

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	685.65
	1
	1775.83

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	76919.98

	1.1
	1-100-30
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3)
	чел.-ч
	18.5
	
	64.75
	529.82
	
	
	
	34305.85

	1.2
	4-100-050
	Средний разряд машинистов 5.0
	чел.-ч
	0.74
	
	2.59
	685.65
	
	
	
	1775.83

	1.3
	01.7.15.14-0168
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм
	т
	0.00139
	1
	0.004865
	110308.96
	
	
	1.22
	654.72

	1.4
	03.1.01.01-0002
	Гипс строительный Г-3
	т
	0.0033
	1
	0.01155
	4338.27
	
	
	1.63
	81.67

	1.5
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
	т
	0.00036
	1
	0.00126
	88783.86
	
	
	0.85
	95.09

	1.6
	21.1.08.01-0145
	Кабель парной скрутки КПСЭнг(A)-FRLSLTx 2х2х0,75
	1000 м
	П
	1
	0.09
	39887.01
	
	
	1.11
	3984.71

	1.7
	21.1.08.01-0146
	Кабель парной скрутки КПСЭнг(A)-FRLSLTx 2х2х1,0
	1000 м
	П
	1
	0.04
	50423.36
	
	
	1.11
	2238.80

	1.8
	анализ
	кабель - канал 25*25
	м
	П
	1
	350
	19.75
	
	
	
	6912.50

	1.9
	анализ
	Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и хомута
	шт
	П
	1
	1050
	53.3
	
	
	
	55965.00

	1.10
	21.1.08.01-0132
	Кабель парной скрутки КПСЭнг(A)-FRLSLTx 1х2х0,75
	1000 м
	П
	1
	0.07
	24087.07
	
	
	1.11
	1871.57

	1.11
	21.1.08.01-0113
	Кабель пожарной сигнализации КПСнг(A)-FRLSLTx 1х2х1
	1000 м
	П
	1
	0.15
	30726.27
	
	
	1.11
	5115.92

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	18.5
	
	
	
	
	
	
	34305.85

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	0.74
	
	
	
	
	
	
	1775.83

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	13815.90
	
	113001.66

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	34991.50
	
	36081.68

	
	Пр/812-051.1
	НР:  Оборудование связи прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90*0,85
	
	76,50
	
	
	929.84
	
	27602.49

	
	Пр/774-051.1 
	СП: Оборудование связи прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46*0,8
	
	36,80
	
	
	447.29
	
	13278.06

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	114378.79
	
	153882.20

	2
	ГЭСНм 10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	44
	
	44
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	 
	563.22
	1
	49563.36

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	195892.76

	2.1
	1-100-35
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5)
	чел.-ч
	2
	
	88
	563.22
	
	
	
	49563.36

	2.2
	01.7.06.05-0042
	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
	м
	3.16
	1
	139.04
	2.27
	
	
	1.76
	555.49

	2.3
	21.2.03.09-0105
	Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660
	1000 м
	0.005
	1
	0.22
	23242.13
	
	
	1.28
	6544.98

	2.4
	22.2.02.23-0011
	Глухари
	100 шт
	0.011
	1
	0.484
	260.03
	
	
	1.34
	168.65

	2.5
	61.2.04.04-0004
	Громкоговоритель колонного типа, октава ас1-30/100, 200-12500 Гц, размеры 122х350х105 мм
	шт
	П
	1
	44
	4122.02
	
	
	1.04
	188623.64

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	2
	
	
	
	
	
	
	49563.36

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	2
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	187486.85
	
	245456.12

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	49563.36
	
	49563.36

	
	Пр/812-051.2
	НР:  Оборудование связи монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95*0,85
	
	80,75
	
	
	454.80
	
	40022.41

	
	Пр/774-051.2 
	СП: Оборудование связи монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53*0,8
	
	42,40
	
	
	238.81
	
	21014.87

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	246149.73
	
	306493.40

	3
	ГЭСНм 10-04-101-15
	 Транспарант световой (табло)
	шт
	13
	
	13
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	 
	 
	596.61
	1
	15511.86

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	3
	ОТм
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0

	
	4
	МАТ
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	14231.15

	3.1
	1-100-40
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4)
	чел.-ч
	2
	
	26
	596.61
	
	
	
	15511.86

	3.2
	01.7.06.05-0042
	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
	м
	3.16
	1
	41.08
	2.27
	
	
	1.76
	164.12

	3.3
	10.3.02.03-0012
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
	кг
	0.01
	1
	0.13
	899.56
	
	
	1.70
	198.80

	3.4
	61.2.04.07-0001
	Оповещатели охранно-пожарные световые, направление выхода "СТРЕЛКА" , "ВЫХОД", IP 65
	10 шт
	П
	1
	1.3
	10257.57
	
	
	1.04
	13868.24

	
	
	ЗТ
	чел. ч.
	2
	
	
	
	
	
	
	15511.86

	
	
	ЗТм
	чел. ч.
	2
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого по расценке:
	
	
	
	
	
	
	14141.64
	
	29743.01

	
	
	ФОТ:
	
	
	
	
	
	
	15511.86
	
	15511.86

	
	Пр/812-051.2
	НР:  Оборудование связи монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	95*0,85
	
	80,75
	
	
	481.76
	
	12525.83

	
	Пр/774-051.2 
	СП: Оборудование связи монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	%
	53*0,8
	
	42,40
	
	
	252.96
	
	6577.03

	
	
	Всего по позиции:
	
	
	
	
	
	
	30477.74
	
	48845.87

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1:
	
	
	
	
	
	
	391006.26
	
	509221.47

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оплата труда
	
	
	
	
	
	
	1689.65
	
	99381.07

	
	
	эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	685.65
	
	1775.83

	
	
	материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	0
	
	287043.89

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	Итого ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	101156.90

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	1866.40
	
	80150.73

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	939.06
	
	40869.96

	
	
	Итого оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделу 1
	
	
	
	
	
	
	391006.26
	
	509221.47

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО прямые затраты по смете
	
	
	
	
	
	
	391006.26
	
	509221.47

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 оплата труда
	
	
	
	
	
	
	1689.65
	
	99381.07

	
	
	 эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	зарплата машинистов
	
	
	
	
	
	
	685.65
	
	1775.83

	
	
	 материальные ресурсы
	
	
	
	
	
	
	0
	
	350193.55

	
	
	перевозка
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	Всего ФОТ (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	
	101156.90

	
	
	Всего накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	1866.40
	
	80150.73

	
	
	Всего сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	939.06
	
	40869.96

	
	
	Всего оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
	
	
	
	
	
	
	391006.26
	
	509221.47

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)
	
	
	
	
	
	
	0
	
	0

	
	
	ВСЕГО по смете:
	руб.
	
	
	
	
	
	391006.26
	
	509221.47

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	
	
	391006.26
	
	509221.47

	
	
	Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: ( Стоимость материалов 287043.89 +    ) * 20 / 100
	%
	22
	
	
	
	
	0
	22
	63149.66

	
	
	Итого по по смете:
	руб.
	
	
	
	
	
	391006.26
	
	572371.13



Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/
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2

