| Согласовано: Подрядчик: ____________________ / / | Утверждаю: Заказчик: ___________________ / / |
| --- | --- |
| Наименование программного продукта | Сметный калькулятор 3.6.35 |
| Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |
| Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 года № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 года № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 года № 905/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр ФСНБ-2022 Российская Федерация ФЕР-2001 (2022 года) доп. 9 пр. от 2/19/2024 |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от № ФСНБ-2022 Российская Федерация ФЕР-2001 (2022 года) доп. 9 пр. от 2/19/2024 |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Письмо Минстроя России от 04.05.2026 №26781-ИФ/09 |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | ФССЦ -2022 доп. 18 Российская Федерация ГЭСН 2001 |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Санкт-Петербург |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Санкт-Петербург |

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Санкт-Петербургское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»

г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, дом 63, литер Д. 1 этаж.

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы оповещения людей о пожаре на первом этаже общежития.

(наименование работ и затрат)

| Составлен | Ресурсно-индексным | Методом |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание: |  |  |  |
|  | (проектная и (или) техническая документация |  |  |

| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  | 2 квартал 2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость работ: | 572.37 (391.01) |  | руб. | Средства на оплату труда рабочих | 99.38 (0.00) | руб. |
| в том числе: |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих | 178.75 | чел.-ч. |
| строительных работ | 572.37 (391.01) |  | руб. | Нормативные затраты труда машинистов | 116.59 | чел.-ч. |
| монтажных работ | 0 (0) |  | руб. |  |  |  |
| оборудования | () |  | руб. | Расчетный измеритель |  |  |
| прочих затрат | () |  | руб. | конструктивного решения |  |  |

| __№ | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица | Количество |  |  | Сметная стоимость |  |  | Индексы | Сметная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | измерения |  |  |  | в базисном уровне цен (в текущем |  |  |  | стоимость |
|  |  |  |  |  |  |  | уровне цен (гр. 8) для ресурсов, |  |  |  | в текущем |
|  |  |  |  |  |  |  | отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  | уровне |
|  |  |  |  | на еденицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  | цен, руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм 10-01-055-09 | Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной | 100 м | 3.5 |  | 3.5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 529.82 | 1 | 34305.85 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 685.65 | 1 | 1775.83 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 76919.98 |
| 1.1 | 1-100-30 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3) | чел.-ч | 18.5 |  | 64.75 | 529.82 |  |  |  | 34305.85 |
| 1.2 | 4-100-050 | Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 0.74 |  | 2.59 | 685.65 |  |  |  | 1775.83 |
| 1.3 | 01.7.15.14-0168 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм | т | 0.00139 | 1 | 0.004865 | 110308.96 |  |  | 1.22 | 654.72 |
| 1.4 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.0033 | 1 | 0.01155 | 4338.27 |  |  | 1.63 | 81.67 |
| 1.5 | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.00036 | 1 | 0.00126 | 88783.86 |  |  | 0.85 | 95.09 |
| 1.6 | 21.1.08.01-0145 | Кабель парной скрутки КПСЭнг(A)-FRLSLTx 2х2х0,75 | 1000 м | П | 1 | 0.09 | 39887.01 |  |  | 1.11 | 3984.71 |
| 1.7 | 21.1.08.01-0146 | Кабель парной скрутки КПСЭнг(A)-FRLSLTx 2х2х1,0 | 1000 м | П | 1 | 0.04 | 50423.36 |  |  | 1.11 | 2238.80 |
| 1.8 | анализ | кабель - канал 25*25 | м | П | 1 | 350 | 19.75 |  |  |  | 6912.50 |
| 1.9 | анализ | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и хомута | шт | П | 1 | 1050 | 53.3 |  |  |  | 55965.00 |
| 1.10 | 21.1.08.01-0132 | Кабель парной скрутки КПСЭнг(A)-FRLSLTx 1х2х0,75 | 1000 м | П | 1 | 0.07 | 24087.07 |  |  | 1.11 | 1871.57 |
| 1.11 | 21.1.08.01-0113 | Кабель пожарной сигнализации КПСнг(A)-FRLSLTx 1х2х1 | 1000 м | П | 1 | 0.15 | 30726.27 |  |  | 1.11 | 5115.92 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 18.5 |  |  |  |  |  |  | 34305.85 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 0.74 |  |  |  |  |  |  | 1775.83 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 13815.90 |  | 113001.66 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 34991.50 |  | 36081.68 |
|  | Пр/812-051.1 | НР: Оборудование связи прокладка и монтаж сетей связи | % | 90*0,85 |  | 76,50 |  |  | 929.84 |  | 27602.49 |
|  | Пр/774-051.1 | СП: Оборудование связи прокладка и монтаж сетей связи | % | 46*0,8 |  | 36,80 |  |  | 447.29 |  | 13278.06 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 114378.79 |  | 153882.20 |
| 2 | ГЭСНм 10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 563.22 | 1 | 49563.36 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 195892.76 |
| 2.1 | 1-100-35 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | чел.-ч | 2 |  | 88 | 563.22 |  |  |  | 49563.36 |
| 2.2 | 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 3.16 | 1 | 139.04 | 2.27 |  |  | 1.76 | 555.49 |
| 2.3 | 21.2.03.09-0105 | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660 | 1000 м | 0.005 | 1 | 0.22 | 23242.13 |  |  | 1.28 | 6544.98 |
| 2.4 | 22.2.02.23-0011 | Глухари | 100 шт | 0.011 | 1 | 0.484 | 260.03 |  |  | 1.34 | 168.65 |
| 2.5 | 61.2.04.04-0004 | Громкоговоритель колонного типа, октава ас1-30/100, 200-12500 Гц, размеры 122х350х105 мм | шт | П | 1 | 44 | 4122.02 |  |  | 1.04 | 188623.64 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 2 |  |  |  |  |  |  | 49563.36 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 187486.85 |  | 245456.12 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 49563.36 |  | 49563.36 |
|  | Пр/812-051.2 | НР: Оборудование связи монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 95*0,85 |  | 80,75 |  |  | 454.80 |  | 40022.41 |
|  | Пр/774-051.2 | СП: Оборудование связи монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53*0,8 |  | 42,40 |  |  | 238.81 |  | 21014.87 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 246149.73 |  | 306493.40 |
| 3 | ГЭСНм 10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) | шт | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 596.61 | 1 | 15511.86 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
|  | 3 | ОТм |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |
|  | 4 | МАТ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 14231.15 |
| 3.1 | 1-100-40 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | чел.-ч | 2 |  | 26 | 596.61 |  |  |  | 15511.86 |
| 3.2 | 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 3.16 | 1 | 41.08 | 2.27 |  |  | 1.76 | 164.12 |
| 3.3 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0.01 | 1 | 0.13 | 899.56 |  |  | 1.70 | 198.80 |
| 3.4 | 61.2.04.07-0001 | Оповещатели охранно-пожарные световые, направление выхода "СТРЕЛКА" , "ВЫХОД", IP 65 | 10 шт | П | 1 | 1.3 | 10257.57 |  |  | 1.04 | 13868.24 |
|  |  | ЗТ | чел. ч. | 2 |  |  |  |  |  |  | 15511.86 |
|  |  | ЗТм | чел. ч. | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого по расценке: |  |  |  |  |  |  | 14141.64 |  | 29743.01 |
|  |  | ФОТ: |  |  |  |  |  |  | 15511.86 |  | 15511.86 |
|  | Пр/812-051.2 | НР: Оборудование связи монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 95*0,85 |  | 80,75 |  |  | 481.76 |  | 12525.83 |
|  | Пр/774-051.2 | СП: Оборудование связи монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53*0,8 |  | 42,40 |  |  | 252.96 |  | 6577.03 |
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  |  |  | 30477.74 |  | 48845.87 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1: |  |  |  |  |  |  | 391006.26 |  | 509221.47 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 1689.65 |  | 99381.07 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 685.65 |  | 1775.83 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 287043.89 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 101156.90 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1866.40 |  | 80150.73 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 939.06 |  | 40869.96 |
|  |  | Итого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  | 391006.26 |  | 509221.47 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ, оборудование,отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  | 391006.26 |  | 509221.47 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 1689.65 |  | 99381.07 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 685.65 |  | 1775.83 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 350193.55 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 101156.90 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1866.40 |  | 80150.73 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 939.06 |  | 40869.96 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |  |  | 391006.26 |  | 509221.47 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | ВСЕГО по смете: | руб. |  |  |  |  |  | 391006.26 |  | 509221.47 |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  |  |  | 391006.26 |  | 509221.47 |
|  |  | Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: ( Стоимость материалов 287043.89 + ) * 20 / 100 | % | 22 |  |  |  |  | 0 | 22 | 63149.66 |
|  |  | Итого по по смете: | руб. |  |  |  |  |  | 391006.26 |  | 572371.13 |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/