СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку ламп светодиодных для нужд Отдела геологии и лицензирования 
Департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу по Амурской области (Амурнедра).

Заказчик: Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу

Адрес: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 29, каб. 30

Телефон, Email: +7 (4212) 30-42-56, 84212304256@mail.ru

| Наименование объекта закупки | Характеристики объекта закупки |  | Код ОКПД2/КТРУ | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование характеристики | Количественные/качественные характеристики |  |  |  |  |  |
| Лампа светодиодная | Мощность, Вт | > 5 и ≤ 7 | 27.40.15.150-00000002 | штука | 50 |  |  |
|  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 5700 |  |  |  |  |  |
|  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 6500 |  |  |  |  |  |
|  | Тип колбы | G45 |  |  |  |  |  |
|  | Тип цоколя | E27 |  |  |  |  |  |
|  | Тип лампы | Одноцокольная |  |  |  |  |  |
|  | Длина, мм | 45 |  |  |  |  |  |
|  | Высота, мм | 80 |  |  |  |  |  |
| Лампа светодиодная | Мощность, Вт | ≥ 20 и < 25 | 27.40.15.150-00000002 | штука | 3 |  |  |
|  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 5700 |  |  |  |  |  |
|  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 6500 |  |  |  |  |  |
|  | Тип цоколя | GX70 |  |  |  |  |  |
|  | Тип лампы | Одноцокольная |  |  |  |  |  |
|  | Длина, мм | > 110 и ≤ 111 |  |  |  |  |  |
|  | Высота, мм | > 42 и ≤ 44 |  |  |  |  |  |

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), иметь тару и/или упаковку, способную предотвратить их повреждение, утрату и/или порчу во время транспортировки, обеспечивающую сохранность Товаров при перевозке и хранении. Нарушение целостности тары и/или упаковки не допускается. Цена поставки должна включать в себя доставку.

Поставка Товара: в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты заключения Договора (осуществляется силами и средствами Исполнителя).

Условия поставки: Дата и время поставки должны быть согласованы с Заказчиком не менее чем за 2 (два) дня до планируемой даты поставки продукции. Поставка, разгрузка и подъем продукции осуществляется в рабочие дни Заказчика в соответствии с графиком рабочего времени: пн-чт с 8:30-17:00, пт с 8:30-16:00 (исключая время перерыва на обед с 12:30-13:30) по адресу Амурнедра: 675029, г. Благовещенск, пер. Чудиновский, д. 15; E-mail: amur@rosnedra.gov.ru; Тел / факс: (4162) 35-61-54.

Оплата товара: Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета и/или счет-фактуры и товарной накладной (акта приема-передачи, универсального передаточного документа) по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке товара. Источник финансирования: Федеральный бюджет.

Срок предоставления Поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по Договору: вместе с поставкой Товара.

Срок приемки Заказчиком товара (работ, услуг): не более 5 (пяти) рабочих дней от даты фактического получения Заказчиком Товара.