ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

| п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2 /КТРУ | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ванночка для многоканальных пипеток | 22.29.29.190 | Ванночка для многоканальных пипеток. Предназначена для одновременного удобного заполнения пипеточных дозаторов. Объём: 50 мл Размер: длина-134мм, ширина-52мм, высота -27мм Материал: ПЭТ Стерильные | штука | 20 |
| 2 | Флакон культуральный 12.5 см² | 22.29.29.190 | Флакон культуральный 12.5 см², с обработанной поверхностью, для монослойных культур клеток, крышка-фильтр (размер пор 0.22 мкм), 25 мл. Материал: полистирол Стерилизованы гамма излучением. Сертифицированы на апирогенность. Обработаны вакуум-газовой плазмой. 10 шт/упак | упаковка | 20 |
| 3 | Флакон культуральный 25 см² | 22.29.29.190 | Флакон культуральный 25 см², с обработанной поверхностью, для монослойных культур клеток, крышка-фильтр (размер пор 0.22 мкм), 50 мл. Материал: полистирол Стерилизованы гамма излучением. Сертифицированы на апирогенность. Обработаны вакуум-газовой плазмой. 10 шт/упак | упаковка | 15 |
| 4 | Флакон культуральный 75 см² | 22.29.29.190 | Флакон культуральный 75 см², с обработанной поверхностью, для монослойных культур клеток, крышка-фильтр (размер пор 0.22 мкм), 250 мл. Материал: полистирол Стерилизованы гамма излучением. Сертифицированы на апирогенность. Обработаны вакуум-газовой плазмой. 5 шт/упак | упаковка | 10 |
| 5 | Пробирка центрифужная ИВД | 32.50.50.000-00001993 | Объем: 15 мл Стерильность: да Форма дна: коническое Крышка: Завинчивающаяся Градуировка: Да Количество в упаковке: 25 штук | штука | 500 |
| 6 | Пробирка центрифужная ИВД | 32.50.50.000-00001995 | Градуировка: Да Количество в упаковке: 25 штук Крышка: Завинчивающаяся Объем: 50 мл Стерильность: да Форма дна: коническое | штука | 500 |