ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | Характеристики | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей | КТРУ 27.20.21.000-00000001 Максимальная емкость аккумулятора - ≤ 190.0 Ампер-час (3,6 кКл); Напряжение - 12 Вольт; Обслуживание – Обслуживаемый; Полярность аккумулятора – Прямая; Пусковой ток аккумулятора - > 1200.0 Ампер; Размещение клемм – Стандартное; Тип аккумулятора - Батареи открытого типа; Тип клемм – Конус. | 6 |
| Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей | КТРУ 27.20.21.000-00000001 Максимальная емкость аккумулятора - ≤ 90.0 Ампер-час (3,6 кКл); Напряжение - 12 Вольт; Обслуживание – Обслуживаемый; Полярность аккумулятора – Прямая; Пусковой ток аккумулятора - > 700.0 и ≤ 800.0 Ампер; Размещение клемм – Стандартное; Тип аккумулятора - Батареи открытого типа; Тип клемм – Конус. | 6 |
| Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей | КТРУ 27.20.21.000-00000001 Максимальная емкость аккумулятора - ≤ 70.0 Ампер-час (3,6 кКл); Напряжение - 12 Вольт; Обслуживание – Обслуживаемый; Полярность аккумулятора – Прямая; Пусковой ток аккумулятора - > 600.0 и ≤ 700.0 Ампер; Размещение клемм – Стандартное; Тип аккумулятора - Батареи открытого типа; Тип клемм – Конус. | 6 |