Приложение

Техническое задание

на оказание услуг по поверке приборов учета тепловой энергии в зданиях пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по Ростовской области по следующим адресам:

- Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Бащкевича, 84;

- Ростовская область, г. Гуково, ул. Герцена 127А;

- Ростовская область, г. Зверево, ул. Макаренко 13;

- Ростовская область, Красносулинский район, р/п Углеродовский, ул. Горняцкая, 1а.

- Предмет контракта

на оказание услуг по поверке приборов учета тепловой энергии в зданиях пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по Ростовской области по следующим адресам:

- Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Бащкевича, 84;

- Ростовская область, г. Гуково, ул. Герцена 127А;

- Ростовская область, г. Зверево, ул. Макаренко 13;

- Ростовская область, Красносулинский район, р/п Углеродовский, ул. Горняцкая, 1а.

- Сроки начала и окончания предоставления Услуг.

Начало – с даты заключения контракта.

Окончание – в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения контракта.

- Место и сроки оказания Услуг.

Обслуживающая организация оказывает услуги по поверке приборов учета тепловой энергии в зданиях пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по Ростовской области по следующим адресам:

- Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Бащкевича, 84;

- Ростовская область, г. Гуково, ул. Герцена 127А;

- Ростовская область, г. Зверево, ул. Макаренко 13;

- Ростовская область, Красносулинский район, р/п Углеродовский, ул. Горняцкая, 1а.

4. Требования к функциональным, техническим и качественным

характеристикам предоставляемых Услуг.

Проводится поверка приборов узлов учета тепловой энергии 27 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ростовской области, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Бащкевича, 84, следующих приборов:

- тепловычислитель СПТ941.10, в количестве -1 шт;

- комплекты термопреобразователей сопротивления КТСП-Н, в количестве 1 шт;

- преобразователь расхода электромагнитный МастерФлоу Ду-32 мм, в количестве 2 шт;

- демонтажно-монтажные работы, в количестве 1 условной единицы.

Проводится поверка приборов узлов учета тепловой энергии 40 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ростовской области, расположенной по адресу Ростовская область, г. Гуково, ул. Герцена 127А, следующих приборов:

- тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ-026М, в количестве 1 шт;	1

- термопреобразователи сопротивления ВЗЛЕТ ТПС, в количестве 1 шт;

- расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» DN-32мм., в количестве 2 шт;

- преобразователь давления измерительные СДВ-И-2.50-1,60-1.00-М(1,60)-4 -20мА DА422-0605-3, в количестве 2 шт;

- демонтажно-монтажные работы, в количестве 1 условной единицы.

Проводится поверка приборов узлов учета тепловой энергии 41 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ростовской области, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Зверево, ул. Макаренко 13, следующих приборов:

- тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ-024М, в количестве 1 шт;

- термопреобразователи сопротивления ВЗЛЕТ ТПС, в количестве 1 шт;

- расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» мод. Лайт М ЭРСВ-440Л DN-40 мм, в количестве 2 шт;

- преобразователь давления измерительные СДВ-И-2,50-1,60-1,00-М(1,60)-4-20мА DA422-0605-3, в количестве 2 шт;

- демонтажно-монтажные работы, в количестве 1 условной единицы.

Проводится поверка приборов узлов учета тепловой энергии ОП 2 36 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ростовской области, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, р/п Углеродовский, ул. Горняцкая, 1а, следующих приборов:

- тепловычислитель СПТ941.20, в количестве 1 шт;

- расходомеры-счетчики электромагнитные ПИТЕРФЛОУ РС20-12-А DN-20 мм., в количестве 2 шт;

- комплект термометров сопротивления платиновых КТПТР-01, в количестве 1 комплект;

- преобразователь давления измерительный СДВ-И-2,50-1,60-1,00-М(1,00)-4-20мА DA422-0605-3, в количестве 2 шт;

- демонтажно-монтажные работы, в количестве 1 условной единицы.

Срок выполнения работ – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта.

5. Требования к поддержке предоставляемых Услуг.

5.1. Услуги предоставляются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения контракта.

6. Требования к качеству и безопасности оказываемых Услуг.

6.1. Услуга оказывается в полном соответствии с техническим заданием, обязательствами контракта, действующими нормативными документами Российской Федерации.

6.2..Качество и безопасность оказываемых услуг должны в полном объёме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных Законодательством РФ для данного вида услуг.