Приложение 

Техническое задание
на оказание услуг по поверке приборов учета тепловой энергии в зданиях пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по Ростовской области по следующим адресам: 
- Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Бащкевича, 84; 
- Ростовская область, г. Гуково, ул. Герцена 127А;
- Ростовская область, г. Зверево, ул. Макаренко 13;
- Ростовская область, Красносулинский район, р/п Углеродовский, ул. Горняцкая, 1а.
1. Предмет контракта

на оказание услуг по поверке приборов учета тепловой энергии в зданиях пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по Ростовской области по следующим адресам: 
- Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Бащкевича, 84; 
- Ростовская область, г. Гуково, ул. Герцена 127А;
- Ростовская область, г. Зверево, ул. Макаренко 13;
- Ростовская область, Красносулинский район, р/п Углеродовский, ул. Горняцкая, 1а.
2. Сроки начала и окончания предоставления Услуг.
Начало – с даты заключения контракта.
Окончание – в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения контракта.
3. Место и сроки оказания Услуг.
Обслуживающая организация оказывает услуги по поверке приборов учета тепловой энергии в зданиях пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по Ростовской области по следующим адресам: 
- Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Бащкевича, 84; 
- Ростовская область, г. Гуково, ул. Герцена 127А;
- Ростовская область, г. Зверево, ул. Макаренко 13;
- Ростовская область, Красносулинский район, р/п Углеродовский, ул. Горняцкая, 1а.
4. Требования к функциональным, техническим и качественным 
характеристикам предоставляемых Услуг.
Проводится поверка приборов узлов учета тепловой энергии 27 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ростовской области, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Бащкевича, 84, следующих приборов:
- тепловычислитель СПТ941.10, в количестве -1 шт;
- комплекты термопреобразователей сопротивления КТСП-Н, в количестве 1 шт;
- преобразователь расхода электромагнитный МастерФлоу Ду-32 мм, в количестве 2 шт;
- демонтажно-монтажные работы, в количестве 1 условной единицы.
Проводится поверка приборов узлов учета тепловой энергии 40 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ростовской области, расположенной по адресу Ростовская область, г. Гуково, ул. Герцена 127А, следующих приборов:
- тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ-026М, в количестве 1 шт;	1
- термопреобразователи сопротивления ВЗЛЕТ ТПС, в количестве 1 шт;
- расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» DN-32мм., в количестве 2 шт;
- преобразователь давления измерительные СДВ-И-2.50-1,60-1.00-М(1,60)-4 -20мА DА422-0605-3, в количестве 2 шт;
- демонтажно-монтажные работы, в количестве 1 условной единицы.
Проводится поверка приборов узлов учета тепловой энергии 41 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ростовской области, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Зверево, ул. Макаренко 13, следующих приборов:
- тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ-024М, в количестве 1 шт;
- термопреобразователи сопротивления ВЗЛЕТ ТПС, в количестве 1 шт;
- расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» мод. Лайт М ЭРСВ-440Л DN-40 мм, в количестве 2 шт;
- преобразователь давления измерительные СДВ-И-2,50-1,60-1,00-М(1,60)-4-20мА DA422-0605-3, в количестве 2 шт;
- демонтажно-монтажные работы, в количестве 1 условной единицы.
Проводится поверка приборов узлов учета тепловой энергии ОП 2 36 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ростовской области, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, р/п Углеродовский, ул. Горняцкая, 1а, следующих приборов:
- тепловычислитель СПТ941.20, в количестве 1 шт;
- расходомеры-счетчики электромагнитные ПИТЕРФЛОУ РС20-12-А DN-20 мм., в количестве 2 шт;
- комплект термометров сопротивления платиновых КТПТР-01, в количестве 1 комплект;
- преобразователь давления измерительный СДВ-И-2,50-1,60-1,00-М(1,00)-4-20мА DA422-0605-3, в количестве 2 шт;
- демонтажно-монтажные работы, в количестве 1 условной единицы.
Срок выполнения работ – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта.
5. Требования к поддержке предоставляемых Услуг.
5.1. Услуги предоставляются в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения контракта.  
6. Требования к качеству и безопасности оказываемых Услуг.
6.1. Услуга оказывается в полном соответствии с техническим заданием, обязательствами контракта, действующими нормативными документами Российской Федерации.
6.2..Качество и безопасность оказываемых услуг должны в полном объёме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных Законодательством РФ для данного вида услуг.
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