	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	КТРУ
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Количество

	1
	Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования
	32.50.13.110-00005072
	Материал сердечника проводника
	Нержавеющая сталь
	
	1 шт


	
	
	
	Гидрофильное покрытие дистальной части  проводника
	Наличие
	
	

	
	
	
	Диаметр проводника
	0.014
	Дюйм (25,4 мм)
	

	
	
	
	Длина проводника
	190
	Сантиметр
	

	
	
	
	Тип  концевой части проводника
	Прямая
	
	

	
	
	
	Жесткость кончика
	1
	Грамм
	

	2
	Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования
	32.50.13.110-00005072
	Материал сердечника проводника
	Нержавеющая сталь
	
	1 шт

	
	
	
	Гидрофильное покрытие дистальной части  проводника
	Наличие
	
	

	
	
	
	Диаметр проводника
	0.014
	Дюйм (25,4 мм)
	

	
	
	
	Длина проводника
	300
	Сантиметр
	

	
	
	
	Тип  концевой части проводника
	Прямая
	
	

	
	
	
	Жесткость кончика
	1
	Грамм
	

	3
	Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования
	32.50.13.110-00005072
	Материал сердечника проводника
	Нержавеющая сталь
	
	1 шт

	
	
	
	Гидрофильное покрытие дистальной части  проводника
	Наличие
	
	

	
	
	
	Диаметр проводника
	0.014
	Дюйм (25,4 мм)
	

	
	
	
	Длина проводника
	190
	Сантиметр
	

	
	
	
	Тип  концевой части проводника
	Прямая
	
	

	
	
	
	Жесткость кончика
	≥ 0,6 и ≤ 0,8
	Грамм
	

	4
	Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования
	32.50.13.110-00005072
	Материал сердечника проводника
	Нержавеющая сталь
	
	1 шт


[bookmark: _GoBack]Техническое задание
