ФКУ СИЗО-1 УФСИН

России по Республике Крым

и г. Севастополю

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Смеситель латунный для душа с душевой лейкой, с одиночным моно краном управления | шт. | 6 | 2323,00 | 13938,00 |
| 2 | Сифон для умывальников пластмассовый бутылочного типа с гибким подключением к трубам ПВХ Ду 50 мм | шт. | 15 | 434,30 | 6514,50 |
| 3 | Унитаз-компакт «Комфорт» с бачком непосредственно присоединенным | компл. | 5 | 6716,50 | 33582,50 |
| 4 | Отвод ПВХ шарнирный для подключения унитаза, диаметр 110 мм | шт. | 5 | 1111,00 | 5555,00 |
| 5 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 100 | 72,72 | 7272,00 |
| 6 | Щит осветительный на 6 групп | шт. | 5 | 505,00 | 2525,00 |
| 7 | Выключатель автоматический 1ф.10А | шт. | 10 | 176,75 | 1767,50 |
| 8 | Выключатель автоматический 1ф.3А | шт. | 10 | 176,75 | 1767,50 |
| 9 | УЗО 16А (диф.ток до 30МА) | шт. | 5 | 939,30 | 4696,50 |
| 10 | Розетка штепсельная утопленного типа | шт. | 30 | 151,50 | 4545,00 |
| 11 | Розетка штепсельная неутопленного типа | шт. | 30 | 151,50 | 4545,00 |
| 12 | Выключатель двухклавишный не утопленного типа | шт. | 20 | 166,65 | 3333,00 |
| 13 | Электроды АНО-21 "МОНОЛИТ" диаметр 3мм | кг | 40 | 353,50 | 14140,00 |
| 14 | Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная, 25 кг | кг | 50 | 70,70 | 3535,00 |
| 15 | Кран шаровый «Г-образный» водоразборный, Ду ½, штуцер | шт. | 60 | 290,00 | 17400,00 |
| 16 | Светильник светодиодный 36Вт, 595*595мм (Армстронг) | шт. | 30 | 950,00 | 28500,00 |

| 17 | Штукатурка гипсовая стартовая, 25 кг | кг | 375 | 20,20 | 7575,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Шпатлевка гипсовая финишная, 25 кг | кг | 200 | 21,21 | 4242,00 |
| 19 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ, 14 кг | кг | 210,0 | 120,00 | 25200,00 |
| 20 | Эмаль ПФ-115 белая, 2,7 кг | кг | 30 | 250,00 | 7500,00 |
| 21 | Эмаль ПФ-115 светло-зеленая (салатовая), 2,7 кг | кг | 50 | 250,00 | 12500,00 |
| 22 | Эмаль ПФ-266 желто-коричневая | кг | 50 | 250,00 | 12500,00 |
| 23 | Эмаль ПФ-115 светло-серая | кг | 40 | 250,00 | 10000,00 |
| 24 | Уайт-спирит | кг | 1,6 | 256,00 | 409,60 |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 233 543,10 |