Техническое задание (описание объекта закупки)

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по ежеквартальному техническому обслуживанию фармацевтических холодильников  на 2026-2027 г.

2. Срок оказания услуг: с момента подписания контракта до 30.06.2027 г. Услуги должны быть оказаны один раз в квартал по заявке Заказчика в течение 3 дней с даты направления заявки Заказчика. Заявка подается Заказчиком посредством факсимильной, телефонной, электронной связи или иным удобным способом.

Основные требования:

1. Исполнитель обязуется в установленный контрактом срок по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию холодильников для хранения медикаментов  в соответствии с настоящим техническим заданием с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, пожарной безопасности на территории Заказчика.

2. Исполнитель в период оказания услуг несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе инженерных сетей в процессе производства Исполнителем работ, Исполнитель собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность.

3. Услуги оказываются в условиях действующего учреждения без остановки рабочего процесса. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе по профилю учреждения, или представлять угрозу для сотрудников учреждения Заказчика. Рабочими часами для оказания услуг являются часы с 8.30 до 17.00 ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней. Дата и время оказания услуг предварительно согласовывается с Заказчиком. Оказание услуг осуществляется на рабочем месте на территории Заказчика. Нахождение персонала Исполнителя на территории Заказчика в нерабочее время запрещено.

4. Персонал Исполнителя имеет необходимую квалификацию, допуск для работы в действующих электроустановках до 1000 В (II-III группа по электробезопасности).

5. Исполнитель предоставляет список персонала, привлеченного к оказанию услуг, с указанием ФИО, даты рождения, паспортных данных до начала выполнения работ, а также данные об автомобильном транспорте, проезд которого будет осуществляться на территорию учреждения для оказания услуг. При отсутствии документов, указанных в настоящем пункте, Исполнитель к оказанию услуг на объекте Заказчика не допускается.

6. Гарантийный срок на качество оказанных услуг составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг).

Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Услуг.

Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных услуг по назначению в течение всего гарантийного срока.

Исполнитель устраняет неисправности в холодильном оборудовании в течение суток после поступления заявки от Заказчика (при условии, что неисправность не влечет за собой замену узлов, агрегатов, дорогостоящих деталей и запчастей). В случае, если устранение выявленных неисправностей невозможно выполнить в рамках действующего договора на техническое обслуживание, Исполнитель производит диагностику отказа оборудования и подготавливает ведомость дефектов, в котором указывается причина, вид поломки и целесообразность выполнения ремонта.

В связи с производственной необходимостью либо полным выходом из строя отдельных единиц, перечень оборудования может быть изменен без изменения общего количества.

9. Оказание услуг фиксируется в журнале технического обслуживания холодильного оборудования.

10. Исполнитель должен провести консультацию обслуживающего персонала Заказчика по правилам эксплуатации оборудования.

11. Оказываемые услуги должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к услугам такого рода и осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (актуальная редакция);

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (актуальная редакция).

- Федеральный закон от 21.12.1994 N69-ФЗ «О пожарной безопасности» (актуальная редакция);

- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (с Изменением № 1);

- ГОСТ 30592-2014 «Услуги бытовые. Ремонт и техническое обслуживание холодильных приборов».

- Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В случае ссылок в техническом задании на стандарты (ГОСТЫ, СНИП и т.д.), которые утратили силу на территории Российской Федерации, участнику закупки необходимо руководствоваться действующими стандартами, в том числе стандартами (ГОСТЫ, СНИП и т.д.), на момент действия контракта.

Перечень оборудования:

| № п/п | Наименование | Год выпуска | Местонахождение | Ед.измерения | Количест-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодильник фармацевтический Ф-250 | 2008 | Аптека | Шт. | 1 |
| 2 | Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 | 2024 | Аптека | Шт. | 1 |
| 3 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 | 2018 | Аптека | Шт. | 1 |
| 4 | Камера морозильная Haier | 2025 | Реанимация | Шт. | 1 |

Техническое обслуживание фармацевтических холодильников камер для хранения медикаментов включает в себя следующие работы и услуги:

- визуальный осмотр основных элементов оборудования                                                                           - проверку целостности кабелей, соединительных проводников, комплектующих                                          - проверку органов управления, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов;                                                                                                                                       - проверку состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;                                                                                               - проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных устройств;                                                                                         - проверку изделия на соответствие требований электробезопасности;

- проверку приборов автоматики и защиты (реле давления, термостаты и т.д.)

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа оборудования.

График проведения работ

| № п/п | Наименование | 3 квартал 2026 |  |  | 4 квартал 2026 |  |  | 1квартал 2027 |  |  | 2 квартал 2027 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| 1 | Холодильник фармацевтический Ф-250 | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 2 | Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 3 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 4 | Камера морозильная Haier | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |

* Точная дата проведения работ согласовывается с заказчиком