



[bookmark: _GoBack]ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Техническое задание)
на закупку ультрафиолетовых ламп для нужд ИБП РАН – обособленного подразделения ФИЦ ПНЦБИ РАН 

1. Наименование объекта закупки (предмета контракта): Закупка ультрафиолетовых ламп для нужд ИБП РАН – обособленного подразделения ФИЦ ПНЦБИ РАН
2.  Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.
3.  Место поставки товара: 142290, Московская область, г.о. Серпухов, г. Пущино, ул. Институтская, дом 7 (далее – Место поставки). 
4.  Условия поставки товара:

4.1 Требования к упаковке и маркировке товара:
Упаковка поставляемого товара должна обеспечивать максимальную сохранность товара при транспортировке и хранении, соответствовать требованиям нормативных документов, предохранять товар от всякого рода повреждений, утраты, порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Упаковка должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара в соответствии с действующим законодательством РФ. Товар должен быть упакован в неповрежденную упаковку, предохраняющую товар от воздействия окружающей среды. Тара и упаковка являются безвозвратной. Стоимость тары и упаковки входит в цену товара.
Поставщик обязан заменить товар, повредившийся во время перевозки в результате неправильной упаковки или транспортировки.
Маркировка товара должна содержать следующие сведения в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на русском языке, в том числе: наименование завода-изготовителя, с указанием страны происхождения, веса или литража (в том случае, если продукция имеет такое обозначение объема), срока годности, температуры хранения (в том случае, если продукция имеет температурные условия хранения), даты изготовления, каталожные номера. 
4.2. Поставка товара до места приемки, а также разгрузка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. 
4.3. Время поставки товара: в рабочие дни Заказчика, с 08:00 до 17:00 по предварительному согласованию.

5.  Требования к товару:

Весь поставляемый товар должен быть новым. Товар считается новым в случае если: 
· не находился в употреблении; 
· не ремонтировался;
· не восстанавливался;
· не осуществлялась замена его запасных частей; 
· не восстанавливались его потребительские свойства. 
Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара, условия хранения и транспортировки которого были нарушены. Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений. Товар должен соответствовать заявленным параметрам.  
6.   Дополнительная информация:
6.1. Цена контракта включает стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнение контракта.
6.2.  Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в период гарантийного срока. Гарантийный срок должен быть не менее 6 месяцев на дату приёмки товара Заказчиком. Поставщик обязан по первому требованию Заказчика, в срок до 10 дней, заменить несоответствующий требованиям контракта товар на новый. Поставщик обязуется произвести замену поставляемого товара без дополнительных расходов Заказчика.
6.3.  В случае если Товар произведен не в Российской Федерации, перед поставкой товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4.  Приемка поставленного товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями контракта.
7. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:
	

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	ОКПД2/КТРУ
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество
(объем работы, услуги)
	Единица измерения

	
	
	
	Наименование характеристики*
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	1
	Лампа бактерицидная Philips TUV G8 T5 8W G5 L288mm специальная безозоновая 
	27.40.15.130/27.40.10.000-00000001
	Форма лампы
	Линейные (Трубка)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	6
	штук

	
	
	
	Тип ламп
	T5
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Мощность 
	8
	Ватт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Назначение
	Бактерицидные
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Цоколь
	G5
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Длина волны преобладающего излучения
	254
	нм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Напряжение
	56
	В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Сила тока
	0.15
	А
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Диаметр
	16 
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Длина
	288
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Срок службы
	9000
	ч
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



*В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона №44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090).
Товар не используется в медицинских целях, предназначен для научной деятельности. 

Контактное лицо со стороны Заказчика для получения дополнительной информации по Техническому заданию: Шульчева И. В.   тел.: +7(999)965-45-30, e-mail: loskutova-i@mail.ru   
Ответственное лицо за подготовку описания объекта закупки: Шульчева И. В.   

 Составил инициатор закупки:     ____________________________     Шульчева И. В.   тел.: +7(999)965-45-30, e-mail: loskutova-i@mail.ru   
                                                                       н.с. ИБП РАН  

 Согласовал организатор закупки:  ____________________________    Салдо Э.Ю.     тел.: +7(925)-586-43-59, e-mail: saldo@pbcras.ru     
                                                             ведущий специалист ОМТС ИБП РАН                                                                                                  


