Техническое задание.

| Наименование | ОКПД 2 | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профиль для гипсокартона 60*27 | 24.43.23.120 | 90 шт. |  |  |
| Профиль направляющий для каркаса 27х26 | 24.43.23.120 | 47 шт. |  |  |
| Подвес для профиля | 24.43.23.120 | 480 шт. |  |  |
| Гипсокартон 2,50 х 1,20 (толщина 12 мм) | 16.21.21.110 | 46 листов |  |  |
| Дюпель-гвоздь ф 6 мм (длина 12 мм) | 25.94.1 | 1100 шт. |  |  |
| Саморез пресс-шайба 15 мм без сверла | 25.94.1 | 1500 шт. |  |  |
| Саморезы по металлу для гипсокартона 25 мм | 25.94.1 | 1500 шт. |  |  |
| Саморезы по дереву 45мм | 25.94.1 | 600 шт. |  |  |
| Фанера 1,25 х 1,525 х 15мм | 16.21.12.111 | 17 шт. |  |  |
| Линолеум ширина- 4 м (коричневый) | 22.23.15.000 | 11 м/п. |  |  |
| Плинтус напольный (коричневый) | 22.23.19.000 | 37 м/п. |  |  |
| Уголок внутренний на плинтус | 22.23.19.000 | 8 шт. |  |  |
| Угол наружный | 22.23.19.000 | 4 шт. |  |  |
| Заглушка к плинтусу | 22.23.19.000 | 4 шт. |  |  |
| Сетка молярная | 23.14.12.110 | 120 м. |  |  |
| Уголок малярный металлический | 25.11.23 | 35 м. |  |  |
| Валики малярные 20 см. | 32.99.30.120 | 3 шт. |  |  |
| Кисточка 3см | 32.99.30.120 | 2 шт. |  |  |
| Кисточка узкие 5 см. | 32.99.30.120 | 2 шт. |  |  |
| Ванночка для краски | 22.23.12.110 | 2 шт. |  |  |
| Шпатель 40 см. | 25.73.30.299.00000005 | 2 шт. |  |  |
| Шпатель 10 см. | 25.73.30.299.00000005 | 2 шт. |  |  |
| Миксер на перфоратор | 28.92.40.131 | 1 шт. |  |  |
| Бур на перфоратор 6 см. Длина 12 см. | 23.91.12.110 | 3 шт. |  |  |
| Скотч малярный | 22.29.21.000 | 4 шт. |  |  |
| Шкурка (наждачная бумага) нулевка | 23.91.12.110 | 1 шт. |  |  |
| Порожек металлический | 25.99.29.190 | 2 шт. |  |  |
| Шпаклевка финишная | 20.30.22.120 | 5 мешков |  |  |
| Краска акриловая 20 кг. | 20.30.11.120 | 4 ведра |  |  |
| Уголок пластиковый белый 2х2 см | 22.23.19 | 1 шт. |  |  |
| Жидкие гвозди | 20.52.10.140 | 2 шт. |  |  |
| Пистолет для жидких гвоздей | 25.73.60.190 | 1 шт. |  |  |
| Клей на линолеум | 20.52.10 | на 40м2 |  |  |
| Грунтовка | 20.30.11.130 | 30 л. |  |  |
| Потолок АРМСТРОНГ +комплектующие | 25.11.23.119 | на 40 м2 |  |  |
| Дверь входная | 25.12.10.000 | 1 шт. |  |  |
| И того: |  |  |  |  |

Заместитель начальника

старший лейтенант внутренней службы                                             С.С. Павликов