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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2/КТРУ
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Обоснование требуемых характеристик объекта закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Вентилятор приточно-вытяжной
	28.25.20.000-00000001
	Характеристики КТРУ
	шт.
	4

	
	
	
	Пульт дистанционного управления
	Нет
	Соответствует КТРУ
	
	

	
	
	
	Регулировка высоты
	Нет
	
	
	

	
	
	
	Регулировка наклона
	Нет
	
	
	

	
	
	
	Тип
	Подвесной
	
	
	

	
	
	
	Управление
	Механическое
	
	
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики
	
	

	
	
	
	Вид канала
	круглый
	В соответствии с потребностями Заказчика
	
	

	
	
	
	Напряжение
	220 В
	
	
	

	
	
	
	Мощность
	Не менее 20 Вт
	
	
	

	
	
	
	Производительность
	Не менее 900 м³/ч
	
	
	

	
	
	
	Количество скоростей
	1
	
	
	

	
	
	
	Диаметр воздуховодов
	250 мм
	
	
	

	
	
	
	Уровень шума
	Не более 45 дБ
	
	
	

	
	
	
	Монтажная глубина
	Не менее 75 мм
	
	
	

	
	
	
	Высота
	Не менее 205 мм
	
	
	

	
	
	
	Ширина
	Не менее 205 мм
	
	
	

	
	
	
	Внешний вид
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