СПЕЦИФИКАЦИЯ

Лазерный дальномер RGK DL100G с зеленым лучом (длина волны 500–535 нм), максимальной дальностью измерения 100 м, погрешностью ±2 мм, диапазоном измерения углов ±90° и рабочим диапазоном температур от 0 до +40 °C.