
Приложение № 1 к Контракту 
Оказание услуг по разработке программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

                                                     1.Объект закупки 

1.1. Наименование услуг: «Оказание услуг по разработке программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, на период 2027-2029 гг.»
1.2. Характеристики услуг: 
Программа энергосбережения устанавливается в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления энергетических ресурсов и воды (ЦУС).
Разрабатывается в соответствии с ЦУС, согласно Приказу Минэкономразвития России от 15.07.2020 г. № 425 с учетом изменений, внесенных Приказом Минэкономразвития № 79 от 10.02.2025 г.
Особые условия:
1. Согласование программы энергосбережения с ГРБС;
2. Размещение программы в системе ГИС «Энергоэффективность»

[bookmark: _GoBack]Основанием для оказания услуг является: 
· Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 04.08.2026) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении, энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
· [bookmark: _Hlk237436808]Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 г. № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
• Постановление Правительства РФ от 18.04.2025 N 519 "О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. N 161"
· Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;
· Приказ Минэкономразвития России от 28.04.2021 N 231 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
· Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;
· Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и, повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2020 № 914 «О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».
· Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
· Федеральный закон от 28.12.2013г. № 399-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
· Приказ Минэкономразвития России от 09.03.2023 № 158 «О внесении изменений в Методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020г. № 425»
· Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2020 N 310 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования, результатам энергетического обследования (энергетическому паспорту и отчету о проведении энергетического обследования)».
· Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014г. № 399 «Об утверждении методики расчёта значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».
· Приказ Минэнерго России от 11.12.2015 N 945 «О внесении изменений в Порядок представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, утвержденный приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. N 401».
· ГОСТ 30494-2011. «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.07.2012 N 191-ст)».
· СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».
· СП 118.13330.2022. Свод правил. «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 19.05.2022 N 389/пр)».
· СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*».
· СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».
· СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99».
· ГОСТ 25380-2014 «Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции».
                                  
1.3. Единица измерения: услуга

1.4. Количество услуг: 1

                                 2. Основные условия исполнения Контракта

[bookmark: _Hlk201311638]2.1. Срок оказания услуг, периодичность: 
- с момента заключения Контракта и до 15.10.2026 года (включительно)
[bookmark: _Hlk201311687]2.2. Место оказания услуг:  
- 190121, СПб, наб. реки Мойки, д 120 (административный, переходный, лабораторный корпуса); 
- 190121, СПб, наб. реки Мойки, д 124 литера А (административный корпус).
[bookmark: _Hlk201311798]2.3. Порядок оплаты Контракта
[bookmark: _Hlk188365848]Оплата производится за услугу, оказанную в полном объеме в течение 10 (Десяти) рабочих дней, после подписания сторонами Акта оказанных услуг, акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), на основании счета и счета-фактуры (при наличии), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Авансирование не предусматривается.
Источник финансирования – средства бюджетных учреждений на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ.

2.4. Порядок приемки:
- В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания оказания Услуг Исполнитель извещает Заказчика о готовности сдать оказанные Услуги. В момент сдачи Услуг Исполнитель передает Заказчику полный комплект документов, подтверждающих факт оказания Услуг: Акт оказанных услуг, счет-фактуру (при наличии), акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452). 
-  Заказчик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней приступает к приемке результата оказанных Услуг, в том числе, в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом. Срок приёмки Услуг и оформления ее результатов – до 5 (Пяти) рабочих дней. Приемка результатов оказанных Услуг оформляется документом о приемке, который подписывается сторонами, или же Исполнителю Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

2.5. Ответственность сторон:
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем) утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

2.6. Арбитраж:
- в случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2.7. Прочие условия 
Любая переписка Сторон в связи с исполнением настоящего Контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой.
Контактные данные Заказчика:
Телефон, факс: +7(963)313-11-91
m.pisarenko@vniio.ru
Писаренко М.Г.



