| Начальник Испытательного центра НИЦ «Курчатовский институт» – ВИАМ М.А. Горбовец |  |
| --- | --- |

|  | Стоимость работ (услуг) лаборатория 636 Испытательного центра с 12.01.2026 на 2026 год |
| --- | --- |

Лаборатория № 636

| № лаб. | п/п | Наименование испытания | Стоимость испытаний в руб., за 1 образец (без НДС) |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 636 | 1 | Определение времени гелеобразования в диапазоне температур от +25°С до +200°С | 14 295,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок проведения испытаний в рабочих днях |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 636 | 2 | Определение температуры стеклования в диапазоне температур от –120°С до +600°С | От –120°С до +300°С |  |  | От +20°С до +600°С |  |  |  |
|  |  |  | 23 985,00 |  |  | 22 985,00 |  |  |  |
|  |  |  | Срок проведения испытаний в рабочих днях |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 636 | 3 | ДСК анализ в диапазоне температур от –130°С до +1600°С. Определение температуры и теплоты фазовых превращений | От –130°С до +600°С |  | От +20°С до +800°С |  | От +20°С до +1600°С |  |  |
|  |  |  | 36 650,00 |  | 28 825,00 |  | 35 940,00 |  |  |
|  |  |  | Срок проведения испытаний в рабочих днях |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 636 | 4 | Измерение плотности при температуре +20°С | 4 550,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок проведения испытаний в рабочих днях |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 636 | 5 | Измерение температуропроводности в диапазоне температур от –120°С до +2000°С | От –120°С до +250°С | От +20°С до +500°С |  | От +20°С до +1600°С |  | От +20°С до +2000°С |  |
|  |  |  | 25 900,00 | 18 820,00 |  | 25 025,00 |  | 37 635,00 |  |
|  |  |  | Срок проведения испытаний в рабочих днях |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |

| 636 | 6 | Измерение удельной теплоемкости в диапазоне температур от –130°С до +1400°С | От –130°С до +600°С |  | От +20°С до +850°С |  | От +20°С до +1400°С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 29 080,00 |  | 22 310,00 |  | 25 320,00 |  |  |
|  |  |  | Срок проведения испытаний в рабочих днях |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 636 | 7 | Измерение теплопроводности в диапазоне температур от –120°С до +1400°С | От –120°С до +250°С |  | От +20°С до +500°С |  | От +20°С до +1400°С |  |  |
|  |  |  | 41 860,00 |  | 39 835,00 |  | 65 165,00 |  |  |
|  |  |  | Срок проведения испытаний в рабочих днях |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 636 | 8 | Измерение теплопроводности теплоизоляционных материалов в диапазоне температур от –120°С до +600°С | От –120°С до +20°С | +20°С |  | От –20°С до +70°С |  | От +20°С до +600°С |  |
|  |  |  | 26 950,00 | 14 275,00 |  | 19 915,00 |  | 27 720,00 |  |
|  |  |  | Срок проведения испытаний в рабочих днях |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 3 |  | 6 |  | 9 |  |
| 636 | 9 | Термогравиметрический анализ в диапазоне температур от +20°С до +1500°С | От +20°С до +800°С |  |  | От +20°С до +1500°С |  |  |  |
|  |  |  | 17 590,00 |  |  | 19 990,00 |  |  |  |
|  |  |  | Срок проведения испытаний в рабочих днях |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 636 | 10 | Измерение температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) в диапазоне температур от –130°С до +1600°С | От –130°С до +500°С |  |  | От +20°С до +1600°С |  |  |  |
|  |  |  | 20 855,00 |  |  | 20 275,00 |  |  |  |
|  |  |  | Срок проведения испытаний в рабочих днях |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 636 | 11 | Измерение удельного электрического сопротивления в диапазоне температур от –140°С до +1400°С | От –140°С до +500°С |  |  | От +20°С до +1400°С |  |  |  |
|  |  |  | 20 855,00 |  |  | 20 275,00 |  |  |  |
|  |  |  | Срок проведения испытаний в рабочих днях |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 636 | 12 | Определение температурной зависимости динамического модуля упругости и механических потерь при заданных частотах и нагрузках в диапазоне температур от –100°С до +400°С | 24 585,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок проведения испытаний в рабочих днях |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |

| 636 | 13 | Термогравиметрический анализ с высокими скоростями нагрева (до 2000 К/мин) в диапазоне температур от +20°С до +1200 °С | 24 080,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Срок проведения испытаний в рабочих днях |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |
| 636 | 14 | Синхронный термический анализ в диапазоне температур от +20°С до +1600 °С | 24 155,00 |  |  |  |
|  |  |  | Срок проведения испытаний в рабочих днях |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |
| 636 | 15 | Определение смачиваемости поверхности в диапазоне температур от –30°С до +400°С | От –30°С до +25°С | +25°С | От +25°С до +400°С |  |
|  |  |  | 7 830,00 | 4 727,50 | 15 440,00 |  |
|  |  |  | Срок проведения испытаний в рабочих днях |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |
| 636 | 16 | Определение температур фазовых превращений методом дифференциального термического анализа в диапазоне температур от +20°С до +1500°С | 29 535,00 |  |  |  |
|  |  |  | Срок проведения испытаний в рабочих днях |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |
| 636 | 17 | Определение межфазного натяжения жидкости в диапазоне температур от –30°С до +400°С | От –30°С до +25°С | +25°С | От +25°С до +400°С |  |
|  |  |  | 7 830,00 | 4 727,50 | 15 440,00 |  |
|  |  |  | Срок проведения испытаний в рабочих днях |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |
| 636 | 18 | Определение качественного состава методом газовой хромато-масс-спектрометрией (ГХ-МС) | 47 855,00 |  |  |  |
|  |  |  | Срок проведения испытаний в рабочих днях |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |
| 636 | 19 | Определение качественного состава с помощью термогравиметрического анализатора, совмещенного с газовым хромато-масс-спектрометром (ТГА-ГХ/МС) в диапазоне температур от +50 °С до +700 °С | 95 515,00 |  |  |  |
|  |  |  | Срок проведения испытаний в рабочих днях |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |