Описание объекта закупки

| п/п | Наименование испытания |
| --- | --- |
| 1 | Определение времени гелеобразования в диапазоне температур от +25°С до +200°С |
| 2 | Определение температуры стеклования в диапазоне температур от –120°С до +600°С |
| 3 | ДСК анализ в диапазоне температур от –130°С до +1600°С. Определение температуры и теплоты фазовых превращений |
| 4 | Измерение плотности при температуре +20°С |
| 5 | Измерение температуропроводности в диапазоне температур от –120°С до +2000°С |

| 6 | Измерение удельной теплоемкости в диапазоне температур от –130°С до +1400°С |
| --- | --- |
| 7 | Измерение теплопроводности в диапазоне температур от –120°С до +1400°С |
| 8 | Измерение теплопроводности теплоизоляционных материалов в диапазоне температур от –120°С до +600°С |
| 9 | Термогравиметрический анализ в диапазоне температур от +20°С до +1500°С |
| 10 | Измерение температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) в диапазоне температур от –130°С до +1600°С |
| 11 | Измерение удельного электрического сопротивления в диапазоне температур от –140°С до +1400°С |
| 12 | Определение температурной зависимости динамического модуля упругости и механических потерь при заданных частотах и нагрузках в диапазоне температур от –100°С до +400°С |

| 13 | Термогравиметрический анализ с высокими скоростями нагрева (до 2000 К/мин) в диапазоне температур от +20°С до +1200 °С |
| --- | --- |
| 14 | Синхронный термический анализ в диапазоне температур от +20°С до +1600 °С |
| 15 | Определение смачиваемости поверхности в диапазоне температур от –30°С до +400°С |
| 16 | Определение температур фазовых превращений методом дифференциального термического анализа в диапазоне температур от +20°С до +1500°С |
| 17 | Определение межфазного натяжения жидкости в диапазоне температур от –30°С до +400°С |
| 18 | Определение качественного состава методом газовой хромато-масс-спектрометрией (ГХ-МС) |
| 19 | Определение качественного состава с помощью термогравиметрического анализатора, совмещенного с газовым хромато-масс-спектрометром (ТГА-ГХ/МС) в диапазоне температур от +50 °С до +700 °С |