ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| Наименование товара | Кол-во | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Расходные материалы для стоматологии | 2 уп. | Медицинская самоклеящаяся пленка с солкосерилом Содержание солкосерила в количестве 0,01–0,03 мг./см.2 пленки |
|  | 2 уп. | Медицинская самоклеящаяся пленка с метронидазолом Содержание метронидазола в количестве 0,01–0,03 мг./см.2 пленки |
|  | 1 уп. | Композитный самоотвердевающийся химический пломбировочный материал Показания: - реставрационные работы по III,V классам; - избирательно-эстетическое пломбирование IV класса; - полости I класса в премолярах. Комплектация: - основа, 14 г. - катализатор, 14 г. - адгезив-основа, 3 мл. - адгезив-катализатор, 3 мл. - травильная жидкость, 7.5 мл. - аксессуары. |
|  | 2 уп. | Цилиндрические титановые винтовые штифты с композитной головкой Комплектация: - по 12 шт. штифтов анкерных размеров S,M, L от 1 до 6; - по 12 шт. штифтов анкерных размера XL №4 и №6; - 2 ключа — крестообразный и накидной. |
|  | 4 уп. | Штифты гуттаперчевые с маркировкой длины Конусность – 02 Размер – 25 Количество в упаковке – 120 шт. |
|  | 4 уп. | Штифты гуттаперчевые без маркировки длины Конусность – 02 Размер – 20 Количество в упаковке – 120 шт. |
|  | 4 уп. | Штифты гуттаперчевые без маркировки длины Конусность – 02 Размер – 15 Количество в упаковке – 120 шт. |

Вся продукция должна иметь сертификат (декларацию) соответствия и(или) регистрационное удостоверение.

Срок годности – остаточный срок годности товара на момент поставки должен составить не менее 18 месяцев.

В отношении товара действует ограничение, установленное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».