ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту медицинского оборудования

для нужд ФГБУЗ 72 ЦП МЧС России

1. Место выполнения работ: ФГБУЗ 72 ЦП МЧС России по адресу: 121357, г. Москва, ул. Ватутина, д.1.

2. Наименование работ: Ремонт медицинского оборудования с заменой запасных частей.

3. Срок выполнения работ: 5 (пять) рабочих дней с даты заключения контракта.

4. Гарантия на выполненные работы и запасные части: не менее 6 (шесть) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

5. Объем выполняемых работ:

| № п/п | Объем выполняемых работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт ЛОР-установки «MODULA-EUROPA» (инв. № 10134400615) Наименование оказываемых услуг: - ремонт с заменой неисправных запасных частей и материалов; - проверка работоспособности Перечень запасных частей и материалов: - Предохранитель 10А – 2 шт. - Предохранитель 5А – 3 шт. - Предохранитель 3,15А –2 шт. - Блок питания – 1 шт. - Переходник датчика температуры – 1 шт. - Манометр – 1 шт. | 5 (пять) рабочих дней |

6. Требования к выполнению работ:

6.1. Использование при ремонте только новых, не восстановленных, разрешенных предприятием - производителем вышеперечисленного оборудования запасных частей и расходных материалов;

6.2. Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий, включающую в себя выполнение работ, оказание услуг по техническому обслуживанию групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием)  класса 2а потенциального риска применения: Нормативный правовой акт, устанавливающий такие требования: Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"; постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2129 "Об утверждении положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1445 и признании утратившим силу отдельных актов Правительства РФ.

Подтверждением соответствия участника закупки установленным требованиям могут являться выписка (копия выписки) из реестра лицензий или сведения о наличии лицензии (с указанием номера и даты выдачи лицензии и адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещена информация о наличии лицензии (ссылка на реестр лицензий) ​.

6.3. Выполнение работ должно проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск по электробезопасности (группа по электробезопасности не ниже III – на установках напряжением до 1000 В) и прошедшим обучение на предприятии-производителе или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию медицинской техники, с получением документа установленного образца. (Копии документов должны быть предоставлены по требованию Заказчика).

6.4. Стоимость запасных частей и расходных материалов, необходимых для проведения ремонта, транспортные расходы включены в цену Контракта.

6.5. Наличие комплекта оборудования и специальных инструментов для выполнения работ по ремонту вышеуказанного медицинского оборудования (испытательное оборудование должно быть аттестовано, а средства измерения поверены).