ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку товаров

| №п/п | Наименование | Технические характеристики и комплектация | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулятор гелиевый (редуктор) Г-70 МИНИ | Тип газа: гелий; mах рабочее давление: 0.35 Мпа; max пропускная способность: 4.2 м³/ч; входное соединение: G3/4; выходное соединение: М16х1.5; 6.3 мм; 9 мм; материал: алюминий; назначение: баллонные; входное давление: 200 бар. | 4 шт. |
| 2 | Регулятор азотный (редуктор) А-90-5 АЛ | Тип газа: азот; mах рабочее давление: 1.25 Мпа; max пропускная способность: 90 м³/ч; входное соединение: G3/4; выходное соединение: М16х1.5; 6.3 мм; 9 мм; материал: алюминий; назначение: баллонные; входное давление: 200 бар. | 4 шт. |
| 3 | Регулятор углекислотный (редуктор) Gigant УР-6 GT-118GS | Тип газа: углекислота; mах рабочее давление: 0,6 Мпа; max пропускная способность: 15 м³/ч; входное соединение: G3/4; выходное соединение: М16х1.5; 6.3 мм; 9 мм; материал: алюминий; назначение: баллонные; входное давление: 150 бар. | 4 шт. |