#### Приложение 1

#### к информации о закупке

#### Федеральное казенное учреждение

#### «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ленинградской области»

#### Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Описание объекта закупки

- Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ленинградской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

- Объект закупки: Оказание услуг по проведению инструментальных исследований и санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014: 86.90.19.110 – Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы.

Идентификационный код закупки – 2 61 4703076515 78020100 1003 9000 0000 244

- Цена контракта и порядок оплаты оказанных услуг:

4.1. Цена контракта не должна превышать 113 392 (Сто тринадцать тысяч триста девяносто два) рубля 28 копеек.

4.2. В цену контракта включены все расходы, необходимые для осуществления Исполнителем всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе расходы по уплате налогов, сборов и иных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Оплата оказанных услуг осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней со дня приемки оказанных услуг, а именно со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг.

- Источник финансирования – федеральный бюджет.

- Оплата оказанных услуг производится за счет лимитов бюджетных обязательств на 2025 г.

- Место оказания услуг:

  - По адресу: Санкт-Петербург, пр-кт. Энгельса, д. 93, литера. А, пом. 24-Н:

- кабинеты, расположенные на 1 этаже: №№ 9,18,7,6

- Место предоставления результатов оказанных услуг (санитарно-эпидемиологического заключения, протоколов исследований и т.д.): 194291, Санкт-Петербург, муниципальный округ №15, проспект Просвещения, дом 43, строение 1, помещение 93-Н.

- Сроки оказания услуг: в течение 40 (Сорок) рабочих дней с даты заключения контракта.

- Требования к характеристикам услуг:

| № п/п | Наименование услуги, работы | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Измерение параметров микроклимата на рабочем месте | Усл. ед. | 11 |
|  | Измерение и расчет средней освещенности на рабочем месте при протяженности рабочей зоны до 2 метров | Усл. ед. | 11 |
|  | Краткий химический анализ горячей воды (запах, цветность, мутность, водородный показатель (рН), железо общее) | Усл. ед. | 2 |
|  | Краткий химический анализ холодной воды (запах, привкус, цветность, мутность, рН, железо общее, алюминий, окисляемость перманганатная) | Усл. ед. | 2 |
|  | Исследование питьевой воды (мембранный метод) ОМЧ, ОКБ, Е.coli | Усл. ед. | 4 |
|  | Микробиологический показатель - Энтерококки | Усл. ед. | 4 |
|  | Исследования на колифаги (без обогащения) | Усл. ед. | 4 |
|  | Отбор проб воды холодного водоснабжения (до 5 проб на объекте) | Усл. ед. | 2 |
|  | Отбор проб воды горячего водоснабжения (до 5 проб на объекте) | Усл. ед. | 2 |
|  | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений микроклимата за 1 (одну) точку/либо за 1 (одно) рабочее место | Усл. ед. | 11 |
|  | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений освещенности за 1 (одну) точку/ либо за 1 (одно) рабочее место | Усл. ед. | 11 |
|  | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по микробиологическим показателем (одна проба) | Усл. ед. | 4 |
|  | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по санитарно-химическим показателям (одна проба) | Усл. ед. | 4 |

- Нормативно-правовая база для оказания услуг:

  - Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

  - Приказ Роспотребнадзора от 05 ноября 2020 № 747 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению государственной услуги по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований».

  - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 марта 2007 г. № 13 «Об утверждении санитарных правил СП 1.1.2193-07».

  - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

  - Межгосударственный стандарт ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

  - Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

  - МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений».

- Требования к Исполнителю:

  - Наличие в качестве структурного подразделения испытательной лаборатории (центра), которая аккредитована национальным органом по аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации и областью аккредитации которой является проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса.

  - Наличие нормативных документов, разрешающих проводить производственный контроль, т.е. измерение параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) и измерение искусственной освещенности в помещениях зданий.

  - При проведении инструментальных измерений использовать собственные средства измерений, прошедшие государственную метрологическую поверку в установленные сроки.

  - Наличие подтверждающих документов персонала (удостоверения, сертификаты) Исполнителя, о том, что они имеют право проводить данный вид исследований.

  - Исполнитель обязан иметь действующую аккредитацию (аттестацию) испытательной лаборатории на право проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, соответствующих предмету контракта (с приложениями). Требование установлено п.1 ст. 42 ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Требования к оказанию услуг:

  - Проведение инструментальных исследований и замеров осуществляется Исполнителем в течение 1 рабочего дня, с фактическим выездом на территорию Заказчика с целью получения исходных данных.

  - В ходе оказания услуг Исполнитель обязуется строго соблюдать меры пожарной безопасности и охраны труда, установленные на объекте.

  - Инструментальный контроль должен осуществляться приборами, прошедшими государственную метрологическую поверку и имеющими свидетельство о поверке.

  - Оказание услуг должно осуществляться Исполнителем с использованием своих материалов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество, и в сроки, установленные настоящим техническим заданием.

  - При оказании услуг необходимо использовать сертифицированные материалы и комплектующие, разрешенные к применению.

  - При оказании услуг Исполнитель несет ответственность за соблюдение работниками Исполнителя требований правил по охране труда и электробезопасности, правил противопожарного режима в Российской Федерации

  - При оказании услуг Исполнитель обязан строго соблюдать технологии проведения лабораторных исследований, инструментальных измерений, санитарно-эпидемиологических экспертиз по результатам лабораторных исследований (инструментальных измерений).

  - Результаты проведенных исследований должны отображаться Исполнителем в протоколах измерений физических факторов.

  - Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг в   соответствии с установленными санитарно–эпидемиологическими правилами и нормативами и несет полную ответственность перед Заказчиком.

  - Услуги оказываются Исполнителем с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима и внутреннего распорядка Заказчика. Выполнять работы в согласованное с Заказчиком время.

  - Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие качества оказанных услуг стандартам и требованиям, предъявляемым к услугам такого рода.

  - Перед началом оказания услуг Исполнитель должен назначить уполномоченного представителя, ответственного за оказание услуг и письменно уведомить об этом Заказчика.

  - Исполнитель гарантирует предоставление по окончанию Услуг Заказчику следующих документов, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации: протокол лабораторных исследований, экспертное заключение по результатам проведенных исследований.

- Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика (приемка услуг)

  - По результатам проведения лабораторно-инструментальных исследований Исполнитель выдает Заказчику санитарно-эпидемиологическое заключение, протоколы установленной формы.

  - Сдача Исполнителем результата услуг и приемки его Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки услуг, подписанным Сторонами.

  - Заказчик обязан отказаться от приемки оказанных услуг в случае несоответствия объемов предъявленных услуг, некачественного оказания услуг, отступления от технических и других условий, нормативных документов, а также в случае неправильного оформления документов.

  - Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

  - Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания акта сдачи-приемки услуг Заказчиком.

| Подготовил: Начальник отдела по ОВДУ: | ________________ К.И.Ковалева «___»____________2026г. |
| --- | --- |