II. Техническое задание (описание объекта закупки)

| № п/п | Наименование товара | Характеристика или № ТРУ в ЕАТ | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрод заземляющий ленточный длиной 18,5 см с выводом | Электрод заземляющий ленточный длиной 18,5 см с выводом для аппарата электромиографа Keypoint Focus (Natus). Предназначен для заземления пациента с целью безопасности и снижения помех. Параметры: - Длина контактной поверхности 18-18,5 см; - Ширина контактной поверхности 2 см.; - Тип разъема со стороны прибора: ТР 1.5 мм, "гнездо"; - Тип разъема со стороны электрода: "клипса"; - Длина отсоединяемого кабеля 2 м. 9013S0735. "Алпайн Бномед АпС" | Штука | 3 |

| Требования к поставке: |  |
| --- | --- |
| Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | Участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведения в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия: -копию регистрационного удостоверения; -выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства от 30.09.2021 № 1650; -сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения; -копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в ПП РФ № 430 от 03.04.2020). |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А |
| Срок поставки | В течение 3 рабочих дней с даты подписания контракта. |
| Гарантийный срок | 6 месяцев |
| Специальные условия, обусловленные спецификой товара | В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика. |