II. Техническое задание (описание объекта закупки)

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика или № ТРУ в ЕАТ
	Ед. Изм.
	Кол-во

	1
	Электрод заземляющий ленточный длиной 18,5 см с выводом
	Электрод заземляющий ленточный длиной 18,5 см с выводом для аппарата электромиографа Keypoint Focus (Natus). Предназначен для заземления пациента с целью безопасности и снижения помех. Параметры: - Длина контактной поверхности 18-18,5 см; - Ширина контактной поверхности 2 см.; - Тип разъема со стороны прибора: ТР 1.5 мм, "гнездо"; - Тип разъема со стороны электрода: "клипса"; - Длина отсоединяемого кабеля 2 м. 9013S0735.
"Алпайн Бномед АпС"
	Штука
	3



	Требования к поставке:

	[bookmark: _Hlk136428003]Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведения в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия:
-копию регистрационного удостоверения;
-выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства от 30.09.2021 № 1650;
-сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения;
-копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в ПП РФ № 430 от 03.04.2020).

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А

	Срок поставки
	В течение 3 рабочих дней с даты подписания контракта.

	Гарантийный срок
	6 месяцев

	Специальные условия, обусловленные спецификой товара 
	В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика.



