Предмет Договора: «Поставка расходных материалов»
	№
	Наименование товара
	Код ОКПД
	Код КТРУ
	Единица измерения
	Количество
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара       

	
	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Тип характеристики 
	Единица измерения характеристики
	Значение качественной характеристики
	Конкретное значение количественной характеристики
	Диапазон значений количественной характеристики

	1
	Лампы ультрафиолетовые
	27.40.15.120
	Нет
	Шт.
	1
	Назначение
	качественная
	 
	Для сдерживания роста бактерий и снижения уровня органических молекул в воде
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Длина волны
	количественная
	нм
	 
	185 / 254 
	 

	
	
	
	
	
	
	Совместимость
	качественная
	 
	С системами очистки воды Direct-Q, Simplicity, Synergy поколения Smart
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Снижает TOC до менее 5 ppb для чувствительных приложений (анализы ВЭЖХ, ГХ или TOC)
	качественная
	 
	Наличие
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Вес
	количественная
	г
	 
	 
	 ≤ 200


2

