| Объект: |  | Благовещенский филиал Финуниверситета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |  |  |  |
| Текущий ремонт разводящих трубопроводов системы холодного и горячего водоснабжения в общежитии №2 по адресу: г.Благовещенск, ул.Чайковского93/1 |  |  |  |  |
| № пп | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт | 0.04 |
| 2. | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 4.09 |
| 3. | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.0165 |
| 4. | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0.0165 |
| 5. | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.18595 |
| 6. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм | 100 м | 0.025 |
| 7. | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 1.9095 |
| 8. | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.47875 |
| 9. | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0533 |
| 10. | Кислород газообразный технический | м3 | 0.22575 |
| 11. | Снятие водомеров диаметром: до 50 мм | 100 шт | 0.01 |
| 12. | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0.0024 |
| 13. | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0.19615 |
| 14. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м | 0.025 |
| 15. | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 2.084375 |
| 16. | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.0584375 |
| 17. | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0.1115625 |
| 18. | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.053125 |
| 19. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19375 |
| 20. | Вода | м3 | 0.17575 |
| 21. | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм | т | 0.0000125 |
| 22. | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | кг | 0.0006275 |
| 23. | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0.000525 |
| 25. | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 2.5 |
| 26. | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм | шт | 3 |
| 27. | Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3,0 мм | шт | 2 |
| 28. | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80х50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-57х3 мм | шт | 1 |
| 29. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | шт | 2 |
| 30. | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 10.258 |
| 31. | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 4.6625 |
| 32. | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 1.8 |
| 33. | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.8 |
| 34. | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 2 |
| 35. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 4 |
| 36. | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 11.96 |
| 37. | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0.008 |
| 38. | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0.00956 |
| 39. | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 8 |
| 40. | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 4 |
| 41. | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм | шт | 1 |
| 42. | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 1.403 |
| 43. | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.05 |

| Составил: | Ю.Н.Осинцев |
| --- | --- |
|  | ( подпись, Ф.И.О) |