Описание объекта закупки (техническое задание)

на оказание услуг по проверке технического состояния

дымоходов и вентиляционных каналов

Контракт заключается с соблюдением требований п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

| ОКПД 2: | 81.22.13.000 | Услуги по чистке печей и дымоходов |
| --- | --- | --- |

Оказание услуг по проверке технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов должны быть выполнены с надлежащим качеством и с соблюдением следующих требований действующего законодательства Российской Федерации:

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;                                  - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях         пожарной безопасности»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.                                                                                                                                                                                                                                                                                                	В соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании деятельности» необходимо наличие лицензии – на монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Услуги оказываются не позднее 30 июня 2026 г.                                                                                           	Исполнитель должен оказать услуги своими силами и техническими средствами.                                                                                                                                                                                                                                                                Перечень оказываемых услуг:

- Проверка герметичности труб;

- Проверка проходимости каналов;

- Проверка наличия скоплений сажи;

- Проверка состояния оголовков труб;

- Проверка наличия тяги и чистоты каналов.

По окончании работ Исполнитель должен составить и передать Заказчику заключение (акт) о пригодности системы к эксплуатации.

Исполнителю необходимо оказать услуги по обследованию, газоходов и дымоходов котельных по адресам, указанным ниже:

| № п/п | Наименование оборудования | Наименование объекта и его адрес | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовый котел | Котельная № 1.Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Эльменя, д.4а | шт. | 1 |
| 2 | Газовый котел | Котельная № 3. Чувашская Республика, с. Батырево, ул. Дружбы, д. 8а | шт. | 1 |
| 3 | Газовый котел | Котельная № 4. Чувашская Республика, п. Ибреси, ул. Леспромхозная, д. 8 | шт. | 1 |
| 4 | Газовый котел | Котельная № 5. Чувашская Республика, с. Моргауши, ул. Чапаева, д. 59 | шт. | 1 |
| 5 | Газовый котел | Котельная № 7. Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Советская, д. 32 | шт. | 1 |

Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 8 - 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, Услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оплата производится за счет средств федерального бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2026 год.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.