
Описание объекта закупки 
на поставку счетчика воды 

Заказчик: Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Марий Эл.
Источник финансирования: федеральный бюджет 2026 года. 
Предмет закупки: Поставка счетчика воды.
Место поставки товара: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д. 13.
Контактное лицо: Хабарова Алина Николаевна. Тел. (8362) 69-32-19.
Сроки (периоды) поставки товара: в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта. 
Требования к поставке товара: Доставка товара и погрузо-разгрузочные работы производятся за счет и силами Поставщика в рабочее время Заказчика с 8-00 и до 17-00, обед с 12-00 до 13-30.
 
Требования (характеристики) к поставляемым товарам:
	№ п/п
	Наименование товара, информация о КТРУ (ОКПД 2)
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Счетчик воды

Код по ОКПД 2:
26.51.63.120


	Тип счетчика: крыльчатый;
Тип подключения: резьба;
Материал корпуса: чугун
Номинальный диаметр (условный проход): 25 мм;
Монтажная длина: 260 мм;
Расход номинальный: 3.5 м³/ч
Расход максимальный: 7 м³/ч
Мак. рабочая температура теплоносителя: 120 °С
Присоединение к трубопроводу: 1 1/4 дюйма
Присоединительный размер (сгон): 1 дюйм
Многоструйный: да;
Для горячей воды: наличие;
Для холодной воды: наличие;
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   Дата выпуска товара: не ранее 2026г.
          Требования к качеству товара: поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать действующим российским стандартам (ГОСТ, ОСТ) в области качества на аналогичную продукцию, техническим требованиям (ТТ) и техническим условиям (ТУ). Требования к качеству оказываемой услуги: параметры, качество и технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать стандартам, принятым в Российской Федерации и подтверждаться соответствующими сертификатами, паспортами. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
Требования к упаковке товара: товар, упаковка товара и комплектующие товара должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Каждая единица поставляемого Товара должна быть упакована в стандартную оригинальную заводскую упаковку. Упаковка не должна содержать следов вскрытий, должна быть без вмятин, порезов, обеспечивающей его сохранность от повреждений при перевозке и хранении.
Гарантийные обязательства: гарантийный срок на поставляемый товар со дня подписания документа о приемке и не менее срока, установленного действующим законодательством и заводом изготовителем. 
            Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Поставщик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов.
